Техническая часть на закупку комплекта шаговых электродвигателей комплекса импульсного лазерного напыления
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Низковольтный комплекс шаговых двигателей наборный №1, в составе:
	1

	1.1
	Реконфигурируемое шасси для установки 8-ми модулей управления низковольтными шаговыми двигателями
	· Формат шасси 5HP, высота 3U, глубина 160 мм;

· Наличие 8-ми слотов для установки подключаемых модулей формата 3U Euromodule;

· Наличие встроенного блока питания 230 В переменного тока;

· Наличие встроенной системы охлаждения корпуса;

· Наличие встроенных предохранителей;

· Наличие возможности приема параметров напряжения низковольтных шаговых двигателей;

· Наличие интерфейса Services Bus;

· Наличие интерфейса RS 485;

· Наличие интерфейса 25 контактный dSUB;

· Наличие интерфейса RS 232;

· Диапазон рабочих температур от +5ºС до +40ºС;

· Масса не более 30кг в собранном состоянии.
	1

	1.2
	Двухфазный гибридный низковольтный шаговый двигатель с крутящим моментом 600 мНм для использования в вакуумной среде
	· Момент на валу не менее 630 мНм;

· Момент инерции ротора – не более 0,24 кг/см2;

· Работа в высоком вакууме–до 10-6торр;

· Фазовый ток в биполярном режиме 5Ана обмотке;

· Стойкость к радиации - до 106 Дж/кг;

· Крутящий момент –от 3,4 до 9,9 мНм;

· Диаметр вала - не более 6,35 мм;

· Габаритные размеры - не более57 мм;

· Наличие специального ряда шагов в зависимости от объема двигателя;

· Допустимая температура на поверхности: от -20 ° C до +200 ° C

· Наличие датчика температуры;

· Масса не более 999 г.
	2

	1.3
	Двухфазный гибридный низковольтный шаговый двигатель с крутящим моментом 400 мНм для использования в вакуумной среде
	· Момент на валу не менее 405 мНм;

· Момент инерции ротора – не более 0,15 кг/см2;

· Работа в высоком вакууме–до 10-6торр;

· Фазовый ток в биполярном режиме 5Ана обмотке;

· Стойкость к радиации - до 106 Дж/кг;

· Крутящий момент –от 3,4 до 9,9 мНм;

· Диаметр вала - не более 6 мм;

· Габаритные размеры - не более52 мм;

· Наличие специального ряда шагов в зависимости от объема двигателя;

· Допустимая температура на поверхности: от -20 ° C до +200 ° C

· Наличие датчика температуры;

· Масса не более 724 г.
	2

	1.4
	Двухфазный гибридный низковольтный шаговый двигатель с крутящим моментом 10000 мНм для использования в вакуумной среде
	· Момент на валу не менее 10000 мНм с редуктором 1:25;

· Момент инерции ротора – не более 0,24 кг/см2;

· Работа в высоком вакууме–до 10-6торр;

· Фазовый ток в биполярном режиме 5А на обмотке;

· Стойкость к радиации - до 106 Дж/кг;

· Крутящий момент –от 3,4 до 9,9 мНм;

· Диаметр вала - не более 6,35 мм;

· Габаритные размеры - не более57 мм;

· Наличие специального ряда шагов в зависимости от объема двигателя

· Допустимая температура на поверхности: от -20 ° C до +200 ° C

· Наличие датчика температуры;

· Масса не более 999 г.
	4

	1.5
	Плата для управления низковольтными шаговыми двигателями
	· Подключаемый модуль формата 3UEuromodule;
· Наличие возможности установки в шасси формата 5HP, высотой 3U, глубиной 160 мм;
· Пиковый ток до 9А при напряжении 42 В постоянного тока;

· Возможность получения параметров в реальном времени 

· Наличие интерфейса USB;

· Наличие интерфейса CAN;

· Наличие интерфейса RS 485;

· Максимальная точность позиционирования не менее 1/512 шага;

· Наличие изоляции для контура двигателя;

· Частота переключения не менее 25кГц при токах 0-9А, не менее 50кГц при токах 0-1,5А.
	8

	1.6
	Муфты соединительные прецизионные
	· Диаметр 30 мм;

· Отверстие для крепления вала двигателя 12 мм;

· Наличие набора крепежных винтов;

· Максимально допустимый крутящий момент - от 0,71 Нмдо 4 Нм.
	10

	2
	Высоковольтный комплекс шаговых двигателей наборный №2, в составе:
	1

	2.1
	Реконфигурируемое шасси для установки 4-ех модулей управления высоковольтными шаговыми двигателями
	· Формат шасси 5HP, высота 3U, глубина 160 мм;

· Наличие 8-ми слотов для установки подключаемых модулей формата 3U Euromodule;

· Наличие встроенного блока питания 230 В переменного тока;

· Наличие встроенной системы охлаждения корпуса;

· Наличие встроенных предохранителей;

· Наличие возможности приема параметров напряжения высоковольтных шаговых двигателей;

· Наличие интерфейса RS 485;

· Наличие интерфейса 25 контактный dSUB;

· Наличие интерфейса RS 232;

· Диапазон рабочих температур от +5ºС до +40ºС;

· Масса не более 30кг в собранном состоянии.
	1

	2.2
	Двухфазный гибридный высоковольтный шаговый двигатель с крутящим моментом 2000 мНм для использования в вакуумной среде
	· Момент на валу не менее 2000мНм;

· Статический момент на валу не менее 0,12Нм;

· Диаметр вала не менее 80 мм;

· Количество шагов на оборот не менее 200;

· Момент инерции ротора – не более 1,24 кг/см2;

· Работа в высоком вакууме–до 10-6торр;

· Фазовый ток в биполярном режиме 5А(на 1 обмотке), 7,5А(на 2 обмотке), 10А(на 3 обмотке);

· Фазовое сопротивление 0,4Ом (на 1 обмотке), 0,2Ом (на 2 обмотке), 0,1Ом (на 3 обмотке);

· Фазовая индуктивность 2,3мГн (на 1 обмотке), 2мГн (на 2 обмотке), 0,9мГн (на 3 обмотке);

· Стойкость к радиации - до 106 Дж/кг;

· Диаметр вала - не более 9 мм;

· Габаритные размеры - не более80 мм;

· Допустимая температура на поверхности: от -20 ° C до +200 ° C

· Наличие датчика температуры;

· Масса не более 2800 г.
	2

	2.3
	Двухфазный гибридный высоковольтный шаговый двигатель с крутящим моментом 4300 мНм для использования в вакуумной среде
	· Момент на валу не менее 4300 мНм;

· Статический момент на валу не менее 0,14 Нм;

· Количество шагов на оборот не менее 200;

· Момент инерции ротора – не более 4,4 кг/см2;

· Работа в высоком вакууме–до 10-6торр;

· Фазовый ток в биполярном режиме 7,5А(на 1 обмотке), 10А(на 2 обмотке), 15А(на 3 обмотке)

· Фазовое сопротивление 0,3Ом (на 1 обмотке), 0,15Ом (на 2 обмотке), 0,08Ом (на 3 обмотке),

· Фазовая индуктивность 6,5мГн (на 1 обмотке), 2,1мГн (на 2 обмотке), 0,8мГн (на 3 обмотке)

· Стойкость к радиации - до 106 Дж/кг;

· Диаметр вала - не более 12 мм;

· Габаритные размеры - не более100 мм;

· Допустимая температура на поверхности: от -20 ° C до +200 ° C;

· Наличие датчика температуры;

· Масса не более 4500 г.
	2

	2.4
	Плата для управления высоковольтными шаговыми двигателями
	· Подключаемый модуль формата 3UEuromodule;
· Наличие возможности установки в шасси формата 5HP, высотой 3U, глубиной 160 мм;
· Пиковый ток до 15А при напряжении 140В постоянного тока;

· Возможность получения параметров в реальном времени;
· Наличие оптически-изолированных цифровых выходов;

· Наличие возможности установки пикового значения управляющего тока 5 А, 10 А;
· Максимальная точность позиционирования не менее 1/20 шага;

· Наличие изоляции для контура двигателя;

· Частота переключения не менее 25кГц при токах 0-9А, не менее 50кГц при токах 0-1,5А.
	4

	3
	Высоковольтный комплекс шаговых двигателей наборный №3, в составе:
	1

	3.1
	Реконфигурируемое шасси для установки 4-ех модулей управления высоковольтными шаговыми двигателями
	· Формат шасси 5HP, высота 3U, глубина 160 мм;

· Наличие 8-ми слотов для установки подключаемых модулей формата 3U Euromodule;

· Наличие встроенного блока питания 230 В переменного тока;

· Наличие встроенной системы охлаждения корпуса;

· Наличие встроенных предохранителей;

· Наличие возможности приема параметров напряжения высоковольтных шаговых двигателей;

· Наличие интерфейса RS 485;

· Наличие интерфейса 25 контактный dSUB;

· Наличие интерфейса RS 232;

· Диапазон рабочих температур от +5ºС до +40ºС;

· Масса не более 30кг в собранном состоянии.


	1

	3.2
	Двухфазный гибридный высоковольтный шаговый двигатель с крутящим моментом 4300 мНм для использования в вакуумной среде
	· Момент на валу не менее 4300 мНм;

· Статический момент на валу не менее 0,14 Нм;

· Количество шагов на оборот не менее 200;

· Момент инерции ротора – не более 4,4 кг/см2;

· Работа в высоком вакууме–до 10-6торр;

· Фазовый ток в биполярном режиме 7,5А(на 1 обмотке), 10А(на 2 обмотке), 15А(на 3 обмотке)

· Фазовое сопротивление 0,3Ом (на 1 обмотке), 0,15Ом (на 2 обмотке), 0,08Ом (на 3 обмотке),

· Фазовая индуктивность 6,5мГн (на 1 обмотке), 2,1мГн (на 2 обмотке), 0,8мГн (на 3 обмотке)

· Стойкость к радиации - до 106 Дж/кг;

· Диаметр вала - не более 12 мм;

· Габаритные размеры - не более100 мм;

· Допустимая температура на поверхности: от -20 ° C до +200 ° C;

· Наличие датчика температуры;

· Масса не более 4500 г.


	4

	3.3
	Плата для управления высоковольтными шаговыми двигателями
	· Подключаемый модуль формата 3UEuromodule;
· Наличие возможности установки в шасси формата 5HP, высотой 3U, глубиной 160 мм;
· Пиковый ток до 15А при напряжении 140В постоянного тока;

· Возможность получения параметров в реальном времени;
· Наличие оптически-изолированных цифровых выходов;

· Наличие возможности установки пикового значения управляющего тока 5 А, 10 А;
· Максимальная точность позиционирования не менее 1/20 шага;

· Наличие изоляции для контура двигателя;

· Частота переключения не менее 25кГц при токах 0-9А, не менее 50кГц при токах 0-1,5А.


	4

	4
	Высоковольтный комплекс шаговых двигателей наборный №4, в составе:
	1

	4.1
	Реконфигурируемое шасси для установки 4-ех модулей управления высоковольтными шаговыми двигателями
	· Формат шасси 5HP, высота 3U, глубина 160 мм;

· Наличие 8-ми слотов для установки подключаемых модулей формата 3U Euromodule;

· Наличие встроенного блока питания 230 В переменного тока;

· Наличие встроенной системы охлаждения корпуса;

· Наличие встроенных предохранителей;

· Наличие возможности приема параметров напряжения высоковольтных шаговых двигателей;

· Наличие интерфейса RS 485;

· Наличие интерфейса 25 контактный dSUB;

· Наличие интерфейса RS 232;

· Диапазон рабочих температур от +5ºС до +40ºС;

· Масса не более 30кг в собранном состоянии.


	1

	4.2
	Двухфазный гибридный высоковольтный шаговый двигатель с крутящим моментом 9000 мНм для использования в вакуумной среде
	· Момент на валу не менее 9000 мНм;

· Статический момент на валу не менее 0,25Нм;

· Количество шагов на оборот не менее 200;

· Момент инерции ротора – не более 11,4 кг/см2;

· Работа в высоком вакууме–до 10-6торр;

· Фазовый ток в биполярном режиме 7,5А(на 1 обмотке), 10А(на 2 обмотке), 15А(на 3 обмотке)

· Фазовое сопротивление 0,4Ом (на 1 обмотке), 0,23Ом (на 2 обмотке), 0,1Ом (на 3 обмотке),

· Фазовая индуктивность 6мГн (на 1 обмотке), 3мГн (на 2 обмотке), 1,9мГн (на 3 обмотке)

· Стойкость к радиации - до 106 Дж/кг;

· Диаметр вала - не более 14 мм;

· Габаритные размеры - не более125 мм;

· Допустимая температура на поверхности: от -20 ° C до +200 ° C;

· Наличие датчика температуры;

· Масса не более 9400 г.


	2

	4.3
	Плата для управления высоковольтными шаговыми двигателями
	· Подключаемый модуль формата 3UEuromodule;
· Наличие возможности установки в шасси формата 5HP, высотой 3U, глубиной 160 мм;
· Пиковый ток до 15А при напряжении 140В постоянного тока;

· Возможность получения параметров в реальном времени;
· Наличие оптически-изолированных цифровых выходов;

· Наличие возможности установки пикового значения управляющего тока 5 А, 10 А;
· Максимальная точность позиционирования не менее 1/20 шага;

· Наличие изоляции для контура двигателя;

· Частота переключения не менее 25кГц при токах 0-9А, не менее 50кГц при токах 0-1,5А.
	4


1. Условия поставки: В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов. 

2. Срок поставки: до 30 ноября 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки любым видом транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требование к технической документации: Все поставляемое оборудование  должно иметь сертификаты. Все поставляемое оборудование  должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта, сертификаты и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства. 
6. НМЦ  4 001 022,54 руб. в т.ч. НДС 18%.
7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

40% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта проведения монтажных и пуско-наладочных работ.

Источник финансирования: собственные средства Заказчика – 100%
Начальник отдела комплектующих изделий: ______________________
Технический эксперт: ______________________ / _____________________/

Стр. 6/7

