ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ понижающего редукциона в электронной форме

на право заключения Договора на поставку систем аспирации воздуха 

для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение запроса предложений понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку систем аспирации воздуха для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» по следующим положениям:

	Запрос
	Разъяснение

	Поз. 22 Фильтр ячейковый. 

Не указаны размеры фильтра
	Размеры фильтра 650*650

	Поз. 28 Диффузор.

Верно ли указано значение ØD = 170 мм, стандартный размер не должен превышать 160 мм
	Значение ØD = 170 мм - указано верно


	Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам
	__________________
	Г.Г. Ивачев


Никулаев Евгений Викторович

(35130) 2-51-21
