1

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УМТТО
_________________И.А. Ларионов
                                               «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «___» ____________ 2010 года  № _________________________

на право заключения договора 

 на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Разрешение на информационный обмен № 055-01/1311, № 055-01/1310
Подразделение 055
Начальник подразделения          __________________________ М.С. Забелин
Руководитель гр. оборудования __________________________ Е.И.Мокроусова                                                 
Исполнитель                                  __________________________ Л.М.Федоткина
2010
Извещение о проведении открытого понижающего аукциона в электронной форме
на право заключения  договора на поставку товаров 
1. Форма торгов: открытый понижающий аукцион в электронной форме
2. Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
3. Адрес: 624200  г. Лесной, Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6а.
4. Контактное лицо: Федоткина Любовь Михайловна. Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон/факс: (34342) 3-72-58
6. Адрес электронной почты: fedotкina.l@ehp-atom.lesnoy.ru
7. Предмет договора: поставка воздушно-тепловых завес ТЗК-ИННОВЕНТ согласно техническим требованиям заказчика
8. Источник финансирования заказа: собственные средства 100%
9. Начальная (максимальная) цена договора: 379520,00
10. Информация по шагу аукциона: 3795,00 руб.
11. Предоставляемые преференции: отсутствуют
12. Адрес электронной площадки на которой будет проводиться открытый понижающий аукцион: http://www.a-k-d.ru
13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: « 21  » 05   2010 года в 10:00 по московскому времени.
14. Дата и время начала проведения открытого понижающего аукциона: «24 »           05.2010 года в 10:00 по московскому времени.
15. Срок предоставления аукционной документации: не позднее одного дня начиная с даты опубликования данного извещения
16. Официальный сайт предоставления аукционной документации: http://zakupki.rosatom.ru
17. Письмо на официальном бланке участника подписанное и скрепленное печатью участника о согласии с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если: 
     1.будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения      договора;

    2.будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

   3.если договор, заключенный по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения условий договора.

   18. Прикрепление заявки обязательно.
Приложение:

1. Проект договора
 Приложение № 1 к извещению о проведении понижающего аукциона в электронной форме
№ ________от___________
Документация о понижающем аукционе в электронной форме

1. Технические условия на воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ
2. Технические характеристики оборудования

	№

п/п
	наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	Воздушно-тепловая завеса ТЗК-ИННОВЕНТ-5-4ИК-3,6Г-75ВМ с САУ (правая) 
	1.габариты:4500х1800х1000 мм

2.тип завесы: горизонтальная

3.параметры завесы:

   производительность по воздуху: 10000м.куб./ч

   скорость струи начальная:12,5м/сек

4.калориферная секция, тип: водяная (один ка
лорифер)
Параметры воды «вход/выход»:130/70 гр.С

Подогрев воздуха «вход/выход»:18/42 гр.С

Тепловая мощность установки: 74.6 квт

Общий расход воды: 1060 кг/ч

Гидравлическое сопротивление: 1,0 Па

5. вентилятор, тип: АИМ

Мощность-3 квт, 1420 об/мин.

 
	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1шт

	2
	 Воздушно-тепловая завеса ТЗК-ИННОВЕНТ-5-4ИК-3,6Г-75ВМ с САУ (левая)

	1. 1.габариты:4500х1800х1000 мм

2.тип завесы: горизонтальная

3.параметры завесы:

   производительность по воздуху: 10000м.куб./ч

   скорость струи начальная:12,5м/сек

4.калориферная секция, тип: водяная (один 
калорифер)

Параметры воды «вход/выход»:130/70 гр.С

Подогрев воздуха «вход/выход»:18/42 гр.С

Тепловая мощность установки: 74.6 квт

Общий расход воды: 1060 кг/ч

Гидравлическое сопротивление: 1,0 Па

5. вентилятор, тип: АИМ

Мощность-3 квт, 1420 об/мин.


	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1 шт


3. Комплект поставки: в комплекте с автоматикой (вкл/выкл при открывании ворот, защита калорифера от размораживания, поддержание заданной температуры в зоне ворот).
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):DDР
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования: 
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок  и длительного хранения.

6.Требования к технической документации. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7.  Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть изготовлено не ранее 2009 г., (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
8. Место поставки и условия допуска.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А. или г.Екатеринбург, ул. Завокзальная,9
9. Срок поставки товара.
25 рабочих дней с момента подписания договора
10. Количество и сроки поставки:

	наименование
	ед. изм.
	кол-во
	Сумма  с НДС

(руб)

	Воздушно-тепловая завеса ТЗК-ИННОВЕНТ-5-4ИК-3,6Г-75ВМ с САУ (правая) 

	шт
	1
	189760,00

	Воздушно-тепловая завеса ТЗК-ИННОВЕНТ-5-4ИК-3,6Г-75ВМ с САУ (левая)


	шт
	1
	189760,00

	ИТОГО
	
	
	379520,00


а) Поставка – 25 рабочих дней с момента подписания договора поставки.
11. Условия поставки: до склада ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной  Свердловской обл. или г.Екатеринбург, ул. Завокзальная, 9. Транпортные расходы включены в стоимость товара.
12. Требования к гарантии, упаковке, комплекту, технической документации  поставки:

a) Полное соответствие товара и сопроводительной документации заявленным параметрам и техническим условиям.
b) Дублировать в сертификате все данные требуемых технических условий. 

c) Наличие сертификатов производителя заверенного подлинной  печатью поставщика обязательно.

d) Приемка товара происходит в соответствии с инструкциями П6, П7
13. Начальная (максимальная) цена договора: 379520,00   
14. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): российский рубль.
15. Порядок формирования цены договора: в общую сумму договора должны входить НДС, стоимость доставки с учетом условий поставки Заказчика, расходы на страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
16. Форма оплаты: безналичный расчет
17. Сроки и порядок оплаты поставок товаров: С победителем аукциона будет заключен договор, в соответствии с которым поставщику будет выплачен аванс в размере 30 % от цены договора, остальные 70% после уведомления о готовности продукции к отправкев. Для предприятий, не имеющих опыта работы с ФГУП «Комбинат Электрохимприбор», оплата производится в течение 5 дней после проведения входного контроля продукции на складе заказчика.
18. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 
19. «21  »  05   2010 года в 10:00 по московскому времени.
20. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению: Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме до его окончания. Регистрация участников размещения заказа и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. Площадка работает в круглосуточном режиме.
21. Требования к участникам процедуры закупки: 
· отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-Ф3 « Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
· участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом работы в области запорной арматуры и репутацией.
· обязательное наличие дилерских полномочий.
22. Дата и время начала проведения открытого понижающего аукциона: «24»05       2010 года в 10:00 по московскому времени. 
23. Величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"): устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора.
17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. Аукцион считается оконченным, если в течение десяти минут с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.
24. Срок подписания договора по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме:  договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победитель аукциона должен предоставить заказчику подписанный договор не позднее  2-х дней  со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме.
(к договору следует приложить копии следующих документов:
Титульный и последний (дата регистрации, подписи, печать) лист Устава предприятия

Юридический и почтовый адрес (выписка  из Устава)

Полномочия директора и сроки их действия (выписка  из Устава)

Приказ о назначении директора (выписка  из Устава)

Виды деятельности и оказываемые услуги (выписка  из Устава)

Свидетельства: о постановке на учет юридического лица в ИФНС, о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице в ИФНС

Полученную не ранее чем за шесть месяцев до размещения на официальном сайте извещения выписку из ЕГРЮЛ.

25. Прочие условия: В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении  аукциона, не представил Заказчику подписанный договор или в последствии не выполнил условия оговоренные в нем, Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть договор (если он был заключен) и  предоставить сведения об этой организации в реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ и атомной отрасли.
26. Участник процедуры должен прислать письмо на официальном бланке участника подписанное и скрепленное печатью участника о согласии с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если

                    1. будучи признанным победителем в процессе закупки уклонился от     заключения договора

2. будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора
3. если договор, заключенный по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу нарушения условий договора















PAGE  
1

