Приложение № 1

К спецификации

по договору

 № _____ от «___» ____20 ___ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мобильного здания (жилого типа)
	п/п
	Наименование
	Требования

	1.
	Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам.
	    Назначение: для санитарно-бытовых нужд при температуре окружающего воздуха от -60 до +40 градусов Цельсия в полевых условиях; отопление: электрическое, так и печное отопление с печью длительного горения в парилке, внутренняя отделка - дерево, пластиковые окна с противомоскитными сетками, изготовление: из сэндвич-панелей с проклейкой всех слоев - металла, утеплителя, отделки.

	2.
	Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам
	    ПСМ, разрешение на применение, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей и комплектации, сервисная книжка, сертификаты соответствия, санитарное эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия пожарной безопасности, гигиенические сертификаты внутренних отделочных материалов, схема электроснабжения, заземления и молние-защиты, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования  Покупателю.

	3.
	Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг
6 500

Полная масса, кг
7 500

Грузоподъемность, кг
1 000

Количество осей, шт
2

Наружные размеры:
Длина, мм
8 000

Ширина, мм
2 800

Высота, мм
2 560

Толщина панелей:
Пол, мм
120

Стены, мм
110

Крыша, мм
120

Дополнительная информация:
- материал утеплителя
огнеупорный

- противооткатные упоры для колёс, шт
8

- кабель для подключения вагона 4-х жильный по макс. установленной мощности, м
30

- двери "теплый" алюминиевый профиль (с подогревом)
- вывод-разъём для подключения к электричеству


	4.
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости).
	    12 месяцев или не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

	5.
	Прочие требования
	    Запасное колесо, комплект наборов ключей и приспособлений для осуществления ремонта колёсного шасси, лестница-площадка входа с перилами при эксплуатации вагона, установленного на шасси, винтовые домкраты (4 шт.) для выравнивания по горизонтали и устойчивости. 

    Труба слива воды направлена посередине вагона вертикально вниз, выступает из под вагона на 20-25 сантиметров, имеет ёрш (75 мм.) для соединения со шлангом диаметром 75 мм. 

    Сливная труба должна комплектоваться подогревом (саморегулирующийся нагревательный кабель). Под смесителем установлена раковина с сливом в общий дренаж.

    Проточный водонагреватель производительностью не менее 10 литров в минуту (не менее 24 кВт)

    Электрическое отопление вагона 4 конвектора не менее 1,5 кВт каждый.

    Автоматическая насосная станция с подогревателем воды имеет ресивер объёмом не менее 20 литров.

    Стиральная машина BOSCH Maxx 7 VarioPerfect WAE 20164 OE (или эквивалент)  запитана от внутреннего водоснабжения вагона и слив в общий водосток вагона, установленная в прихожей душевого вагона.

Должна иметь следующие технические характеристики:

Максимальная загрузка 7 кг

Отжим 1000 об/мин макс.

Выбор скорости отжима

Диаметр люка 30 см, угол открывания 180°

Параметры потребления:не более 47 л / 1,05 кВтч

Размеры не более (В х Ш х Г): 84,7 х 60 х 59 см

    Зеркала 40х50 – справа от окна в прихожей, над умывальником (смесителем), справа от входа в прихожую (загородка бака).

    Раковина под умывальником (со сливом в общий дренаж).

    Наличие электрических розеток для стиральной машины – 1 шт. и две розетки для дополнительных электроприборов в районе вешалок и бака с водой.


Схема расположения и комплектация вагона-душевой с парилкой на 4-х человек:

[image: image1.png]



	Наименование
	№ на плане
	Кол-во

	Бак для воды (пластмассовый, 1000 л)
	1
	1

	Насосная станция с водонагревателем
	2
	2

	Скамья (полок), осина
	3, 10, 11
	1

	Вешалка 
	4
	1

	Столик 
	5
	1

	Обогреватель электрический 
	6
	3

	Кабина душевая 
	7
	4

	Коврик резиновый
	8
	2

	Печь дровяная (с каменкой, баком для горячей воды) 
	9
	1

	Смеситель 
	12
	1

	Проточный водонагреватель 
	13
	2

	Отделка парилки (вагонка, осина)
	
	1

	Гидроизоляция пола
	
	1

	Термозащита
	
	1

	Принудительная вентиляция
	
	1

	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор 
	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


