К заявке №12-30/189-06 от 10.02.2014г.

Техническое задание
 для размещения заказа

на закупку светотехнического оборудования для нужд  ФГУП «НИТИ                               им. А.П.Александрова

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол- во

	1.
	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами 

ПВЛМ П 2х40-002
	-Количество ламп/мощность-2х40Вт;

-Тип лампы – ЛЛ

- Тип цоколя – G13;
-Крепление – на потолок;

-Пускорегулирующая аппаратура – ЭмПРА;

-Наличие стекла – без стекла;

-Степень защиты – IP54;

-Материал корпуса – стеклонаполненный полиамид;

-Длина – 1269мм;

-Ширина – 126мм;

-Высота – 135мм;

-Масса – 2,4Кг

	шт.
	180

	2.
	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами и защитными колбами в пластмассовом корпусе

 ПВЛМ П 2х36-502
	-Количество ламп/мощность-2х36Вт;

-Тип лампы – Т8

- Тип цоколя – G13;
-Крепление – на потолок;

-Пускорегулирующая аппаратура – ЭмПРА;

-Степень защиты – IP65;

-Материал корпуса – стеклонаполненный полиамид;

-Длина – 1269мм;

-Ширина – 126мм;

-Высота – 132мм;

-Масса – 3,1Кг

	шт.
	40

	3.
	Светильник настенно-потолочный, герметичный  Типа НПП03-100-005  100Вт, Е27 или эквивалент
	-Корпус-сталь;

-Плафон – силикатное стекло;

-Цоколь – Е27;

-Степень защиты – IP54;

-Высота – 140мм;

-Диаметр – 280мм;

-Вес – 2,7Кг;

-Лампа накаливания – 100Вт.
	шт.
	10

	4.
	Светильник подвесной Типа НСП 11-500-002 или эквивалент
	-Материал корпуса – окрашенный металл;

-Рассеиватель - силикатное стекло;

-Степень защиты – IP52;

-Количество/мощность лампы – 1/500Вт;

-Тип патрона – Е40;

-Масса-8,3Кг;

-Длина – 500мм;

-Диаметр – 300мм;

-220В,50Гц.


	шт.
	25

	5.
	Светильник  

Типа НСП 11-200-434 или эквивалент
	-Корпус – литой металлический;

-Рассеиватель - силикатное стекло;

-Степень защиты – IP62;

-Количество/мощность лампы – 1/200Вт;

-Тип патрона – Е27;

-Способ крепления - на трубу/ крюк

-220В,50Гц, без сетки


	шт.
	15

	6.
	Электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА)

Типа PS240 Т811 2х30 (40) или эквивалент

	-Для ламп Т8  36(40) Вт;

-Напряжение - 198-242В   50Гц
	шт.
	220


Исп. Астракова С.А.

Т.54-58
