ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № №2.2.235-12/1385                                                                                                 Составлена  30 июня 2011 г. 
На капитальный ремонт  спектрографа СТЭ-1 ….     
Выявлены следующие дефекты оборудования:

	Наименование узла, детали
	Обозначение № чертежа, эскиза
	Наименование дефектов
	Метод устранения дефекта

(ремонт,замена)
	Необходимые материалы для ремонта (зап.части)

	1
	2
	3
	4
	5

	Многоканальная фотоэлектрическая система SKCCD – 2 шт
	б/н
	Ухудшение характеристик


	замена

(списание)
	Многоканальная фотоэлектрическая система SKCCD – 2 шт.

	Спектральный блок анализа щелочных металлов – 1 шт
	б/н
	Неисправен блок
	замена

(списание)
	Спектральный блок анализа щелочных металлов – 1 шт

	Блок управления источником спектра и системой подачи образцов – 1 шт


	б/н
	Неисправен блок
	замена

(списание)
	Блок управления источником спектра и системой подачи образцов – 1 шт

	Устройство управления спектральной установкой и обработки данных-сист.блок DURON – 1 шт
	б/н
	Ухудшение характеристик


	замена

(поставить на учет)
	Устройство управления спектральной установкой и обработки данных – 1 шт.



	Устройство отображения спектрограмм-монитор 

– 1 шт.
	SAMSUNG Sync Master 753DFX MSBW 806583X
	Ухудшение характеристик


	замена

(поставить на учет)
	Устройство отображения спектрограмм-монитор 

– 1 шт.














