от 24.12.2014 г. № 631 Блр1,2-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 631 Блр1,2-14 «Поставка клапанов предохранительных для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
Вопросы:
1) В соответствии со спецификациями 1.1 и 1.2 для клапанов с маркировкой 10КАВ50АА401, 10КАВ50АА402, 10КАВ52АА401, 10КАВ60АА401, 10КАВ60АА402, 10КАВ62АА401, 20КАВ50АА401, 20КАВ50АА402, 20КАВ52АА401, 20КАВ60АА401, 20КАВ60АА402, 20КАВ62АА401 по лоту 141114/0536/1091 №631 Блр1,2-14 «Поставка клапанов предохранительных для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»., в графе «Тип» указано давление настройки 16,4МПа, при этом в графе «Примечание» указано давление настройки 17,0МПа.
Просим Вас уточнить давление настройки, давление закрытия, давление полного открытия для клапанов предохранительных 10КАВ50АА401, 10КАВ50АА402, 10КАВ52АА401, 10КАВ60АА401, 10КАВ60АА402, 10КАВ62АА401, 20КАВ50АА401, 20КАВ50АА402, 20КАВ52АА401, 20КАВ60АА401 20КАВ60АА402, 20КАВ62АА401.

2) По арматуре с маркировкой 10JDH10AA403, 10JDH20AA403, 10JDH30AA403, 10JDH40AA403, 10JDH10AA402, 10JDH20AA402, 10JDH30AA402 10JDH40AA402, 20JDH10AA403, 20JDH20AA403, 20JDH30AA403, 20JDH40AA403 20JDH10AA402, 20JDH20AA402, 20JDH30AA402, 20JDH40AA402 необходимо провести разработку арматуры и постановку на производство. Срок постановки на производство составляет 12 месяцев. Просим Вас рассмотреть возможность переноса сроков поставки по арматуре с маркировкой 10JDH10AA403, 10JDH20AA403, 10JDH30AA403, 10JDH40AA403, 10JDH10AA402, 10JDH20АА402, 10JDH30AA402 10JDH40AA402.
 Ответ:
Подтверждаем значение давления настройки 17,0 МПа для клапанов предохранительных 10KAB50AA401, 10KAB50AA402, 10KAB52AA401, 10KAB60AA401, 10KAB60AA402, 10KAB62AA401, 20KAB50AA401, 20KAB50AA402, 20KAB52AA401, 20KAB60AA401, 20KAB60AA402, 20KAB62AA401.
Также информируем, что 24.12.2014г. в извещение и конкурсную документацию по лоту № 631 Блр1,2-14 «Поставка клапанов предохранительных для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС» внесены изменения, в том числе в части сроков поставки.
