Участникам процедуры закупки

# Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому запросу цен в электронной форме на право заключения договора на поставку систем кондиционирования воздуха (настенных сплит-систем) и монтажные работы по их установке (извещение №130312/0528/113 от 12.03.2013)

# Вопрос: Просим сообщить следующую информацию:

- Общая длина электрической трассы от кондиционеров до точки подключения к электрощитам.

- Монтаж электрической трассы осуществляется в гофре, лотке или в коробе?

- Требуется ли установка дополнительных электрических щитов? Если да – то, сообщите какое необходимо количество электрических щитов и способ их монтажа (накладные или встраиваемые).

# Ответ:

- Для подключения каждого кондиционера установлены розетки с заземлением во всех помещениях. Общее количество кабеля для подключения кондиционеров не более 150 м.

- Монтаж кабеля должен осуществляться в коробе.

- Установка дополнительных щитов не требуется, так как щиты уже          установлены.