2
3

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого

одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту бытовых помещений цеха №33 ОАО «ЗиО-Подольск»
от «28» апреля 2014 года Извещение № 139/4/174 от 16.04.2014г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту бытовых помещений цеха №33 ОАО «ЗиО-Подольск», размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «16» апреля 2014 года № 140416/0601/176.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	 п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1.
	Раздел «Помещение №1 (Комната отдыха. Гостинная-столовая)»:
	Раздел «Помещение №1 (Комната отдыха. Гостинная-столовая)»:

	
	- п.24 Тип, марка материала (паркетная доска)
	- В п.24 применить паркетную доску, облицованную планками из древесины дуба, ясеня, ильма или клена

	
	- п.30 Тип, марка материала (ковры)
	- В п.30 применить ковралин

	
	
	Помещение №3 «Раздевалка. Санузел.»

	
	- п.36 Тип, марка материала (плитка керамическая)
	- В п.36 применить плитку керамогранитную половую 27.07 м2 в раздевалке и 4,887 м2 керамическую неглазурованную плитку в санузлах влагостойкую противоскользящую на пол

	2.
	Раздел «Помещение №4 (Душевая, бассейн, парная)»:
	Раздел «Помещение №4 (Душевая, бассейн, парная)»:

	
	- п.44,45 Тип, марка материала (плитка керамическая)
	- В п.44 применить плитку неглазурованную керамическую 

влагостойкую противоскользящую на пол,

В п.45 применить плитку неглазурованную керамическую 29,1924 м2 влагостойкую противоскользящую на пол

	3.
	Раздел «Стены»:
	Раздел «Стены»:

	
	- п.53-55 Толщина штукатурного слоя
	- В п.53-55 применена штукатурка высококачественная,  толщину штукатурного слоя соблюдать согласно СНиП 3.04.01-87 (требования  в разделе 3.1. ТЗ)

	
	- п.56,59  Тип, марка материала (краска водоэмульсионная)
	- В п.56,59  применить краску водоэмульсионную влагостойкую 

	
	- п.67 Тип, марка материала (плитка керамическая)
	- В п.67 применить глазурованную  керамическую плитку 104,5м2 влагостойкую 

	4.
	Раздел «Потолки»:
	Раздел «Потолки»:

	
	- п.74  Тип, марка материала (краска водоэмульсионная)
	- В п.74  применить краску водоэмульсионную влагостойкую 

	5.
	Раздел «Двери»:
	Раздел «Двери»:

	
	- п.856,86 Тип, марка материала (двери)
	- В п.85, 86 применить тип двери влагостойкие филенчатые 

	6.
	Раздел «электромонтажные работы»:
	Раздел «электромонтажные работы»:

	
	- п.90,91,94 Тип, марка материала (светильник)
	- В п.90 применить светильник точечный с понижающим трансформатором влагозащищенный,

- в п.91 применить светильник настенный бра,

-в п.94 применить светильник для сауны влагозащищенный жаростойкий (ip54-65)

	
	- п.92 Тип, марка материала (выключатель двухклавишный)
	- В п.92 применить выключатель двухклавишный для скрытой проводки АВВ влагозащищенный

	
	- п.93 Тип, марка материала (розетка штепсельная)
	- В п.93 применить розетку штепсельную закрытую

	
	- п.95 Тип, марка материала (люстры и подвесы)
	- В п.95 применить люстры и подвесы 

	
	
	Раздел «Насоно-фильтрованное оборудование»

	
	- п.101 Тип, марка материала (фильтр ламинированный д 640)
	- В п.101 применить фильтр ламинированный 

	
	позиция между п.103-104 Тип, марка материала (скиммер)
	В позиции между п.103-104 применить фильтр со скиммером 

	
	- п.105 Тип, марка материала (донный слив)
	- В п.105 применить трап с донным сливом d270мм

	7.
	Раздел «оборудование электромонтажное»:
	Раздел «оборудование электромонтажное»:

	
	- п.106 Тип, марка материала (блок электронного управления)
	- В п.106 применить блок электронного управления АВВ

	8.
	Раздел «Оборудование системы подогрева воды»:
	Раздел «Оборудование системы подогрева воды»:

	
	- п.109 Тип, марка материала (арматура для воды)
	- В п.109 применить арматуру для воды с клапаном электромагнитным

	
	- п.110 Тип, марка материала (термостат водяной)
	- В п.110 применить термостат водяной 0-45

	
	- п.111 Тип, марка материала (датчик потолка)
	- В п.111 применить механизм исполнительный с датчиком потока

	9.
	Раздел «Оборудование системы обеззараживания и химконтроля»:
	Раздел «Оборудование системы обеззараживания и химконтроля»:

	
	- п.1113 Тип, марка материала (форсунка)
	- В п.113 применить форсунку возврата и подпитки воды 

	
	- п.114 Тип, марка материала (пульт, рабочее место)
	- В п.114 применить Станцию автоматического контроля– 1шт, тест-набор для анализа воды - 1шт, реактив CL, PH по 3 шт

	10.
	Раздел «Помещение №5 (чаша, бассейн)»:
	Раздел «Помещение №5 (чаша, бассейн)»:

	
	- п.109 Тип материала (каркас под мембранную облицовку), если металлический указать вид профиля и тоннаж
	- В п.123 применить каркас под мембранную облицовку из проволоки горячекатаной 6,5мм согласно п.34 раздела №5 ТЗ.

	11.
	Прочее оборудование:
	Прочее оборудование:

	
	- п.133 Тип, марка материала (оборудование 0,03т)
	- В п.133 применить пылесос водный 

	12.
	Уточнить количество насосов в ведомости основных материалов (1 шт)! (п.102,108,115)
	В п. 102 применить насос центробежный– 1 шт, 

В п.108 применить  насос циркуляционный  – 1 шт
 В п.115 применить насос для флокулянта  - 1 шт 


2

