Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке вентиляторов местного проветривания ВМЭ-6

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка пятнадцати вентиляторов местного проветривания ВМЭ-6

2. Описание товаров  (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку пятнадцати вентиляторов местного проветривания ВМЭ-6

с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Вентилятор местного проветривания ВМЭ-6/ВМЭ-6-1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наименование параметра | ВвмэМЭ-6 | ВМЭ-6/1 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр, мм | 630 | 630 |
| Номинальная подача, м3 | 7 | 7 |
| Номинальное полное давление, Па | 2500 | 2500 |
| Максимальный полный КПД | 0,68 | 0,68 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 25 | 25 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 118 | 107 |
| Масса комплекта, кг | 420 | 510 |
| Габариты, мм |  |  |
| Высота | 975 | 975 |
| Ширина | 750 | 750 |
| Длина | 1050 | 1870 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Руководитель подразделения | Кузьмин В.Ф. Рязанцев В.А.. |