Предмет закупки

Выполнение изыскательских работ на строительство

нового караульного помещения

Обнинск

2014

Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий при строительстве караульного помещения на Промышленной площадке ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Существующая инфраструктура

Подраздел 4.5 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение изыскательских работ на строительство нового караульного помещения

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель

Работы выполняются с целью дальнейшего проектирования и разработки рабочей документации на строительство нового караульного помещения на Промышленной площадке №2 ГНЦ РФ–ФЭИ

Подраздел 2.2 Вид строительства

Новое строительство

Подраздел 2.3 Нормативная база

Градостроительный кодекс РФ

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

1.Топогрофо-геодезические работы. №п/п; Виды работ; Единица измерения; Объем работ. 1; Создание планово-высотной сети; 1 усл/ед; 4. 2; Создание топоплана масштаба 1:500 на застроенной территории; 1 усл/ед; 1. 3; Согласование подземных сооружений; 1 усл/ед; 6. 2. Инженерно-экологические изыскания. 2.1 Полевые работы. 1; Инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование; 1 км; 1. 2; Отбор проб почвы для химического анализа; 1 проба; 3. 3; Отбор проб почвы для бактериологического анализа; 1 проба; 3. 4; Измерение потока радона; 20 точек; 0,5. 5; Радиационное обследование участка; 0,1га; 5. 6; Отбор почвы на гельминтологический анализ; 1 проба; 3. 7; Описание точек наблюдений; 1 усл.ед; 3. 8; Наблюдения при передвижении по маршруту; 1 усл/ед; 3. 2.2. Лабораторные работы. 1; Определение тяжелых металлов в грунте (семь металлов); 1 образец; 3. 2; Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов; 1 образец; 3. 3; Определение нефтяных углеводородов в грунтах; 1 образец; 3. 4; Определение полициклических ароматических углеводородов; 1 образец; 3. 2.3. Радиометрические работы. 1; Измерение потока радона; 20 точек; 0,5. 2; Радиационное обследование участка; 0,1га; 5. 3; Спектрометрия лабораторно с пробоподготовкой; 1 определение; 1. 2.4. Камеральные работы. 1; Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт; 1 усл/ед; 3. 2; Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карт; 1 усл/ед; 3. 3; Составление программы работ; 1 программа; 1. 4; Инженерно-экологическое (рекогносцировочное (маршрутное) обследование); 1 км; 1. 5; Обработка материалов буровых работ; 1 км; 3,5. 6; Обработка данных лабораторных испытаний; % от стоимости лабораторных работ; 0,2. 7; Составление технического отчета; % от стоимости камеральных работ; 442,3. 2.5. Измерение других физических факторов. 1; Измерение шума непостоянного; 1 исследование; 2. 3. Инженерно-геологические изыскания. 3.1. Полевые работы. 1; Бурение скважин в грунтах III категории; 1м; 39. 3.2. Лабораторные работы. 1; Комплекс физико-механических свойств:. - глинистых грунтов (кол-во монолитов); 1 образец; 10. - песчаных (кол-во проб); 1 образец; 20. - предварительное уплотнение глинистых грунтов; 1 образец; 6. - сдвиговые испытания; 1 образец; 6. - компрессионные испытания; 1 образец; 30. - коэффициент фильтрации; 1 образец; 1. 2; Определение химического анализа воды; 1 проба; 3. 3; Определение коррозийной активности грунта (к стали); 1 образец; 3. 4; Определение коррозийной активности грунта (к свинцовой и алюминиевой оболочки кабеля); 1 образец; 3. 3.3. Камерные работы. 1; Обработка результатов бурения скважин; 1 м выработки; 39. 2; Обработка результатов определения физическо - механических свойств грунтов; % от стоимости лабораторных работ; 1136,8. 3; Обработка результатов химического анализа воды; % от стоимости лабораторных работ; 137,0. 4; Обработка результатов коррозийной активности грунтов; % от стоимости лабораторных работ; 116,1. 5; Составление технического отчета; 1 отчет; 538,3.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Калужская область, г.Обнинск, пл.Бондаренко 1, территория промышленной площадки №2 ГНЦ РФ–ФЭИ.

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Уровни ответственности нормальные, фундаменты бетонные ленточные, нагрузка 200 кПа на 1 м2.

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Площадка строительства размером около 60х20 метров, расположена с северной стороны здания 201А, на расстоянии 17.0 метров от здания

Подраздел 4.4 Существующая инфраструктура

На территории предприятия имеются подземные пути, линии связи, линии электроснабжения, объекты ГО так же имеют системы водоснабжения и канализации, в том числе ливневой.

Подраздел 4.5 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

В 2012-2013 годах инженерные изыскания проводились силами ООО «ГСПИ» для зданий: 155, 164, 255, 201А и др. Природные и техногенные условия территории изучены хорошо и подробно.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Провести инженерно-геологические, инженерно-экологические, и топогеодезические изыскания, отдельно утвержденная Заказчиком программа изысканий не требуется.

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подготовленная и оформленная Подрядчиком техническая документация в количестве трех экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1488 «Об утверждении Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии».

Подраздел 5.5 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Согласование полноты и правильности нанесения на топографический план подземных (наземных) инженерных коммуникаций с организациями их эксплуатирующими.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сметная документация должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативным документам по ценообразованию

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, другими нормативно-правовыми документами обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ). Требуется разработать процедуру качества при выполнении работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – с 11 марта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Подрядчика аванса и предоставления документов, необходимых для выполнения работ Окончание работ – не позднее 31 марта 2014 года

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Необходимы данные и рекомендации для конструирования фундаментов

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Требования к формату (состав, язык, форма, вид, носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления документации на оборудования по исходному документу и др.

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

4 экземпляра на бумажном носителе и один 1 экземпляр в электронном виде в соответствии со СНиП 1.02.01-85, а также требования к формату электронной версии результатов изысканий. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии результатов изысканий должна быть идентична бумажному оригиналу.

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

Контактное лицо:  Бычков Сергей Владимирович, (48439) 9-47-52.