Ответ на запрос:

| Техническое задание | Система отображения видеоинформации п/п №6 Приемник по витой паре | В тексте данного пункта указано: Наименование товара: «Приемник по витой паре»; Характеристики: Тип входного интерфейса каждого устройства DVI. У приемника по витой паре, DVI может являться только выходным интерфейсом. Просим уточнить тип устройства и типы входного/выходного интерфейсов. |
| --- | --- | --- |

В техническом задании в главе «Система отображения видеоинформации» п/п №6 Приемник по витой паре допущена опечатка, у данного устройства выходной интерфейс DVI.

| Техническое задание | Дискуссионная система п/п №3 Набор ободков | Просим уточнить для какого оборудования предназначен данный набор? |
| --- | --- | --- |

Данный набор ободков предназначен для беспроводных дискуссионных пультов, описанных в техническом задании.

| Техническое задание | Коммутационное оборудование п/п №11 Шкаф напольный | В тексте данного пункта указано: Характеристики: «Задняя дверь перфорированная 65%» «Съемная задняя стенка» Просим уточнить конструкцию оборудования: сколько дверей должно быть у напольного шкафа? |
| --- | --- | --- |

У напольного шкафа должна быть задняя дверь перфорированная распашная, то есть состоящая из 2 дверей (левой и правой).

| Требования к монтажу и пуско-наладке оборудования | п/п №6 | В тексте данного пункта указано: «Внедряемое ПО для книгоучета на базе технологии RFID должно быть интегрировано в имеющееся у Заказчика программное обеспечение, содержащее базу данных книжного фонда библиотеки.» Просим уточнить тип/наименование установленного программного обеспечения, тип используемой базы данных, необходимый функционал внедряемого ПО для книгоучета. |
| --- | --- | --- |

Установленное программное обеспечение МАРК-SQL, тип используемой базы данных SQL.

Функционал внедряемого ПО должен включать в себя:

- инвентаризацию библиотечного фонда (регистрацию в ПО МАРК SQL найденных по радиометкам книг);

- поиск конкретной книги (по введённому в интерфейсное поле регистрационному номеру книги, в случае нахождения рядом с книгой с прикреплённой к ней радиометкой, мобильное радиосчитывающее устройство должно уведомить пользователя звуком либо экранным сообщением);

- регистрация радиометки в системе (присвоение книге уникального кода при наклеивании радиометки на зарегистрированную книгу либо регистрация книги и присвоение уникального кода радиометки при для новой поступившей в библиотечной фонд книги);

- учёт книг в системе посредством чтения радиометок (при книговыдаче, книгоприёмке, ином книгодвижении в системе посредством считывания радиометки и подтверждения данного факта пользователем);

- просмотр информации (записи) о книге в системе посредством считывания радиометки.