Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных материалов для обеспечения работ по обслуживанию и ремонту промышленных зданий, сооружений.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку расходных материалов для обеспечения работ по обслуживанию и ремонту промышленных зданий, сооружений.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: в  течение 30 (тридцати) календарных дней.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Александровск, Мурманской области, н.п. Сайда-Губа (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Покупателя, находящегося в ЗАТО г. Александровск, Мурманской области, н.п. Сайда-Губа (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), хранение на складе и другие обязательные платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование Товара* | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валики меховые 150мм | шт | 25 |
| 2 | Валики меховые 200мм | шт | 25 |
| 3 | Зубило | шт | 4 |
| 4 | Кисть круглая 50мм | шт | 14 |
| 5 | Кисть круглая 60мм | шт | 14 |
| 6 | Кисть плоская 50мм | шт | 11 |
| 7 | Кисть плоская 75мм | шт | 11 |
| 8 | Манометр ТМ-510Р.00 (0-10кг/см2) | шт | 6 |
| 9 | Манометр МТИ (0-6кг/см2) | шт | 5 |
| 10 | Манометр ТМ-2 (0-2,5кг/см2) | шт | 2 |
| 11 | Манометр ТМ-2 (0-25кг/см2) | шт | 2 |
| 12 | Набор напильников | шт | 2 |
| 13 | Отрезной диск по металлу 125*1,6*22мм | шт | 250 |
| 14 | Отрезной диск по металлу 230*1,6*22мм | шт | 120 |
| 15 | Зачистной диск по металлу 125*6*22 | шт | 30 |
| 16 | Плоскогубцы | шт | 4 |
| 17 | Погружной насос Минигном | шт | 2 |
| 18 | Рашпиль по дереву | шт | 5 |
| 19 | Пожарные рукава латексные ДУ-51 | мп | 100 |
| 20 | Рукав ВГ (III) 16мм | мп | 400 |
| 21 | Трубогиб РГУ-2 | шт | 1 |
| 22 | Черенок деревянный для лопат | шт | 20 |
| 23 | Лопата деревянная для уборки снега | шт | 20 |
| 24 | Корщетка-насадка тип Чашка, гайка м14 для шлиф.и отрезных машин. Витая стальная проволока Д-75мм | шт | 15 |
| 25 | Корщетка-насадка тип Чашка, гайка м14 для шлиф.и отрезных машин. Витая стальная проволока Д-100мм | шт | 15 |
| 26 | Станок для заточки цепи бензопил | шт | 1 |
| 27 | Ветошь | шт | 15 |
| 28 | Кувалда STAVER 1,5 кг | шт | 1 |
| 29 | Кувалда STAVER 3 кг | шт | 1 |
| 30 | Круги шлифовальные для настольной шлиф.машины 220/20/32,63С | шт | 1 |
| 31 | Круги шлифовальные для настольной шлиф.машины 220/20/32,25А | шт | 1 |
| 32 | Набор щупов для замера зазоров | шт | 2 |
| 33 | Очки защитные ЗП-2 SUPER PANORAMA (СА) | шт | 5 |
| 34 | Щиток защитный | шт | 3 |
| 35 | Перчатки х/б | пар | 100 |
| 36 | Перчатки х/б с нитриловым покрытием | пар | 100 |
| 37 | Рукавицы х/б с брезентовым наладонником | пар | 100 |
| 38 | Набор бит магнитных для шуруповерта | набор | 2 |
| 39 | Набор твердосплавных бор фрез | набор | 2 |
| 40 | Ножовка по дереву | шт | 4 |
| 41 | Пистолет монтажный для пены | шт | 2 |
| 42 | Степлер строительный | шт | 1 |
| 43 | Ножи для кабеля электрического | шт | 3 |
| 44 | Жидкий ключ WD-40 200мл | шт | 10 |
| 45 | Картриджи механические для фильтров | шт | 16 |
| 46 | Керосин | литр | 3 |
| 47 | Клапан чугун Ду 20 | шт | 30 |
| 48 | Клапан шаровый Ду 15 | шт | 10 |
| 49 | Задвижка чугунная ДУ-100 | шт | 3 |
| 50 | Болт М16/80 | кг | 4 |
| 51 | Гайка М16 | кг | 2 |
| 52 | Болт М6/50 | кг | 2 |
| 53 | Гайка М6 | кг | 2 |
| 54 | Болт М8/50 | кг | 2 |
| 55 | Гайка М8 | кг | 1 |
| 56 | Болт М10/70 | кг | 2 |
| 57 | Гайка М10 | кг | 1 |
| 58 | Болт М12/65 | кг | 2 |
| 59 | Гайка М12 | кг | 1 |
| 60 | Болт 14/65 | кг | 4 |
| 61 | Гайка М14 | кг | 3 |
| 62 | Болт М14/85 | кг | 2 |
| 63 | Болт 6/60 | кг | 2 |
| 64 | Грунт эмаль «Спецназ» черная | кг | 200 |
| 65 | Грунт эмаль «Спецназ» зеленая | кг | 300 |
| 66 | Эмаль ПФ-15 коричневая | кг | 50 |
| 67 | Эмаль ПФ-15 красная | кг | 20 |
| 68 | Эмаль ПФ-15 голубая | кг | 80 |
| 69 | Эмаль ПФ-15 желтая | кг | 20 |
| 70 | Эмаль ПФ-15 белая | кг | 50 |
| 71 | Кузбас Лак БТ-577 | кг | 80 |
| 72 | Мастика битумно-полимерная (Вишера) | кг | 40 |
| 73 | Смазка МОБИЛ | баллон | 3 |
| 74 | Смазка ДЖАРУС | баллон | 3 |
| 75 | Смазка-спрей CARPLAN | баллон | 5 |
| 76 | Смазка-спрей проникающая | баллон | 5 |
| 77 | Растворитель 646 | литр | 350 |
| 78 | Сгон стальной Ду-15 | шт | 30 |
| 79 | Сгон стальной Ду-20 | шт | 20 |
| 80 | Фум-лента | шт | 20 |
| 81 | Хомут стяжной ленточный металлический D16-27 | шт | 450 |
| 82 | Хомут стяжной ленточный металлический D40-60 | шт | 100 |
| 83 | Хомут стяжной ленточный металлический D70-90 | шт | 50 |
| 84 | Гвозди 4*100 | кг | 10 |
| 85 | Гвозди 3*70 | кг | 10 |
| 86 | Саморезы по металлу 4,2/19 (1000шт) | упак | 10 |
| 87 | Саморезы по металлу 4,2/32 (1000шт) | упак | 10 |
| 88 | Саморезы по металлу 4,2/38 (1000шт) | упак | 10 |
| 89 | Полотно по металлу для ручной ножовки/для лобзика | шт | 60 |
| 90 | Долото для перфоратора SDS-Max | шт | 1 |
| 91 | Буры для перфоратора SDS-Max D 10мм | шт | 1 |
| 92 | Буры для перфоратора SDS-Max D 14мм | шт | 1 |
| 93 | Буры для перфоратора SDS-Max D 18мм | шт | 1 |
| 94 | Буры для перфоратора SDS-Max D 24мм | шт | 1 |
| 95 | Набор клемм буквы | набор | 1 |
| 96 | Набор клемм цифры | набор | 1 |
| 97 | Рулетка 10 м | шт | 3 |
| 98 | Набор ключей отверток | шт | 2 |
| 99 | Ножницы по металлу | шт | 2 |
| 100 | Набор выколоток | набор | 1 |
| 101 | Тиски слесарные | шт | 1 |
| 102 | Набор надфилей | набор | 2 |
| 103 | Пальчиковые аккумуляторные батареи ААА | шт | 20 |
| 104 | Штуцер для присоединения шланга нар.резьба ½*16мм | шт | 20 |
| 105 | Электроводонагреватель THERMEX IR-100 | шт | 2 |
| 106 | Задвижка чугунная ДУ-150 | шт | 2 |
| 107 | Держак (крокодил) 500А | шт | 3 |
| 108 | Электрощетки для электроинструмента | к-т | 12 |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Главный специалист МТО ___________________________ Марченко В.Ф.