	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


                         «13» ноября 2013 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении положений документации по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку насосных станций.
№ 131024/0464/601, дата публикации 24.10.2013 г.

ФГУП «ГХК» разъясняет следующее:
Вопрос от Участника:
Для первой насосной станции, перекачивающей условно-чистые воды подобран насос из нерж. Стали:

Рассматривается только нержавеющая сталь или  возможны другие материалы?

Возможно ли изготовление (станции) ёмкости из пластика/стеклопластика? 

Шкаф управления с АВР или без АВР. 

Для 3-й НС для спец. стоков, просьба указать состав стоков, концентрацию спец. примесей, и показатель рН.
Ответ:
Замена материала корпуса недопустима. Материал корпуса и всех комплектующих, согласно проекту – нержавеющая сталь;

Шкаф управления с учетом дистанционной передачи сигнала аварийного режима без АВР.

Генеральным проектировщиком произведен подбор и расчет насосной станции с учетом состава стоков, концентрации спец. примесей и показателя рН – материал корпуса и всех комплектующих нержавеющая сталь. В техническом задании указаны все необходимые технические характеристики насосной станции.

Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru. 
_1342422511.unknown

