ФГУП «ГХК»

______________________________________________________________________

	СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела закупок 

Т.В.Цыганкова

«    »______________2011 года 


	УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального директора предприятия по МТС и КО  ФГУП «ГХК»

Р.А. Юшин ________________
«    »______________2011 года


РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый редукцион в электронной форме 

на право заключения договора на поставку автоматических выключателей 

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru/

техническая часть

Том 2

2011

ЧАСТЬ II. 

2.1 Технические характеристики товара
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
	Количество

(объем работ, содержание услуг)


	Единица

 Измерения



	1.
	Выключатель автоматический 

АВ2М20С 55-43-УХЛ3 2000А (или эквивалент)
	Номинальное напряжение 500В, 50 Гц, стационарный с электромагнитным приводом 220В, 50 Гц, с независимым расцепителем РН220В, 50Гц
	3
	шт

	2.
	Выключатель автоматический АВ2М20СВ 55-43-УХЛ3 1500А (или эквивалент)
	Номинальное напряжение 500В, 50 Гц, выдвижной с электромагнитным приводом 220В, 50 Гц, с независимым расцепителем РН220В, 50Гц
	13
	шт

	3.
	Выключатель автоматический АВ2М10СВ 55-41-УХЛ3 800А (или эквивалент)
	Номинальное напряжение 500В, 50 Гц, выдвижной с ручным приводом 220В, 50 Гц, с независимым расцепителем РН220В, 50Гц
	9
	шт

	4.
	Выключатель автоматический АВ2М10НВ 53-41-УХЛ3 800А (или эквивалент)
	Номинальное напряжение 500В, 50 Гц, выдвижной с ручным приводом 220В, 50 Гц, с независимым расцепителем РН220В, 50Гц
	24
	шт

	5.
	Выключатель автоматический 

АВ2М4НВ 53-41-УХЛ3 400А (или эквивалент)
	Номинальное напряжение 500В, 50 Гц, выдвижной с ручным приводом 220В, 50 Гц, с независимым расцепителем РН220В, 50Гц
	30
	шт

	6.
	Выключатель автоматический 

АВ2М4НВ 53-41-УХЛ3 250А (или эквивалент)
	Номинальное напряжение 500В, 50 Гц, выдвижной с ручным приводом 220В, 50 Гц, с независимым расцепителем РН220В, 50Гц
	5
	шт


2.3   Требования к качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

         Гарантийные обязательства – 18 месяцев с момента ввода оборудования, но не более 24 месяцев с момента получения продукции  на складе Покупателя. Весь товар не должен быть бывшим в употреблении и находиться в полной работоспособности и в заводской опечатанной таре, не иметь физических повреждений, должен иметь сертификаты соответствия, гарантийные талоны и паспорта, заверенные печатью поставщика или завода изготовителя.
2.2  Порядок приемки товара:
Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г
PAGE  

