ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

заявки для размещения заказа на выполнение работ: 

«Кабельные линии 10 кВ – 9 кн; 10 кн. 

Участок от ТП до ТП, две кабельные линии» 
1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

          1.1.Характеристика работ  - выполнение функций подрядчика по капитальному ремонту теплосети к зданиям.
          Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

          Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

          Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить состав предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не  предусмотренных технической частью, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ. При этом Заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ.

          1.2. Работы по ремонту выполнять в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

          1.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 2 лет со дня утверждения «Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (форма ОС-3).

2.Требования к исполнителю работ.
          2.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 
         10.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является обязательным.

          2.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

          2.3. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          2.4 Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          2.5.Выполнение  работы по ремонту без предоплаты.
          2.6. Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период выполнения работ, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступить при наличии утвержденного проекта  производства работ, согласованного с Заказчиком.

          2.7.Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          2.8. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3.Особые условия.
    Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО              г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).
    Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.

    Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

    Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
    Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

    Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

    На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
4. Ведомость объемов работ.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Разборка благоустройства

	1
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3 
	0.054

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 
	0.014

	3
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3 
	0.036

	4
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	18.72

	5
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	18.72

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, 
	т
	18.72

	                           Раздел 2. Восстановление благоустройства

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 
	0.028

	8
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	3.5

	9
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0.01

	10
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
	1000 м2 основания
	0.02

	11
	Бетон дорожный, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В10 (М150)
	м3
	3.24

	12
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 
	0.02

	13
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0.6

	14
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0.6

	                           Раздел 3. Земляные работы

	15
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.09

	16
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.04

	17
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.23

	18
	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге
	100 м3 грунта
	0.15

	19
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	1000 м3 грунта
	0.138

	20
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
	100 м3 грунта
	0.38

	21
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
	1000 м3 грунта
	0.088

	22
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.88

	23
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2.1

	                           Раздел 4. Монтажные работы

	24
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0.81

	25
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	0.81

	26
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий
	1 канало-километр 
	0.246

	27
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах
	100 м кабеля
	2.58

	28
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 
	100 м кабеля
	1.62

	29
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0.04

	30
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	4

	31
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	1 шт.
	2

	                           Раздел 5. Материалы, не учтенные ценником

	32
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	63

	33
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75
	1000 шт.
	1.35

	34
	Кабель АСБ2л-10  3х95
	км
	0.42

	35
	Муфта ЗКНТп-10 термоусаживаемая концевая для наружной установки 70-120 мм2
	шт
	4

	36
	Муфта ЗСТп-10 термоусаживаемая соед.  70-120 мм2
	шт
	2


PAGE  
4

