Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку легковозводимого сборно-разборного укрытия для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
                                                                           2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку легковозводимого сборно-разборного укрытия для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Место поставки товара и выполнения работ: Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов – Ковернино».
2. Сроки и график поставки товара и выполнения работ:

Дата начала поставки товара и выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания поставки товара и выполнения работ – не позднее 20 ноября 2013 г.

3. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами ГОСТ Р и/или иной документацией подтверждающей качество товара. 

4. Наименование и характеристика товара:
Укрытие должно представлять собой закрытую пространственную каркасную конструкцию, не требующую фундаментов под стойки, несущие элементы которого, выполнены из модульных стальных оцинкованных элементов соответствующих ГОСТ 23118-99.

I. Основные геометрические размеры должны удовлетворять следующим параметрам:

1) Общая длина конструкции: 40 – 41м. Внутренняя рабочая длина в свету (без промежуточных опор) должна быть не менее 37.5 м.

2) Общая ширина конструкции: 22.5-23.5м. Внутренний рабочий пролет в свету (без промежуточных опор) должен быть не менее 17.5 м.

3) Общая высота конструкции: 11-12м. Внутренняя рабочая высота в свету (без промежуточных уровней) должна быть не менее 8.5 м.

4) Ширина опорных и ограждающих конструкций: 1,5-1,6 м.

5) Чистая рабочая площадь в свету (без промежуточных опор, стоек, связей и прочих конструктивных элементов): не менее 650 м.кв. 

6) В центре на одной из торцевых стен необходимо предусмотреть устройство ворот шириной 5-6 м, высотой 4-5м.

II. Требования к основным несущим элементам (стойки, ригеля, диагонали, фермы покрытия).

a. Общие требования:

1) Материал: сталь

2) Предел текучести: не менее 320 Н/мм2 
3) Защитное покрытие: метод горячего оцинкования, толщина покрытия 60-80мрк.

b. Требования к стойкам:

4) Труба сечением: 48,3х3,2 мм

5) Все стойки, должны иметь приваренные фланцы (розетки) в форме круга d=120-130мм, толщиной 9 - 10мм, шаг фланцев вдоль трубы – 500мм.

6) Фланцы (розетки) должны иметь 8 отверстий, 4 узких и 4 широких. Узкие отверстия должны автоматически выравнивать присоединенные элементы под прямым углом в горизонтальной и вертикальной плоскости. Широкие отверстия должны позволять регулировать угол крепления элементов в горизонтальной плоскости в диапазоне +\- 15 градусов. В независимо от угла крепления элементов, жесткостные характеристики узла соединения должны оставаться неизменными (изгибающий момент, поперечная и продольная сила).

7) Первый фланец от нижней точки стойки на расстоянии 400мм. 

8) Узел соединения стоек между собой по длине, должен воспринимать нормативное растягивающее усилие не менее 5,5 т.

c. Требования к ригелям и диагоналям:

1) Труба сечением: 48,3х2,3 - 48,3х3,2  мм

2) Соединение ригеля и диагональной связи к вертикальной стойке осуществляется с помощью  клинового соединения и фланца.

3) Клин должен являться неразъемной частью элемента с клиновым соединением. После фиксации элемента (удар по клину молотком), недопустимо появление люфтов в месте соединения.

d. Требования к фермам покрытия:

4) Высота сечения: 500-600 мм.

5) Должны соединяться между собой, через наборные секции длиной 2 -3 м. Коньковая секция  до 5м длиной.

6) Верхний пояс ферм должен иметь специальный профиль для крепления профилированного листа покрытия с помощью клинового соединения.

Основные несущие элементы должны выдерживать нагрузки от собственного веса конструкций, веса  снегового покрова (IV-снеговой район) и давления ветра (I-ветровой район) в наиболее неблагоприятных сочетаниях по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*).

Компания поставщик гарантирует прочность и устойчивость конструкции в соответствии с СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*).
Все соединения должны обеспечивать надежное крепление узлов без самопроизвольного их раскрепления.

III. Общие требования.

Несущая конструкция должна представлять собой модульный быстро сборно-разборный каркас не требующий фундаментов , с возможностью изменения в дальнейшем габаритных размеров по длине, пролету и высоте с шагом не более 3-х метров в каждом измерении.

Покрытие (листы покрытия) должно иметь световые фонари для дневного освещения равномерно расположенные по поверхности покрытия общей площадью не менее 70 м.кв. Листы покрытия должны иметь быстро сборно-разборное клиновое соединение с верхним поясом несущих ферм покрытия.

На покрытии должна быть предусмотрена возможность крепления  боковых ограждений для безопасного монтажа, также как и страховочной системы для крепления монтажных поясов рабочих для свободного их перемещения во время монтажа покрытия кровли.

Несущие и ограждающие стены конструкции каркаса должны предусматривать возможность хранения необходимого материала по всей их глубине (толщи) с использование уложенных перфорированных стальных настилов на поперечные ригеля с несущей способностью не менее 600 кг/м.кв.

Опорные стойки каркаса должны иметь встроенный винтовой домкрат для регулировки горизонтально уровня конструкции в диапазоне 0-55 см.

Помимо покрытия, укрытие должно иметь стеновые ограждающие элементы (в виде фасадных кассетных панелей или других аналогичных материалов согласованных с заказчиком), полностью закрывающие периметр конструкции по высоте, и центральные въездные ворота шириной 5-6 м, высотой 4-5м на одной из торцевых сторон. Не допускается наличие зазоров/ сквозных отверстий и иных дефектов на ограждающих конструкциях.

Необходимо предусмотреть крепление несущего каркаса конструкции к основанию (готовая сплошная бетонная плита) для обеспечения общей устойчивости и защиты от опрокидывания вследствие воздействия ветровых нагрузок.

Основные несущие элементы должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь подтверждение от ФГБУ ВНИИПО МЧС России о том, что не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123-ФЗ).

Перед началом работ по монтажу конструкций укрытия представить заказчику спецификацию элементов, монтажные схемы, узлы крепления ограждающих конструкций и других конструктивных элементов.

5. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…): 

Заключение о сертификации продукции или отсутствие необходимости таковой. Сертификаты, гарантийные талоны, паспорт изделия, должны быть представлены на русском языке.

6. Требования к продукции, работам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…): 


Товар должен быть поставлен новым, 2012-2013 гг. выпуска (не бывшим в эксплуатации). Качество товара при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. Поставщик организует доставку и выполнение шеф-монтажных работ по адресу, указанному в п.2 своими силами и за свой счет. Приемка товара осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара. Гарантийный срок на поставленный товар и выполненные работы – 12 месяцев.

4
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку легковозводимого сборно-разборного укрытия для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

