Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ Р.З.Чапаев « » 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ И.З.Мусин « » 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора на ремонт сооружений и здания.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт сооружений и здания

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Перечень товаров

Ремонт сооружений и здания согласно ведомости объемов работ № 14-137эз, 14-138эз, 14-139эз.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Не требуется

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не требуется

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не требуется

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не требуется

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Не требуется

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Не требуется

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Допускается досрочное выполнение работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – ноябрь 2015 года.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14-137эз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водопропускных сооружений. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| Труба 63км.ПК1. |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 1,1 |  |
| 2 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,011 |  |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,6 |  |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,015 |  |
| 5 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0,3 |  |
| 6 | Разборка отслаивающих бетонных частей оголовка | 1 м3 | 2,34 |  |
| 7 | Отбивка штукатурки с поверхностей | 100 м2 | 0,142 |  |
| 8 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |  |
| 9 | Трубы канализационные поливинилхлоридные диаметром: 300 мм | м | 50,5 |  |
| 10 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи | 1 м3 ила, грязи | 14,4 |  |
| 11 | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом | 100 м2 поверхности | 0,72 |  |
| 12 | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,7 |  |
| 13 | Обработка поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм преобразователем ржавчины | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,7 |  |
| 14 | Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат) | кг | 22,4 |  |
| 15 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | 1 м2 поверхности | 143,2 |  |
| 16 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Бетоноконтакт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,432 |  |
| 17 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава ЦМИД 1К по бетонной поверхности | 100 м2 изолированной поверхности | 1,432 |  |
| 18 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0,3 |  |
| 19 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 2,2 |  |
| 20 | Устройство бетонных порталов объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,335 |  |
| 21 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -34,17 |  |
| 22 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 34,17 |  |
| 23 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 4 |  |
| 24 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 4 |  |
| 25 | Устройство бетонной заделки стыков | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 |  |
| 26 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -1,53 |  |
| 27 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1,53 |  |
| 28 | Армирование подстилающих слоев и набетонок из сварной арматурной сетки | 1 т | 0,4 |  |
| 29 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0,4 |  |
| 30 | Бетонирование лотковой части трубы М150 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,045 |  |
| 31 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -4,59 |  |
| 32 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 4,59 |  |
| 33 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Бетоноконтакт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,72 |  |
| 34 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной | 100 м2 поверхности | 0,432 |  |
| 35 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной | 100 м2 поверхности | 0,288 |  |
| 36 | Засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 котлована | 1000 м3 грунта | 0,015 |  |
| 37 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |  |
| 38 | Устройство выравнивающих слоев оснований: из бутового камня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 |  |
| 39 | Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 20 |  |
| 40 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,8 |  |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 960 |  |
| 42 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,3 |  |
| 43 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 8 |  |
| 44 | Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: песчано-гравийных | 1 км дороги | 0,27 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14-138эз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водопропускных сооружений. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| Труба 77км.ПК6+92. |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,8 |  |
| 2 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,008 |  |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,4 |  |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,015 |  |
| 5 | Водоотлив: из котлованов и трубы | 100 м3 мокрого грунта | 0,3 |  |
| 6 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |  |
| 7 | Трубы канализационные поливинилхлоридные диаметром: 300 мм | м | 30,3 |  |
| 8 | Разборка отслаивающих бетонных частей оголовка | 1 м3 | 2,34 |  |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей порталов | 100 м2 | 0,142 |  |
| 10 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи | 1 м3 ила, грязи | 14,4 |  |
| 11 | Укладка деревянных распорок | 1 конструкция | 9 |  |
| 13 | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,46 |  |
| 14 | Обработка поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм преобразователем ржавчины | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,46 |  |
| 15 | Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат) | кг | 0,0147 |  |
| 16 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Бетоноконтакт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,903 |  |
| 17 | Протаскивание стальных труб диаметром: 1000 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,11 |  |
| 18 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | 1 м3 заполнения | 15,9 |  |
| 19 | Нанесение битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: усиленной | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,283 |  |
| 21 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0,3 |  |
| 22 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1,97 |  |
| 23 | Устройство бетонных порталов объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,354 |  |
| 24 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 36,11 |  |
| 25 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной | 100 м2 поверхности | 0,432 |  |
| 26 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной | 100 м2 поверхности | 0,288 |  |
| 27 | Засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 котлована | 1000 м3 грунта | 0,015 |  |
| 28 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |  |
| 29 | Устройство выравнивающих слоев оснований: из бутового камня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 |  |
| 30 | Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 20 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14-139эз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт помещений правого крыла 1-го этажа. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Потолок. |  |  |  |  |
| 3 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,136 |  |
| 4 | Устройство: потолков реечных пластиковый | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| 5 | Панели декоративные МДФ | м2 | 16,8 |  |
| Раздел 2. Пол. |  |  |  |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,136 |  |
| 9 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,136 |  |
| Раздел 3. Стены. |  |  |  |  |
| 13 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,74 |  |
| 14 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,583 |  |
| 16 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,74 |  |
| 17 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,74 |  |
| 19 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,583 |  |
| Раздел 4. Окна. |  |  |  |  |
| Раздел 5. Двери. |  |  |  |  |
| 26 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |  |
| 27 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 28 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,2 |  |
| 29 | Наличники из ПВХ, шириной: 70 мм | м | 22,4 |  |
| Раздел 6. Перегородки. |  |  |  |  |
| Раздел 7. Санитарно-технические работы. |  |  |  |  |
| 36 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,01 |  |
| 37 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,01 |  |
| 38 | Демонтаж: биде | 100 приборов | 0,01 |  |
| 39 | Установка биде | 10 компл. | 0,1 |  |
| 40 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |  |
| 41 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 |  |
| 42 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |  |
| 43 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 44 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 45 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,02 |  |
| 46 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,04 |  |
| 47 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 48 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 50 | Кран шаровой размером: 3/4" | шт. | 4 |  |
| 51 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| Раздел 8. Электромонтажные работы. |  |  |  |  |
| 52 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,5 |  |
| 53 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,17 |  |
| 54 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  |
| 56 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,5 |  |
| 57 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,051 |  |
| 58 | Разветвительная коробка: У994 | шт. | 8 |  |
| 59 | Коробка | шт. | 12 |  |
| 60 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 61 | Выключатели ВК скрытой проводке | шт. | 5 |  |
| 64 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,1 |  |
| 65 | Светильник ЛВО-27-235-170 2х40W со стеклом | шт. | 10 |  |
| 66 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | 10 шт. | 2 |  |
| 67 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 68 | Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9 | шт. | 2 |  |
| 69 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 0,8 |  |
| Раздел 9. Прочие работы. |  |  |  |  |
| 70 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14 |  |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 14 |  |