ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на поставку лабораторного оборудования по физике для нужд Трехгорного технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

| 1 | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование Заказчика | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Трехгорного технологического института – филиала НИЯУ МИФИ. |
| 3 | Место нахождения Заказчика | Российская Федерация, 456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Мира д.17. |
| 4 | Почтовый адрес | Российская Федерация, 456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Мира д.17. |
| 5 | Адрес электронной почты Заказчика | OVPervukhin@mephi.ru |
| 6 | Контактное лицо, телефон | Первухин Олег Владимирович, 8 (351 91) 6 20 05 |
| 7 | Предмет договора с указанием количества поставляемых товаров | Поставка лабораторного оборудования по физике для нужд Трехгорного технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ). Все необходимые сведения приведены в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| 8 | Максимальная цена договора | 223 610 рублей 00 копеек |
| 9 | Место поставки товаров | - Российская Федерация, 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира д. 17. |
| 10 | Сроки поставки товаров | до 31.08.2018 года. |
| 11 | Форма, срок и условия оплаты поставки товаров | Безналичный расчет, срок и условия оплаты поставки товара указаны в проекте договора, который является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок |
| 12 | Сведения о включенных в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена включает все обязательные расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи. |
| 13 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товаров | 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара |
| 14 | Место подачи котировочных заявок | Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Для участия в запросе котировок в электронной форме участники процедуры закупки должны быть аккредитованы на указанной электронной торговой площадке. Участники процедуры закупки подают заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 15 | Порядок подачи котировочных заявок | Участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка должна содержать: заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме; сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно приложению 4 в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. При представлении котировочной заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже максимальной цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование. |
| 16 | Дата начала подачи заявок | 10 июля 2018 года |
| 17 | Дата и время окончания подачи заявок | 15 июля 2018 года, 17 час. 00 мин. (время московское) |
| 18 | Место и дата рассмотрения котировочных заявок | - 456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Мира д.17, кабинет 107. 16 июля 2018 года |
| 19 | Приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства | # В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" оценка котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником процедуры закупки в котировочной заявке. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником запроса котировок в электронной форме; б) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения; в) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, г) в котировочной заявке, представленной участником процедуры закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в Приложении № 5 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. |
| 20 | Заключение и исполнение договора | Приоритет товарам российского происхождения не предоставляется, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником запроса котировок в электронной форме. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в котировочной заявке, представленной участником процедуры закупки, с которым заключается договор. При исполнении договора, заключенного с участником процедуры закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Заказчик заключит договор с участником процедуры закупки, который предложил такие же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электронной форме, который признан уклонившимся от заключения договора. |
| 21 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора | Не ранее 10 дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора. |
| 22 | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и максимальной ценой договора. |
| 23 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |
| 24 | Требования к участникам процедуры закупки | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства; 2) быть правомочным заключать договор; 3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми лицензиями (свидетельствами, разрешениями) на поставку товаров, являющихся предметом заключаемого договора: - деятельность, являющаяся предметом настоящего запроса котировок в электронной форме, не подлежит лицензированию, поэтому лицензия участниками процедуры закупки не представляется; 4) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 8) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 9) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 10) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 11) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 12) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке за два года, предшествующих закупке. В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать указанным требованиям. |
| 25 | Требования к товару | Участник процедуры закупки в составе котировочной заявки обязан представить копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |
| 26 | Отказ от проведения запроса котировок в электронной форме | В любое время до определения победителя в проведении запроса котировок в электронной форме. Информация об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
| 27 | Приложения к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме | Приложение № 1. Техническое задание. Приложение № 2. Проект договора. Приложение № 3. Форма котировочной заявки. Приложение № 4. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства). Приложение № 5. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки. |

Директор  ТТИ НИЯУ МИФИ                   _________________ Т.И.Улитина

Председатель  Единой комиссии             _________________ О.В.Первухин
					 Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Техническое задание

Предмет договора: Поставка лабораторного оборудования по физике для нужд Трехгорного технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ).

- Наименование и перечень видов поставляемого товара.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Лабораторное оборудование по физике для нужд Трехгорного технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ), в том числе: | Лабораторное оборудование предназначено для проведения лабораторных занятий по физике на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" в интересах подготовки кадров для Госкорпорации «Росатом». |  |  |
| # 1.1 | Лабораторный комплект (набор) по механике тип 1 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по механике тип 1 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении раздела физики «Механика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по механике тип 1 включает: 1. Пенал с крышкой – 1 шт; 2. Динамометр со шкалой от 0 до 5 Н – 1 шт; 3. Груз 100 г с крючками – 4 шт; 4. Цилиндр стальной, объём 20 см3 – 1 шт; 5. Брусок деревянный с крючком – 1 шт; 6. Желоб прямой из нержавеющей стали – 1 шт; 7. Желоб криволинейный из нержавеющей стали – 1 шт; 8. Шарик стальной – 1 шт; 9. Шарик пластмассовый – 1 шт; 10. Сосуд отливной – 1 шт; 11. Пружина – 1 шт; 12. Рулетка, 2 м – 1 шт; 13. Стакан лабораторный, объем 100 мл – 1 шт; 14. Блок – 1 шт; 15. Мотовильце с нитью – 1 шт; 16. Стержень штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 17. Муфта штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 18. Лапка штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 19. Рычаг с балансиром из нержавеющей стали – 1 шт; 20. Опора желоба – 1 шт; 21. Винт М6 – 1 шт; 22. Кронштейн – 1 шт; 23. Коврик – 1 шт. Лабораторный комплект (набор) по механике тип 1 позволяет выполнять 40 лабораторных работ: 1. Определение цены деления измерительного прибора. 2. Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мерного цилиндра. 3. Измерение массы рычажными весами. 4. Измерение силы динамометром. 5. Сложение сил, направленных под углом друг к другу. 6. Исследование изменения координаты тела со временем. 7. Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении. 8. Измерение средней скорости движения тела. 9. Исследование изменения скорости тела при равноускоренном движении. 10. Определение ускорения движения тела. 11. Исследование движения тела в разных системах отсчета. 12. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 13. Исследование зависимости удлинения пружины от силы ее растяжения. 14. Исследование упругих свойств пружины. 15. Исследование движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 16. Измерение коэффициента трения скольжения. 17. Измерение выталкивающей силы. 18. Исследование условий плавания тел. 19. Изучение равновесия тела на наклонной плоскости. 20. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 21. Исследование движения тела под действием силы тяжести. 22. Изучение траектории движения тела, брошенного горизонтально. 23. Изучение третьего закона Ньютона. 24. Исследование действия подвижного блока. 25. Исследование действия неподвижного блока. 26. Определение условия равновесия рычага. 27. Измерение КПД наклонной плоскости. 28. Изучение «золотого правила» механики. 29. Исследование связи кинетической энергии тела с его скоростью. 30. Исследование перехода механической энергии тел в работу. 31. Исследование закона сохранения энергии под действием сил тяжести и упругости. 32. Изучение движения связанных тел. 33. Изучение закона сохранения импульса. 34. Измерение периода колебаний математического маятника. 35. Измерение ускорения свободного падения. 36. Изучение колебаний пружинного маятника. 37. Измерение массы тела с помощью пружинного маятника. 38. Измерение момента инерции твердого тела. 39. Изучение вращательного движения твердого тела. 40. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. В комплект поставки лабораторного комплекта (набора) по механике тип 1 должны входить: - брошюра «Методические рекомендации к лабораторным работам по механике» - 1 шт; - электронное пособие «Ученический эксперимент по физике. Механика» на CD-диске - 1 шт. | шт | 1 |
| # 1.2 | Лабораторный комплект (набор) по механике тип 2 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по механике тип 2 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении раздела физики «Механика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по механике тип 2 включает: 1. Пенал с крышкой – 1 шт; 2. Динамометр со шкалой от 0 до 5 Н – 1 шт; 3. Груз 100 г с крючками – 4 шт; 4. Цилиндр стальной, объём 20 см3 – 1 шт; 5. Брусок деревянный с крючком – 1 шт; 6. Желоб прямой из нержавеющей стали –1 шт; 7. Желоб криволинейный из нержавеющей стали – 1 шт; 8. Шарик стальной – 1 шт; 9. Шарик пластмассовый – 1 шт; 10. Сосуд отливной – 1 шт; 11. Пружина – 1 шт; 12. Рулетка, 2 м – 1 шт; 13. Стакан лабораторный, объем 100 мл – 1 шт; 14. Блок – 1 шт; 15. Мотовильце с нитью – 1 шт; 16. Стержень штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 17. Муфта штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 18. Лапка штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 19. Рычаг с балансиром из нержавеющей стали – 1 шт; 20. Опора желоба – 1 шт; 21. Винт М6 – 1 шт; 22. Кронштейн – 1 шт; 23. Коврик – 1 шт. Лабораторный комплект (набор) по механике тип 2 позволяет выполнять 40 лабораторных работ: 1. Определение цены деления измерительного прибора. 2. Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мерного цилиндра. 3. Измерение массы рычажными весами. 4. Измерение силы динамометром. 5. Сложение сил, направленных под углом друг к другу. 6. Исследование изменения координаты тела со временем. 7. Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении. 8. Измерение средней скорости движения тела. 9. Исследование изменения скорости тела при равноускоренном движении. 10. Определение ускорения движения тела. 11. Исследование движения тела в разных системах отсчета. 12. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 13. Исследование зависимости удлинения пружины от силы ее растяжения. 14. Исследование упругих свойств пружины. 15. Исследование движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 16. Измерение коэффициента трения скольжения. 17. Измерение выталкивающей силы. 18. Исследование условий плавания тел. 19. Изучение равновесия тела на наклонной плоскости. 20. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 21. Исследование движения тела под действием силы тяжести. 22. Изучение траектории движения тела, брошенного горизонтально. 23. Изучение третьего закона Ньютона. 24. Исследование действия подвижного блока. 25. Исследование действия неподвижного блока. 26. Определение условия равновесия рычага. 27. Измерение КПД наклонной плоскости. 28. Изучение «золотого правила» механики. 29. Исследование связи кинетической энергии тела с его скоростью. 30. Исследование перехода механической энергии тел в работу. 31. Исследование закона сохранения энергии под действием сил тяжести и упругости. 32. Изучение движения связанных тел. 33. Изучение закона сохранения импульса. 34. Измерение периода колебаний математического маятника. 35. Измерение ускорения свободного падения. 36. Изучение колебаний пружинного маятника. 37. Измерение массы тела с помощью пружинного маятника. 38. Измерение момента инерции твердого тела. 39. Изучение вращательного движения твердого тела. 40. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. | шт | 2 |
| # 1.3 | Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 1 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 1 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении разделов физики «Молекулярная физика» и «Термодинамика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 1 включает: 1. Корпус с ложементом – 1 шт; 2. Крышка – 1 шт; 3. Лоток – 1 шт; 4. Калориметр – 1 шт; 5. Рулетка 2 м – 1 шт; 6. Термометр стеклянный типа ТС-4М – 1 шт; 7. Цилиндр мерный, вместимостью 100 мл, с подставкой – 1 шт; 8. Жгут резиновый – 1 шт; 9. Трубка-резервуар – 1 шт; 10. Трубка манометрическая – 1 шт; 11. Флакон с крышкой-капельницей – 1 шт; 12. Набор калориметрических тел – 1 шт; 13. Пробирка с аморфным веществом – 1 шт; 14. Пробирка с кристаллическим веществом – 1 шт; 15. Натриевая соль в пакете – 1 шт; 16. Пробирка – 1 шт; 17. Стакан лабораторный, вместимостью 100 мл – 1 шт; 18. Чашка Петри – 1 шт; 19. Пипетка типа Сали (трубка капиллярная) – 1 шт; 20. Лапка штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 21. Стержень штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 22. Муфта штатива из нержавеющей стали – 1 шт. Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 1 позволяет выполнять 23 лабораторные работы: 1. Измерение температуры вещества. 2. Измерение плотности вещества. 3. Исследование связи массы вещества с его объемом. 4. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 6. Исследование изотермического процесса. 7. Исследование изобарного процесса. 8. Исследование изохорного процесса. 9. Исследование уравнения состояния идеального газа. 10. Измерение относительной влажности воздуха. 11. Измерение относительной влажности воздуха потомке росы. 12. Исследование уравнения теплового баланса. 13. Наблюдение роста кристаллов. 14. Измерение температуры кристаллизации вещества. 15. Исследование свойств переохлажденной жидкости. 16. Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества. 17. Измерение модуля Юнга резины. 18. Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 19. Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости с помощью капилляра. 20. Исследование явления капиллярности. 21. Исследование зависимости давления в жидкости от глубины погружения. 22. Измерение атмосферного давления. 23. Исследование эффективности работы нагревателя. В комплект поставки лабораторного комплекта (набора) по молекулярной физике и термодинамике тип 1 должны входить: - брошюра «Методические рекомендации к лабораторным работам по молекулярной физике и термодинамике» - 1 шт; - электронное пособие «Ученический эксперимент по физике. Молекулярная физика и термодинамика» на CD-диске - 1 шт. | шт | 1 |
| # 1.4 | Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 2 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 2 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении разделов физики «Молекулярная физика» и «Термодинамика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 2 включает: 1. Корпус с ложементом – 1 шт; 2. Крышка – 1 шт; 3. Лоток – 1 шт; 4. Калориметр – 1 шт; 5. Рулетка 2 м – 1 шт; 6. Термометр стеклянный типа ТС-4М – 1 шт; 7. Цилиндр мерный, вместимостью 100 мл, с подставкой – 1 шт; 8. Жгут резиновый – 1 шт; 9. Трубка-резервуар – 1 шт; 10. Трубка манометрическая – 1 шт; 11. Флакон с крышкой-капельницей – 1 шт; 12. Набор калориметрических тел – 1 шт; 13. Пробирка с аморфным веществом – 1 шт; 14. Пробирка с кристаллическим веществом – 1 шт; 15. Натриевая соль в пакете – 1 шт; 16. Пробирка – 1 шт; 17. Стакан лабораторный, вместимостью 100 мл – 1 шт; 18. Чашка Петри – 1 шт; 19. Пипетка типа Сали (трубка капиллярная) – 1 шт; 20. Лапка штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 21. Стержень штатива из нержавеющей стали – 1 шт; 22. Муфта штатива из нержавеющей стали – 1 шт. Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 2 позволяет выполнять 23 лабораторные работы: 1. Измерение температуры вещества. 2. Измерение плотности вещества. 3. Исследование связи массы вещества с его объемом. 4. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 6. Исследование изотермического процесса. 7. Исследование изобарного процесса. 8. Исследование изохорного процесса. 9. Исследование уравнения состояния идеального газа. 10. Измерение относительной влажности воздуха. 11. Измерение относительной влажности воздуха потомке росы. 12. Исследование уравнения теплового баланса. 13. Наблюдение роста кристаллов. 14. Измерение температуры кристаллизации вещества. 15. Исследование свойств переохлажденной жидкости. 16. Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества. 17. Измерение модуля Юнга резины. 18. Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 19. Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости с помощью капилляра. 20. Исследование явления капиллярности. 21. Исследование зависимости давления в жидкости от глубины погружения. 22. Измерение атмосферного давления. 23. Исследование эффективности работы нагревателя. | шт | 2 |
| # 1.5 | Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 1 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 1 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении раздела физики «Электродинамика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 1 включать: 1. Корпус с ложементом – 1 шт; 2. Крышка – 1 шт; 3. Амперметр учебный (диапазон измерений от 0 до 2 А) – 1 шт; 4. Вольтметр учебный (диапазон измерений от 0 до 6 В) – 1 шт; 5. Миллиамперметр учебный (I диапазон измерений от -5 до +5 мА, II диапазон измерений от -50 до +5 мА) – 1 шт; 6. Блок питания аккумуляторный БПА-1 – 1 шт; 7. Компас – 1 шт; 8. Планшет с элементами – 1 шт; 9. Катушка с выводами №1 – 1 шт; 10. Катушка с выводами №2 – 1 шт; 11. Постоянный магнит маркированный – 1 шт; 12. Постоянный магнит немаркированный – 1 шт; 13. Сердечник металлический подковообразный – 1 шт; 14. Стержень пластиковый – 1 шт; 15. Пластина металлическая – 1 шт; 16. Соединитель типа "крокодил" – 4 шт; 17. Набор проводов соединительных: - красный 350 мм – 1 шт; - синий 350 мм – 1 шт; - желтый 350 мм – 5 шт; - желтый 150 мм – 5 шт. 18. Электродвигатель – 1 шт, представляет собой мотор-редуктор и имеет иследующие характеристики: - наличие кронштейна; - напряжение питания – в диапазоне от 3 до 5 В постоянного тока; - максимальный ток потребления - 200 мА; - крутящий момент с номинальной нагрузкой - 0,6 Н·м; - скорость оборотов двигателя – 35-43 об/мин; - масса – 0,35 кг. 19. Прибор для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры, который предназначен для проведения лабораторных занятий, выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Исследование зависимости сопротивления металлов от температуры" и "Определение термического коэффициента сопротивления меди", имеет следующие характеристики: - сопротивление катушки - 10 Ом; - допустимая сила тока - 400 мА; - рабочий диапазон температуры - от 0 до 70 С; - наличие соединительного провода длинной - 0,3 м. 20. Прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от температуры, который предназначен для проведения лабораторных занятий, выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры" и "Изучение температурной характеристики термистора" имеет следующие характеристики: - сопротивление терморезистора - 10 Ом ± 20%; - рабочий диапазон температуры – от 0 до 70 С; - наличие соединительного провода длинной - 0,3 м. - напряжение питания в диапазоне от 3 до 5 В. Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 1 позволяет выполнять 19 лабораторных работ: 1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 3. Измерение работы и мощности электрического тока. 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 5. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 6.Определение полюса немаркированного магнита. 7. Регулировка силы тока и напряжения в электрической цепи. 8. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. 9. Измерение удельного сопротивления проводника. 10. Исследование магнитного поля катушки с током. 11. Сборка и испытание электромагнита. 12. Сборка и испытание электромагнитного реле. 13. Исследование последовательного и параллельного соединения проводников. 14. Исследование смешанного соединения проводников. 15. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 16. Исследование полупроводникового диода. 17. Изучение принципа действия трансформатора. 18. Изучение работы электродвигателя. 19. Измерение КПД электродвигателя. В комплект поставки лабораторного комплекта (набора) по электродинамике тип 1 должно входить: - брошюра «Методические рекомендации к лабораторным работам по электродинамике» - 1 шт; - электронного пособия «Ученический эксперимент по физике. Электродинамика» на CD-диске - 1 шт; - зарядное устройство ЗУ-5, имеющее следующие характеристики: - напряжение питания – 220 В, 50 Гц; - выходное напряжение – 4,2 В; - выходной ток заряда одного канала – 1 А; - наличие каналов заряда – 5 шт; - максимальное время заряда – 3 ч; - габаритные размеры прибора – 380х103х40 мм; - масса прибора – 0,7 кг. | шт | 1 |
| # 1.6 | Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 2 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 2 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении раздела физики «Электродинамика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 2 включает: 1. Корпус с ложементом – 1 шт; 2. Крышка – 1 шт; 3. Амперметр учебный (диапазон измерений от 0 до 2 А) – 1 шт; 4. Вольтметр учебный (диапазон измерений от 0 до 6 В) – 1 шт; 5. Миллиамперметр учебный (I диапазон измерений от -5 до +5 мА, II диапазон измерений от -50 до +5 мА) – 1 шт; 6. Блок питания аккумуляторный БПА-1 - 1 шт; 7. Компас – 1 шт; 8. Планшет с элементами – 1 шт; 9. Катушка с выводами №1 – 1 шт; 10. Катушка с выводами №2 – 1 шт; 11. Постоянный магнит маркированный – 1 шт; 12. Постоянный магнит немаркированный – 1 шт; 13. Сердечник металлический подковообразный – 1 шт; 14. Стержень пластиковый – 1 шт; 15. Пластина металлическая – 1 шт; 16. Соединитель типа "крокодил" – 4 шт; 17. Набор проводов соединительных: - красный 350 мм – 1 шт; - синий 350 мм – 1 шт; - желтый 350 мм – 5 шт; - желтый 150 мм – 5 шт. 19. Прибор для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры, который предназначен для проведения лабораторных занятий, выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Исследование зависимости сопротивления металлов от температуры" и "Определение термического коэффициента сопротивления меди", имеет следующие характеристики: - сопротивление катушки - 10 Ом; - допустимая сила тока - 400 мА; - рабочий диапазон температуры - от 0 до 70 С; - наличие соединительного провода длинной - 0,3 м. 20. Прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от температуры, который предназначен для проведения лабораторных занятий, выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры" и "Изучение температурной характеристики термистора" имеет следующие характеристики: - сопротивление терморезистора - 10 Ом ± 20%; - рабочий диапазон температуры – от 0 до 70 С; - наличие соединительного провода длинной - 0,3 м. - напряжение питания в диапазоне от 3 до 5 В. Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 2 позволяет выполнять 19 лабораторных работ: 1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 3. Измерение работы и мощности электрического тока. 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 5. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 6.Определение полюса немаркированного магнита. 7. Регулировка силы тока и напряжения в электрической цепи. 8. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. 9. Измерение удельного сопротивления проводника. 10. Исследование магнитного поля катушки с током. 11. Сборка и испытание электромагнита. 12. Сборка и испытание электромагнитного реле. 13. Исследование последовательного и параллельного соединения проводников. 14. Исследование смешанного соединения проводников. 15. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 16. Исследование полупроводникового диода. 17. Изучение принципа действия трансформатора. 18. Изучение работы электродвигателя. 19. Измерение КПД электродвигателя. | шт | 2 |
| # 1.7 | Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 1 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 1 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении раздела физики «Оптика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 1 включает: 1. Пенал с крышкой и ложементом – 1 шт; 2. Оптическая скамья с линейкой длиной не менее 400 мм – 1 шт; 3. Светодиодный источник света напряжением питания в диапазоне от 3 до 5 В – 1 шт; 4. Рейтер для рамок – 1 шт; 5. Линза собирающая длиннофокусная с рейтером из нержавеющей стали – 1 шт; 6. Линза собирающая короткофокусная с рейтером из нержавеющей стали – 1 шт; 7. Линза рассеивающая с рейтером из нержавеющей стали – 1 шт; 8. Рамка с дифракционными решетками – 1 шт; 9. Рамка с диафрагмой с отверстиями – 2 шт; 10. Пластина с параллельными гранями – 1 шт; 11. Подставка – 1 шт; 12. Булавка – 4 шт; 13. Коврик – 1 шт; 14. Провод соединительный – 2 шт; 15. Экран металлический – 1 шт; 16. Зеркало из полированной нержавеющей стали – 1 шт. Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 1 позволяет выполнять 21 лабораторную работу: 1. Исследование явления отражения света. 2. Построение изображения предмета в плоском зеркале. 3. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 4. Измерение оптической силы собирающей линзы. 5. Определение фокусного расстояния собирающей линзы с использованием формулы линзы. 6. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 7. Получение изображения с помощью собирающей линзы. 8. Экспериментальное исследование формулы линзы. 9. Исследование размеров изображений предметов даваемых линзами. 10. Измерение увеличения лупы. 11. Сборка модели трубы Кеплера. 12. Сборка модели трубы Галилея. 13. Сборка модели микроскопа. 14. Исследование явления дисперсии. 15. Наблюдение дифракции света. 16. Наблюдение интерференции света. 17. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 18. Наблюдение дифракции световой волны на круглом отверстии. 19. Исследование явления и показателя преломления света. 20. Измерение показателя преломления вещества. 21. Исследование явления полного внутреннего отражения света. В комплект поставки лабораторного комплекта (набора) по оптике тип 1 должны входить: - брошюра «Методические рекомендации к лабораторным работам по оптике» - 1 шт; - электронное пособие «Ученический эксперимент по физике. Оптика» на CD-диске - 1 шт. | шт | 1 |
| # 1.8 | Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 2 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 2 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении раздела физики «Оптика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 2 включает: 1. Пенал с крышкой и ложементом – 1 шт; 2. Оптическая скамья с линейкой 400 мм – 1 шт; 3. Светодиодный источник света напряжением питания в диапазоне от 3 до 5 В – 1 шт; 4. Рейтер для рамок – 1 шт; 5. Линза собирающая длиннофокусная с рейтером из нержавеющей стали – 1 шт; 6. Линза собирающая короткофокусная с рейтером из нержавеющей стали – 1 шт; 7. Линза рассеивающая с рейтером из нержавеющей стали – 1 шт; 8. Рамка с дифракционными решетками – 1 шт; 9. Рамка с диафрагмой с отверстиями различной формы – 2 шт; 10. Пластина с параллельными гранями – 1 шт; 11. Подставка – 1 шт; 12. Булавка – 4 шт; 13. Коврик – 1 шт; 14. Провод соединительный – 2 шт; 15. Экран металлический – 1 шт; 16. Зеркало из полированной нержавеющей стали – 1 шт. Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 2 позволяет выполнять 21 лабораторную работу: 1. Исследование явления отражения света. 2. Построение изображения предмета в плоском зеркале. 3. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 4. Измерение оптической силы собирающей линзы. 5. Определение фокусного расстояния собирающей линзы с использованием формулы линзы. 6. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 7. Получение изображения с помощью собирающей линзы. 8. Экспериментальное исследование формулы линзы. 9. Исследование размеров изображений предметов даваемых линзами. 10. Измерение увеличения лупы. 11. Сборка модели трубы Кеплера. 12. Сборка модели трубы Галилея. 13. Сборка модели микроскопа. 14. Исследование явления дисперсии. 15. Наблюдение дифракции света. 16. Наблюдение интерференции света. 17. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 18. Наблюдение дифракции световой волны на круглом отверстии. 19. Исследование явления и показателя преломления света. 20. Измерение показателя преломления вещества. 21. Исследование явления полного внутреннего отражения света. | шт | 2 |
| # 1.9 | Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 1 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 1 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении раздела физики «Квантовые явления» на кафедре физико-математических дисциплин. Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 1 включает: 1. Пенал с крышкой – 1 шт; 2. Электронный индикатор радиоактивности – 1 шт; 3. Фотография треков заряженных частиц – 3 шт; 4. Лампа накаливания на подставке с напряжением питания в диапазоне от 3 до 5 В – 1 шт; 5. Неоновая лампа на подставке с напряжением питания в диапазоне от 3 до 5 В – 1 шт; 6. Полупроводниковый фотоэлемент на подставке – 1 шт; 7. Светодиод на подставке с напряжением питания в диапазоне от 3 до 5 В – 1 шт; 8. Экран металлический – 1 шт; 9. Рейка – 1 шт; 10. Опора – 1 шт; 11. Провод соединительный размером 1 м – 6 шт; 12. Рамка с дифракционными решетками – 1 шт. Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 1 позволяет выполнять 5 лабораторных работ: 1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения. 2. Измерение радиационного фона. 3. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций по фотографиям треков. 4. Исследование устройства полупроводникового фотоэлемента. 5. Определение постоянной Планка. В комплект поставки лабораторного комплекта (набора) по квантовым явлениям тип 1 должны входить: - брошюра «Методические рекомендации к лабораторным работам по квантовым явлениям» - 1 шт; - электронное пособие «Ученический эксперимент по физике. Квантовые явления» на CD-диске - 1 шт. | шт | 1 |
| # 1.10 | Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 2 Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 2 служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ и выполнения экспериментальных заданий при изучении раздела физики «Квантовые явления» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 2 включает: 1. Пенал с крышкой – 1 шт; 2. Электронный индикатор радиоактивности – 1 шт; 3. Фотография треков заряженных частиц – 3 шт; 4. Лампа накаливания на подставке с напряжением питания в диапазоне от 3 до 5 В – 1 шт; 5. Неоновая лампа на подставке с напряжением питания в диапазоне от 3 до 5 В – 1 шт; 6. Полупроводниковый фотоэлемент на подставке – 1 шт; 7. Светодиод на подставке с напряжением питания в диапазоне от 3 до 5 В – 1 шт; 8. Экран металлический – 1 шт; 9. Рейка – 1 шт; 10. Опора – 1 шт; 11. Провод соединительный размером 1 м – 6 шт; 12. Рамка с дифракционными решетками – 1 шт. Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 2 позволяет выполнять 5 лабораторных работ: 1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения. 2. Измерение радиационного фона. 3. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций по фотографиям треков. 4. Исследование устройства полупроводникового фотоэлемента. 5. Определение постоянной Планка. | шт | 2 |
| # 1.11 | Лабораторный комплект (набор) по электростатике Производитель: ООО «Химлабо» Россия | Лабораторный комплект (набор) по электростатике служит в качестве наглядного пособия и предназначен для проведения фронтальной лабораторной работы «Наблюдение электростатического взаимодействия тел», а также обеспечивает выполнение опытов по исследованию электростатического взаимодействия заряженных тел, свойств электрических зарядов и поля и применяется при организации самостоятельных наблюдений при изучении тем «Электрические явления» и «Электростатика» на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 15.05.01."Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Лабораторный комплект (набор) по электростатике включает: 1. Электростатический маятник в сборе – 2 шт; 2. Стержень штатива – 2 шт; 3. Основание штатива – 2 шт; 4. Пробирка пластмассовая – 2 шт; 5. Стержень пластиковый – 1 шт; 6. Отрезок шерстяной ткани – 1 шт. | шт | 3 |

- 2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет: 223 610 рублей 00 копеек.

- 3. Место поставки товара: Российская Федерация, 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира д. 17.

- 4. Срок поставки товара: до 31.08.2018 года.

- 5. Цели использования товара: лабораторное оборудование предназначено для проведения лабораторных занятий по физике на кафедре физико-математических дисциплин при обучении по специальностям 09.05.01. "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», 15.05.01. "Проектирование технологических машин и комплексов", 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника", 11.03.03. "Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01. "Приборостроение", 15.03.05. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" в интересах подготовки кадров для Госкорпорации «Росатом».

- 6. Общие требования к товару: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должен быть собран из восстановленных узлов и агрегатов. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и быть готовым к эксплуатации. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- 7. Требования к качеству товара.

  - Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

  - Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

- Требования к безопасности товара:

  - Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

- Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

  - В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).

- Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах, обеспечивать исключение попадания атмосферных осадков.

  - Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

  - Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- Требования к отгрузке и доставке товара.

  - Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресу, указанному в п.3 технического задания с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

  - Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

- Требования по комплектности товара.

  - Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

  - В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи.

- Порядок сдачи и приемки товара.

  - Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- Требования к условиям эксплуатации товара.

- Вся техника должна функционировать при следующих условиях: параметры электропитания устройств, подключаемых к сети 220 В (+10% - 15%), 50 Гц +/- 1 Гц.

- Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

  - При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

  - Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами, аккредитованными производителем.

  - В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

- Требования по сроку гарантии качества.

  - Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

  - Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

  - Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

  - Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

  - В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

- Особые требования к поставщику (установленные с учетом требований действующего законодательства).

Город Трехгорный является закрытым административно-территориальным образованием (далее ЗАТО г. Трехгорный), и на него распространяется действие Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 года №3297-1 (в редакции Федеральных законов от 28 ноября 1996 года №144-ФЗ, от 31 июля 1998 года №144-ФЗ, от 02 апреля 1999 года №67-ФЗ, от 22 августа 2004 года №122-ФЗ; с изменениями, внесенными Федеральными законами от 31 декабря 1999 года №227-ФЗ, от 27 декабря 2000 года №150-ФЗ, от 30 декабря 2000 года №194-ФЗ, от 24 декабря 2002 года №176-ФЗ, от 23 декабря 2003 года №186-ФЗ, от 03 июля 2016 года №297-ФЗ).

В соответствии со ст.3 закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории ЗАТО г. Трехгорный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых  и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

На территории закрытого административно-территориального образования не допускаются создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а также деятельность международных организаций (объединений).

Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от03.04.1997г. № 385, от 08.08.2003г. № 475:

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;

- допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;

Участники процедуры закупки, желающие принять участие в закупке лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц и их транспорта на территорию ЗАТО  г. Трехгорный.

При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию ЗАТО г. Трехгорный, по допуску или отказу в допуске на территорию ЗАТО г. Трехгорный участнику закупки.

- Пропуск на въезд на территорию, ЗАТО г. Трехгорный победителю процедуры закупки оформляет Заказчик.

ПОДГОТОВЛЕНО:

Заместитель директора по АХР                      _____________________ О.В.Первухин

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________

на поставку товара

| Город Трехгорный Челябинская облость | «____»_____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трехгорного технологического института – филиала НИЯУ МИФИ Улитиной Татьяны Ивановны действующего на основании доверенности № 329-17-333/18 от 31.05.2018 г.,

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

_____________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	____________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании ________________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель __________________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

_____________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 17.10.2016 г., в рамках реализации Проекта «Развитие национального исследовательского ядерного университета на 2018–2022 гг.», на основании результатов запроса котировок в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________),  заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена    договора    составляет ________________  рублей   _____ копеек

сумма цифрами (________________________________________), в том числе НДС _________ рублей

сумма прописью с заглавной буквы

____ копеек (_____________________________).

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

4.8. При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара: Российская Федерация, 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира д. 17.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Поставщиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Поставщику или мотивированный отказ от его подписания.

7.3. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств Поставщиком.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Ответственность Сторон

10.1. Ответственность Заказчика:

10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. Ответственность Поставщика:

10.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

10.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

10.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

10.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

10.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

10.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.

12. Срок действия, изменение и расторжение
договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до 31 декабря 2018 г.

12.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 24 декабря 2018 года при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 14 декабря 2018 года.

12.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

13. Прочие условия договора

13.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по местному времени.

13.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация;

приложение 2 – Технические характеристики;

приложение 3 – График поставки.

14. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |
|  |  | Место нахождения: Банковские реквизиты: |  |  |  |
| Трехгорный технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ) Фактический адрес: г.Трехгорный Челябинская область, ул. Мира, д.17 тел/факс 8(35191)6-97-37, 8(35191)6-10-35 ИНН 7724068140 КПП 740502001 УФК по Челябинской области (ТТИ НИЯУ МИФИ) р/с40501810600002000002Отделение Челябинск г. Челябинск БИК 047501001 л/с 30696Ц11370 ОГРН 1037739366477 ОКПО 21646657 |  |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |  |
|  | Т.И. Улитина |  | должность |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  | МП |  |  |  |

# Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 Трехгорный технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ) Фактический адрес: г. Трехгорный Челябинская область, ул. Мира, д.17 тел/факс 8(35191)6-97-37, 8(35191)6-10-35 ИНН 7724068140 КПП 740502001 УФК по Челябинской области (ТТИ НИЯУ МИФИ) р/с40501810600002000002Отделение Челябинск г. Челябинск БИК 047501001 л/с 30696Ц11370 ОГРН 1037739366477 ОКПО 21646657 |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
|  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |
|  |  | Место нахождения: Банковские реквизиты: |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |  |
|  | Т.И. Улитина |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  | МП |  |  |  |

# Для физических лиц:

| Заказчик: |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |
|  |  | Место жительства: Паспортные данные: Банковские реквизиты: |  |  |  |
| Трехгорный технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ) Фактический адрес: г. Трехгорный Челябинская область, ул. Мира, д.17 тел/факс 8(35191)6-97-37, 8(35191)6-10-35 ИНН 7724068140 КПП 740502001 УФК по Челябинской области (ТТИ НИЯУ МИФИ) р/с40501810600002000002Отделение Челябинск г. Челябинск БИК 047501001 л/с 30696Ц11370 ОГРН 1037739366477 ОКПО 21646657 |  |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |  |
|  | Т.И. Улитина |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору
от____________№_____

# Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к договору
от____________№_____

# Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: Срок предоставления гарантий качества |  |
| --- | --- |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

к договору
от____________№_____

# График поставки

# _____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция согласно спецификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые способы и условия поставки: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Форма котировочной заявки

На бланке организации

(для юридических лиц)

Дата, исх.номер                                                                         Заказчику:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

№ _________ на право заключения договора на ______________________________, опубликованное на Официальном сайте  Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок в электронной форме, мы,

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны |  |
| 3.5 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 3.6 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

согласны поставить предусмотренные запросом котировок в электронной форме товары в соответствии с предложением о цене договора:

| № п/п | Полное наименование и характеристики поставляемого товара* | Единица измерения | Количе-ство | Цена за единицу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки должен указать:

1) полное наименование товаров;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, их качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товаров, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будут соответствовать товары;

4) производителей товаров;

5) наименование страны происхождения поставляемых товаров;

6) комплектацию товаров.

Стоимость транспортировки товаров до места поставки включена в стоимость товара.

Стоимость хранения товаров включена в стоимость товаров.

Стоимость выполнения сопутствующих поставке работ, оказания сопутствующих поставке услуг включена в стоимость товаров.

Итого предложение о цене договора составляет ___________(сумма прописью) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ______ рублей _____ копеек.

Предложенная цена включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи участника процедуры закупки.

2. Если предложения, изложенные нами, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями нашей котировочной заявки.

3. Мы гарантируем, что поставленные товары будут являться новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4. Настоящим подтверждаем, что против

______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании

____________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Трехгорного технологического института - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями нашей котировочной заявки в срок не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора.

8. В случае если нами предложены такие же, как и победителем запроса котировок в электронной форме, условия исполнения договора или лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электронной форме, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме  и условиями нашей котировочной заявки.

9. Мы извещены о том, что отсутствие в котировочной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемых товаров не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

10. Мы несем ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанных в котировочной заявке.

11. Мы извещены о включении сведений о

_____________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении запроса котировок в электронной форме  просим сообщать уполномоченному лицу.

13. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# о соответствии участника закупки критериям отнесения

# к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что_______________________________________________________________

(указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства

в зависимости от критериев отнесения отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:_______________________________________________________________________

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов | не более 49 |  | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | да(нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 120 в год - микро- предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | да (нет) |  |

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Приложение № 5

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,

являющегося предметом закупки

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена товара, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный комплект (набор) по механике тип 1 | шт | 1 | 9 676,00 |
| 2 | Лабораторный комплект (набор) по механике тип 2 | шт | 1 | 9 027,00 |
| 3 | Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 1 | шт | 1 | 8 319,00 |
| 4 | Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике тип 2 | шт | 1 | 7 670,00 |
| 5 | Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 1 | шт | 1 | 29 677,00 |
| 6 | Лабораторный комплект (набор) по электродинамике тип 2 | шт | 1 | 25 311,00 |
| 7 | Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 1 | шт | 1 | 9 558,00 |
| 8 | Лабораторный комплект (набор) по оптике тип 2 | шт | 1 | 8 909,00 |
| 9 | Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям тип 1 | шт | 1 | 20 827,00 |
| 10 | Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям, тип 2 | шт | 1 | 20 178,00 |
| 11 | Лабораторный комплект по электростатике | шт | 1 | 1 121,00 |

Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должны соответствовать величине НДС указанной в договоре.

В случае если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации об открытом аукционе в электронной форме

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации об открытом аукционе в электронной форме

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки, согласно документации об открытом аукционе в электронной форме

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации об открытом аукционе в электронной форме

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.