Техническое задание 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: Поставка телефонных кабелей и проводов связи
Железногорск
2014

Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования, 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.

	1
	Поставка телефонных кабелей и проводов связи, в т.ч.
	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать ГОСТ, ТУ, техническому заданию. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам.
	-
	См.п. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8;
	Комплект
	1,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	579 342,10
	683 623,68

	1.1
	Телефонный кабель                ТППэПз 10х2х0,4
	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнителем. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока, изоляция- сплошная полиэтиленовая, оболочка из полиэтилена. Кол-во жил-10х2, сечение основной жилы-0,4 мм2. Диапазон температур эксплуатации   от + 60°С до -50°С. Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
	ГОСТ Р 31943-2012

	-
	М.
	1500,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	26,64
	47 152,80

	1.2
	Телефонный кабель                ТППэП 20х2х0,4
	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока, изоляция- сплошная полиэтиленовая, оболочка из полиэтилена. Кол-во жил-20х2, сечение основной жилы-0,4мм2. Диапазон температур эксплуатации   от + 60°С до -50°С. Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
	ГОСТ Р 31943-2012

	-
	М.
	500,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	41,40
	24 426,00

	1.3
	Телефонный кабель                ТППэП 30х2х0,4
	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока, изоляция- сплошная полиэтиленовая, оболочка из полиэтилена. Кол-во жил-30х2, сечение основной жилы-0,4мм2. Диапазон температур эксплуатации   от + 60°С до -50°С. Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
	ГОСТ Р 31943-2012

	-
	М.
	500,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	56,10
	33 099,00

	1.4
	Телефонный кабель                ТППэПз 50х2х0,4
	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнителем. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока, изоляция- сплошная полиэтиленовая, оболочка из полиэтилена. Кол-во жил-50х2, сечение основной жилы-0,4 мм2. Диапазон температур эксплуатации   от + 60°С до -50°С. Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
	ГОСТ Р 31943-2012

	-
	М.
	800,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	95,42
	90 076,48

	1.5
	Телефонный кабель                ТППэП 100х2х0,4
	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока, изоляция- сплошная полиэтиленовая, оболочка из полиэтилена. Кол-во жил-100х2, сечение основной жилы-0,4мм2. Диапазон температур эксплуатации   от + 60°С до -50°С. Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
	ГОСТ Р 31943-2012

	-
	М.
	800,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	172,97
	163 283,68

	1.6
	Провод  телефонный  ТРП 2х0,5 или аналог
	Провод телефонный, распределительный, однопарный; токопроводящие жилы - однопроволочные из мягкой медной проволоки диаметром 0,5мм.; изоляция – полиэтилен толщиной 0,7мм., наложенный на токопроводящие жилы; конструктивное исполнение – две параллельные жилы, уложенные в одной плоскости, с разделительным основанием размером 0.9 х 2.0 мм.; диапазон температур эксплуатации - от -60°С до +65°С; электрическое сопротивление токопроводящей жилы - не более 94 Ом/км; электрическое сопротивление изоляции - не менее  500 МОм* км.; разрывное усилие проводов - 73.5 Н; используется как для внутренней, так и наружной прокладки.
	ТУ 16.К04.005-89
	-
	М.
	4000,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	2,84
	13 404,80

	1.7
	Кабель витая пара UTP кат.5е или аналог
	Кабель для систем цифровой связи; токопроводящие жилы – из отожжённой медной проволоки диаметром 0,51мм.; изоляция – сплошной полиэтилен d=0,9мм.; конструктивное исполнение – кабель симметричной парной скрутки из 4-х пар, неэкранированный, категории 5е, с общей внешней оболочкой из поливинилхлорида (PVC) толщиной 0,7мм. и наружным диаметром 5,4мм.; предназначен для внутренней прокладки; температура хранения  -20oС ¸ +60oС; температура монтажа 0oС ¸ +50oС; допустимый радиус изгиба при монтаже не менее 7,5 диаметров кабеля; поддержка параметра передачи до 100МГц. В коробках по 305 метров.
	ТУ 16.К03-39-2004
	-
	ШТ.
	30,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	3 258,67
	115 356,92

	1.8
	ИК/Д2-Т-А4-1,2 или аналог
	Подвесной оптический кабель на основе центральной трубки; с двумя параллельными диэлектрическими внешними силовыми элементами; 4 оптических волокна (одномодовых, ITU-T G.652С(D)); максимально допустимое растягивающее усилие кабеля 1,2 кН.
	ТУ № 3587-004-95485862-2009
	-
	М.
	10 000,00
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

	16,68
	196 824,00

	Начальная (максимальная) цена договора с НДС (руб.) 
	683 623,68

	Срок поставки – 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора и правом досрочной поставки


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Товар должен быть идентифицирован путем маркировки в соответствии с нормативными актами и обязательными правилами (ГОСТ Р 51121-97 – Маркировка товаров непродовольственных; ГОСТ 14192 – 96 - Маркировка грузов).


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Тара и упаковка должны соответствовать стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечить полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.
5.1.1 Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения товара;
5.1.2 Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара;

5.1.3 Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 15 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик;

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю оформленные на русском языке:

5.2.1 техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.);

5.2.2 счет, счет-фактуру, оформленные на бланке типовой формы, заполненные в порядке и сроки, установленные ст. 168, 169 НК  РФ;

5.2.3 товарно-транспортные накладные, накладные и другие документы, необходимые для 

приемки товара;

5.2.4  документы, удостоверяющие качество товара (сертификат качества товара, заводской паспорт качества и т.д.);

5.2.5 документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (декларации) соответствия и др.), если товар подлежит сертификации согласно действующему законодательству;
5.2.6 другие документы, предусмотренные законодательством.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 Товар должен быть доставлен по адресу Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.14, склад ООО «Телеком ГХК» транспортом Поставщика;
6.2 Барабаны с кабельной продукцией должны транспортироваться в вертикальном положении (на основании «Руководства по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи», утверждённого Приказом Министерства связи СССР от 30.11.1984 №424).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1 Барабаны с кабельной продукцией должны храниться в вертикальном положении (на основании «Руководства по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи», утверждённого Приказом Министерства связи СССР от 30.11.1984 №424).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	НЕТ


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1 Если товар подлежит сертификации согласно действующему законодательству, то должен быть предоставлен сертификат безопасности материалов, сертификат (декларация) соответствия и др.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1 Если товар подлежит сертификации согласно действующему законодательству, то должен быть предоставлен сертификат пожарной безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1 Должен быть предоставлен заводской паспорт качества, если таковой имеется.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	НЕТ


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1 В стоимость Договора включаются:

13.1.1 стоимость самого товара;

13.1.2 расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, расположенного по адресу Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Восточная, д.14, склад ООО «Телеком ГХК»:

13.1.3 упаковка;

13.1.4 стоимость технической документации на русском языке;

13.1.5 уплата таможенных сборов и пошлин;

13.1.6 другие обязательные платежи, которые Покупатель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации;


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	14.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	НЕТ


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация
	15


15
14

