ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку насосных агрегатов и запасных частей к ним (Грундфос) 

№ 130730/0619/474, AB19625
Извещение размещено на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом»  www.zakupki.rosatom.ru
а также на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru/ 

«30» июля 2013 года 

	Заказчик:
	ОАО «Хиагда»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2013 г.
	Раздел документации

редукциона в электронной форме
	Вопрос
	Дата поступления запроса
	Ответ

	Спецификация
	1. Сообщаем Вам, что каталожные номера и маркировки насосов в спецификации оборудования, не соответствуют номерам 2013 года. Направляем Вам каталог Grundfos 2013 года для уточнения данной информации.
	06.08.2013
	Дело в том, что это нестандартное оборудование и информации по нему в общих каталогах не имеется. В стандартном каталоге речь идет о насосах для воды, а у нас агрессивные растворы. Отличие заказываемого оборудования в дополнительных литерах в марке насосов, например SPM 5A-38N(RI):

1.            М – применение переразмеренных эл.двигателей;

2.            N – изменения в марках стали (для агрессивных сред);

3.            RI – применение эл.двигателей промышленного исполнения

В каталогах такого не найти,  т.к. это оборудование подбиралось индивидуально под наше производство.


