Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________________С.В. Тарасов

«24»  июля  2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
весового оборудования.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Весы аналитические  Mettler Toledo XP 204/S
Инструкция (паспорт);

Свидетельство о поверке


	шт
	1
	Гарантийный срок 12 месяцев Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет Поставщиком



	2
	Весы OHAUS SPS-602F 
Инструкция (паспорт);

Свидетельство о поверке


	шт
	1
	Гарантийный срок 12 месяцев Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет Поставщиком



	3
	Весы универсальные ВТ-Н-30
Инструкция (паспорт);

Свидетельство о поверке


	шт
	1
	Гарантийный срок 12 месяцев Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет Поставщиком



	4
	Весы  электронные ACOM AC-100-20
Инструкция (паспорт);

Свидетельство о поверке
	шт
	1
	Гарантийный срок 12 месяцев Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет Поставщиком



	5
	Весы электронные ВПС-8
Инструкция (паспорт);

Свидетельство о поверке


	шт
	1
	Гарантийный срок 12 месяцев Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет Поставщиком




	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Каждая позиция перечня товаров (Раздел 1.1) должна быть упакованы должным образом и иметь на упаковке (или вкладыше, выписке или ином документе) наименование, количество и дату изготовления  продукции, находящейся в упаковке. Упаковка должна быть не поврежденной и сохранять продукцию при транспортировке.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар  должны иметь технические или иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем, паспорт на каждые весы.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантийных срокок заводов-изготовителей в полном объеме.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Согласно ГОСТам,  ТУ заводов-изготовителей

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно ГОСТам, ТУ на весовое оборудование заводов – изготовителей

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка товара  осуществляться одной   партией, в течении 60 календарных дней с момента заключения договора.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 24.07.2015г. тел. (83130) 2 30 55
