Список  строительных материалов, их технические характеристики и  начальная стоимость.

Таблица №1.

| № ПП | Наименование | Количество (тонн) | Цена за 1тонну с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Арматура 20А500С11700 | 407,0 | 26 700,00 |
|  | Арматура 6А3 прутки | 8,0 | 29 540,00 |
|  | Арматура 8А1 прутки | 22,05 | 28 340,00 |
|  | Арматура 6,5А1 прутки | 30,7 | 28 540,00 |
|  | Арматура 8А3 прутки | 164,8 | 28 140,00 |
|  | Труба 32*2,8 | 3,5 | 30 040,00 |
|  | Труба 50*3 | 4,5 | 30 040,00 |
|  | Лист 6*1500*6000ст3 | 0,848 | 25 140,00 |
|  | Лист 8*1500*6000ст3 | 0,565 | 25 140,00 |

Таблица №2.

| № ПП | Наименование | Количество (кв.м) | Цена за 1 кв.м с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Профлист Н-60х845(ПЭ-01-7004-0.7) | 98 185,23 | 520,00 |
|  | Антиконденсатное покрытие профлиста Н-60х845(ПЭ-01-7004-0.7) | 130 586,36 | 127,00 |
|  | Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z-100-1190-ПП(ПЭ-01-5005-0.5\ПЭ-01-9003-0.5) | 1 150,00 | 1 133,00 |
|  | Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z-100-1190-МВ (ПЭ-01-5005-0.5\ПЭ-01-9003-0.5) | 175,00 | 1 282,00 |
|  | Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z-80-1190-МВ(ПЭ-01-5005-0.5\ПЭ-01-9003-0.5) | 913,00 | 1 204,00 |
|  | Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-К-100-1000-МВ (ПЭ-01-7004-0.5\ПЭ-01-9003-0.5) | 5 036,00 | 1 374,00 |
|  | Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-К-120-1000-МВ (ПЭ-01-7004-0.5\ПЭ-01-9003-0.5) | 221,00 | 1 505,00 |
|  | Плоский лист (ПЭ-01-5005,7005-0,5) | 1 620,00 | 246,00 |
|  | Профильный лист МП-18х1100(ПЭ-01-7005-0,5) | 7 500,00 | 250,00 |
|  | Профильный лист С-21х1000(ПЭ-01-5005-0,5) | 17 059,00 | 269,00 |

Окончательная цена, сроки изготовления и условия  доставки рассматриваются индивидуально с каждым Поставщиком (Изготовителем).

ООО «Интеркрос Центр»