
	Приложение №5
К договору №________от________

	
	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	

	на систему телевизионного видеонаблюдения (СТН)

	Основание: 330-1А-СС2.С3

	Сметная стоимость:
	287.530
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	240.819
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	46.712
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.519
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	16.847
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	1.
	По данным 

http://www.
tinko.ru/
	Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная MDC-i4220CDN
	шт
	35
	4 044.16
	
	141 545.54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =16082/1.18/3.37

	

	2.
	То же
	Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная MDC-i4260W-8
	шт
	17
	2 962.33
	
	50 359.60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =11 780/1.18/3.37

	

	3.
	По данным 

http://videoglaz.ru/
	Купольная IP-минивидеокамера Hikvision DS-2CD2112-I
	шт
	9
	2 238.09
	
	20 142.84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =8900/1.18/3.37

	

	4.
	Ц10-04-067-22
	Камера телевизионная передающая
	1 шт.
	58
	349.33
	3.24
	20 261.26
	16 826.50
	187.92
	26.2
	1517

	
	
	
	
	
	290.11
	0.36
	
	
	20.88
	0.04
	2.09

	

	5.
	По данным 

http://www.
tinko.ru/
	Объектив MDL-2812D
	шт
	35
	544.69
	
	19 064.02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2166/1.18/3.37

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	251 373.26
	16 826.50
	187.92
	
	1517

	
	
	
	
	
	
	
	
	20.88
	
	2.09

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	231 112.00
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=1.2 - по стр. 1-3, 5)
	
	
	
	
	2 773.34
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1-3, 5)
	
	
	
	
	6 933.36
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	240 818.70
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 261.26
	16 826.50
	187.92
	
	1517

	
	
	
	
	
	
	
	
	20.88
	
	2.09

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 4)
	
	
	
	
	15 499.59
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4)
	
	
	
	
	10 950.80
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	46 711.65
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	287 530.35
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 499.59
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 950.80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

