от 15.09.2014г. № 679 Р4-14-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 679 Р4-14 «Поставка модулей газового пожаротушения РО и МЗ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС».
Содержание запроса:

В соответствии со Спецификацией по лоту (Приложение №1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «общая и коммерческая части»  конкурсной документации)) в технических характеристиках оборудования – модулей газового пожаротушения МГП-50 указано, что данное оборудование должно поставляться с заправкой Хладоном ХП 125. Для каждой позиции МГП указано определенное количество газа, требуемое для заправки. 
Также в данной Спецификации есть отдельные позиции (п.5 и п.109), в соответствии с которыми к поставке требуется Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) Хладон ХП 125 в количестве 7696 кг (п.5) и 1738 кг (п.109).

На основании вышеизложенного прошу дать разъяснения:

1. Требуется ли при поставке модуле газового пожаротушения, заправленных ГОТВ, массой, указанной в Спецификации, дополнительно поставить ГОТВ Хладон 125 в количестве: 7696 кг (п.5) и 1738 кг (п.109)?
2. Должна ли быть включена в стоимость каждой позиции модулей газового пожаротушения в Спецификации стоимость заправляемого в них ГОТВ?
Разъяснение положений конкурсной документации:

При поставке модулей газового пожаротушения МГП-50, заправленных ГОТВ Хладон ХП125, дополнительная поставка отдельно ГОТВ Хладон ХП125 не требуется;

В сметной документации учтена стоимость модулей газового пожаротушения МГП-50, заправленных ГОТВ Хладон ХП125 (расценки взяты отдельно на модуль газового пожаротушения без заправки и отдельно на ГОТВ Хладон ХП125 исходя из нормативных документов).
