Техническая часть 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку задвижек.

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	Задвижка короткая со штурвалом HAWLE150
(аналог или эквивалент)
	С КОФ, шток, телекс L=2.5-3.5 м, Ду-150, Ру-16
«SYSTEM-2000»
	шт
	5
	51630,31

	2
	Задвижка короткая со штурвалом HAWLE200
(аналог или эквивалент)
	С КОФ, шток, телекс L=2.5-3.5 м, Ду-200, Ру-16

«SYSTEM-2000»
	шт
	1
	146943,86

	3
	Задвижка короткая со штурвалом HAWLE250
(аналог или эквивалент)
	С КОФ,  Ду-250, Ру-16

«SYSTEM-2000
	шт
	3
	137006,51

	4
	Задвижка короткая со штурвалом HAWLE300
(аналог или эквивалент)
	С КОФ,  Ду-300, Ру-16

«SYSTEM-2000
	шт
	1
	159816,68

	5
	Задвижка короткая соштурвалом, фл.
HAWLE50
(аналог или эквивалент)
	С КОФ (0400), крепежом,  Ду-50 (4000А), Ру-16

«SYSTEM-2000
	шт
	10
	28776,24

	6
	Задвижка короткая со штурвалом HAWLE100
(аналог или эквивалент)
	С КОФ,  Ду-100, Ру-16

«SYSTEM-2000
	шт
	15
	33307,06

	7
	Задвижка короткая соштурвалом, фл.

HAWLE80
(аналог или эквивалент)
	С КОФ(90400), крепежом,  Ду-80 (4000А), Ру-16

«SYSTEM-2000
	шт
	5
	43097,13

	Итого без НДС:
	2618050,62

	Итого НДС:
	471249,34

	Всего с НДС: 
	3089301,22


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: поз.1-7
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): в соответствии с техническими характеристиками, указанными в п.1
1.3. Обоснование решения Заказчика: отсутствует. 

2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее 2013 года. Оборудование должно соответствовать требованиям ССБТ.
3. Требования к безопасности продукции: 
Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг). 
Оборудование должно иметь сертификат соответствие требованиям технического регламента «О безопасности оборудования», соответствовать заявленным тех.характеристикам и габаритам
4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Полный комплект технической документации, руководство  по эксплуатации, паспорт поставляются на русском языке.
Исполнитель по договору                        ______________________/Федоткина Л.М./

