## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [11 empty] | "____" ______________2011 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | ОАО "ППГХО" Расширение опытной установки ЦНИЛ. Здание ЦНИЛ. Реконструкция ОГМЦ. СМР.Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Основание: Проект ПКО ОАО
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1364,868 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________562,577 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________205,526 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________596,765 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________312,854 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________24746,19 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОАО "ППГХО" Расширение опытной установки ЦНИЛ. Здание ЦНИЛ. Реконструкция ОГМЦ. СМР. Основание: Проект ПКО ОАО "ППГХО" №5243-3А-938-ЭМ
Монтаж электроаппаратуры
1 | ФЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 (Пакетный выключатель ПВ3-16) | шт. | 1 | 186.16 | 20.13 | 2.74 | 0.05 | 186 | 20 | 3 |  | 2.09 | 2.09 | 0.01 | 0.01
2 | ФЕРм08-03-526-03 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 (Автоматический выключатель ВА 57-33 160А) | шт. | 1 | 335.76 | 28.59 | 3.46 | 0.08 | 336 | 29 | 3 |  | 2.76 | 2.76 | 0.01 | 0.01
3 | ФЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 (ПКЕ-222-2У3) | шт. | 1 | 138.63 | 17.14 | 2.05 | 0.01 | 139 | 17 | 2 |  | 1.8 | 1.8
4 | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции под оборудование (рамы под шкафы) | т | 0.06 | 17415.23 | 598.99 | 522.82 | 23.49 | 1045 | 36 | 31 | 1 | 62.2 | 3.73 | 3.48 | 0.21
5 | ФЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения (ШС-1) | м ширины по фронту | 0.6 | 2277.23 | 235.1 | 497.42 | 30.78 | 1366 | 141 | 298 | 18 | 23.7 | 14.22 | 3.2 | 1.92
6 | ФЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения (ШС-2) | м ширины по фронту | 0.8 | 2277.23 | 235.1 | 497.42 | 30.78 | 1822 | 188 | 398 | 25 | 23.7 | 18.96 | 3.2 | 2.56
7 | ФЕРм08-01-105-01 | Автоматические выпрямительные устройства (АВУ), масса, т, до: 0,1 (Частотный преобразователь фирмы АВВ) | шт. | 3 | 687.42 | 178.16 |  |  | 2062 | 534 |  |  | 18.5 | 55.5
8 | ФЕРм08-03-482-02 | Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде. Установка машин. Машина переменного или постоянного тока, масса, т, до: 0,1 (Электродвигатель асинхронный) | шт. | 1 | 136.52 | 38.59 | 95.05 | 5.02 | 137 | 39 | 95 | 5 | 3.89 | 3.89 | 0.73 | 0.73
9 | ФЕРм08-03-545-03 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 32 (КЗН32У2) | шт. | 8 | 281.92 | 66.64 | 4.18 | 0.08 | 2255 | 533 | 33 | 1 | 7 | 56 | 0.01 | 0.08
10 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 20 (КЗН16У2) | шт. | 6 | 256.8 | 49.22 | 4.36 | 0.05 | 1541 | 295 | 26 |  | 5.17 | 31.02 | 0.01 | 0.06
11 | ФЕРм08-02-153-01 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 100 м трасс | 2,82 (90+144+48)/100 | 5753.53 | 1396.35 | 3809.65 | 297.95 | 16225 | 3938 | 10743 | 840 | 145 | 408.9 | 27.6 | 77.83
12 | ФЕРм08-02-152-04 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до: 1,6 | 100 шт. | 1,63 (107+56)/100 | 1544.35 | 273.49 | 272.58 | 5.53 | 2517 | 446 | 444 | 9 | 28.4 | 46.29 | 0.82 | 1.34
13 | ФЕРм08-02-152-07 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,4 | 100 шт. | 2,61 (48+213)/100 | 46.68 | 19.84 | 25.32 | 1.49 | 122 | 52 | 66 | 4 | 2.06 | 5.38 | 0.22 | 0.57
14 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 0,75 (0,5+0,5+5+48+1+20)/100 | 3737.13 | 326.53 | 234.57 | 2.97 | 2803 | 245 | 176 | 2 | 34.7 | 26.03 | 0.44 | 0.33
15 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 (Полоса 4х25) | 100 м | 3,2 320/100 | 2599.18 | 178.79 | 70.95 | 2.57 | 8317 | 572 | 227 | 8 | 19 | 60.8 | 0.38 | 1.22
16 | ФЕРм08-02-407-17 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,06 6/100 | 2986.99 | 379.22 | 1005.87 | 279.09 | 179 | 23 | 60 | 17 | 40.3 | 2.42 | 24.8 | 1.49
17 | ФЕРм08-02-407-16 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 2,71 (9+32+226+4)/100 | 2824.44 | 311.47 | 859.09 | 234.68 | 7654 | 844 | 2328 | 636 | 33.1 | 89.7 | 20.9 | 56.64
Монтаж кабельных линий
18 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 21,68 (1136+683+25+83+35+25+25+25+145+65+40+105+100+20-344)/100 | 1553.58 | 169.49 | 616.87 | 51.87 | 33682 | 3675 | 13374 | 1125 | 17.6 | 381.57 | 4.68 | 101.46
19 | ФЕРм08-02-147-11 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 | 100 м кабеля | 0,9 (60+30)/100 | 1752.63 | 208.01 | 777.4 | 64.62 | 1577 | 187 | 700 | 58 | 21.6 | 19.44 | 5.93 | 5.34
20 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3 | 100 м кабеля | 0,25 25/100 | 1966.95 | 250.38 | 957.02 | 79.09 | 492 | 63 | 239 | 20 | 26 | 6.5 | 7.32 | 1.83
21 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 3,44 (276+6+62)/100 | 683.51 | 119.41 | 491.2 | 40.07 | 2351 | 411 | 1690 | 138 | 12.4 | 42.66 | 3.78 | 13
22 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | шт. | 150 75*2 | 63.35 | 2.5 | 1.15 | 0.07 | 9503 | 375 | 173 | 11 | 0.26 | 39 | 0.01 | 1.5
23 | ФЕРм08-02-158-11 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил, до: 4 | шт. | 44 22*2 | 66.03 | 2.79 | 2.31 | 0.14 | 2905 | 123 | 102 | 6 | 0.29 | 12.76 | 0.02 | 0.88
24 | ФЕРм08-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 10 5*2 | 20.68 | 11.07 | 2.31 | 0.14 | 207 | 111 | 23 | 1 | 1.15 | 11.5 | 0.02 | 0.2
25 | ФЕРм08-02-158-15 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 | шт. | 2 | 22.8 | 13.19 | 2.31 | 0.14 | 46 | 26 | 5 |  | 1.37 | 2.74 | 0.02 | 0.04
26 | ФЕРм08-02-158-07 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14 | шт. | 6 3*2 | 69.75 | 6.64 | 2.31 | 0.14 | 419 | 40 | 14 | 1 | 0.69 | 4.14 | 0.02 | 0.12
27 | ФЕРм08-02-158-08 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 19 | шт. | 2 | 72 | 8.76 | 2.31 | 0.14 | 144 | 18 | 5 |  | 0.91 | 1.82 | 0.02 | 0.04
28 | ФЕРм08-02-158-09 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 27 | шт. | 6 3*2 | 75.5 | 12.13 | 2.31 | 0.14 | 453 | 73 | 14 | 1 | 1.26 | 7.56 | 0.02 | 0.12
29 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 10,6 ((150+44)*4+14*6+19*2+27*6)/100 | 3019.41 | 166.66 | 2.31 | 0.14 | 32006 | 1767 | 24 | 1 | 16.8 | 178.08 | 0.02 | 0.21
30 | ФЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 35 | 100 жил | 0,4 10*4/100 | 3368.27 | 384.9 | 20.47 | 0.27 | 1347 | 154 | 8 |  | 38.8 | 15.52 | 0.04 | 0.02
31 | ФЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 | 100 жил | 0,08 2*4/100 | 3487.15 | 462.27 | 28.22 | 0.41 | 279 | 37 | 2 |  | 46.6 | 3.73 | 0.06
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 134117 | 15012 | 31306 | 2928 |  | 1556.51 |  | 269.76
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 170727 | 18199 | 47081 | 3550 |  | 2101.29 |  | 364.18
Накладные расходы | [8 empty] | 20662
Сметная прибыль | [8 empty] | 14137
Итоги по разделу 1 ОАО "ППГХО" Расширение опытной установки ЦНИЛ. Здание ЦНИЛ. Реконструкция ОГМЦ. СМР. Основание: Проект ПКО ОАО "ППГХО" №5243-3А-938-ЭМ :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 205526 |  |  |  |  | 2101.29 |  | 364.18
Итого | [8 empty] | 205526 |  |  |  |  | 2101.29 |  | 364.18
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 105447
Машины и механизмы | [8 empty] | 47081
ФОТ | [8 empty] | 21749
Накладные расходы | [8 empty] | 20662
Сметная прибыль | [8 empty] | 14137
Итого по разделу 1 ОАО "ППГХО" Расширение опытной установки ЦНИЛ. Здание ЦНИЛ. Реконструкция ОГМЦ. СМР. Основание: Проект ПКО ОАО "ППГХО" №5243-3А-938-ЭМ | [8 empty] | 205526 |  |  |  |  | 2101.29 |  | 364.18
Раздел 2. ОАО "ППГХО" Расширение опытной установки ЦНИЛ. Здание ЦНИЛ. Реконструкция ОГМЦ. ПНР.
32 | ФЕРп01-13-021-01 | Технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве, шт., до: 5 | комплекс | 64 | 3586.5 | 3586.5 |  |  | 229536 | 229536 |  |  | 250 | 16000
33 | ФЕРп01-08-022-04 | Преобразователь частоты напряжением до 1 кВ с непосредственной связью, ток, А, до: 200 | устройство | 3 | 3529.96 | 3529.96 |  |  | 10590 | 10590 |  |  | 258 | 774
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 240126 | 240126 |  |  |  | 16774
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 291105 | 291105 |  |  |  | 22644.9
Накладные расходы | [8 empty] | 189218
Сметная прибыль | [8 empty] | 116442
Итоги по разделу 2 ОАО "ППГХО" Расширение опытной установки ЦНИЛ. Здание ЦНИЛ. Реконструкция ОГМЦ. ПНР. :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 596765 |  |  |  |  | 22644.9
Итого | [8 empty] | 596765 |  |  |  |  | 22644.9
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 291105
Накладные расходы | [8 empty] | 189218
Сметная прибыль | [8 empty] | 116442
Итого по разделу 2 ОАО "ППГХО" Расширение опытной установки ЦНИЛ. Здание ЦНИЛ. Реконструкция ОГМЦ. ПНР. | [8 empty] | 596765 |  |  |  |  | 22644.9
Раздел 3. Материалы для монтажных работ
34 | цена поставщика | Пакетный выключатель 380В.Число полюсов-3; номинальный ток-16А; исполнение IP56; способ крепления-4 крепление за корпус. ПВ3-16 | шт | 1 | 49.1 |  |  |  | 49
36 | цена поставщика | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У3 | шт | 1 | 33.46 |  |  |  | 33
43 | цена поставщика | Коробка КЗН32У2 | шт | 8 | 376.35 |  |  |  | 3011
44 | цена поставщика | Коробка КЗН16У2 | шт | 6 | 254.51 |  |  |  | 1527
45 | цена поставщика | Стойка кабельная К1150У3 | шт | 107 | 12.15 |  |  |  | 1300
46 | цена поставщика | Стойка кабельная К1151У3 | шт | 56 | 17.14 |  |  |  | 960
47 | цена поставщика | Полка кабельная К1163У3 | шт | 48 | 13.97 |  |  |  | 671
48 | цена поставщика | Полка кабельная К1160У3 | шт | 213 | 4.96 |  |  |  | 1056
49 | цена поставщика | Лоток НЛ5-П1,87У3 | м | 90 | 18.39 |  |  |  | 1655
50 | цена поставщика | Лоток НЛ10-П1,87У3 | м | 144 | 49.22 |  |  |  | 7088
51 | цена поставщика | Лоток НЛ40-П1,87У3 | м | 48 | 56.45 |  |  |  | 2710
52 | цена поставщика | Подвеска К342У2 | м | 178 | 7.01 |  |  |  | 1248
53 | цена поставщика | Металлорукав РЗ ЦХ d50 | м | 0.5 | 18.35 |  |  |  | 9
54 | цена поставщика | Металлорукав РЗ ЦХ d38 | м | 0.5 | 16.43 |  |  |  | 8
55 | цена поставщика | Металлорукав РЗ ЦХ d32 | м | 5 | 12.66 |  |  |  | 63
56 | цена поставщика | Металлорукав РЗ ЦХ d25 | м | 48 | 9.12 |  |  |  | 438
57 | цена поставщика | Металлорукав РЗ ЦХ d20 | м | 1 | 7.57 |  |  |  | 8
58 | цена поставщика | Металлорукав РЗ ЦХ d10 | м | 20 | 3.38 |  |  |  | 68
59 | цена поставщика | Уголок 50х50х5 | м | 6 | 33.99 |  |  |  | 204
60 | цена поставщика | Полоса 4х25 ГОСТ103-76/ | м | 320 | 14.5 |  |  |  | 4640
61 | цена поставщика | Труба 50х3 ГОСТ3262-75 | м | 6 | 44 |  |  |  | 264
62 | цена поставщика | Труба 40х3 ГОСТ3262-75 | м | 9 | 34.63 |  |  |  | 312
63 | цена поставщика | Труба 32х2,8 ГОСТ3262-75 | м | 32 | 27.32 |  |  |  | 874
64 | цена поставщика | Труба 25х2,8 ГОСТ3262-75 | м | 226 | 21.55 |  |  |  | 4870
65 | цена поставщика | Труба 20х2,5 ГОСТ3262-75 | м | 4 | 14.97 |  |  |  | 60
66 | цена поставщика | Кабель с алюминиевыми жилами сеч.мм2: АВРГ-0,66 4х2,5 вместо него ВРГ-0,66 4х2,5 | м | 1136 | 29.07 |  |  |  | 33024
67 | цена поставщика | Кабель с алюминиевыми жилами сеч.мм2: АВРГ-0,66 4х4 вместо него ВРГ-0,66 4х6 | м | 683 | 65.83 |  |  |  | 44962
68 | цена поставщика | Кабель с алюминиевыми жилами сеч.мм2: АВРГ-0,66 4х6 вместо него ВРГ-0,66 4х6 | м | 25 | 65.83 |  |  |  | 1646
69 | цена поставщика | Кабель с алюминиевыми жилами сеч.мм2: АВРГ-0,66 4х10 - 83м вместо него ВРГ-0,66 4х25 (минимальная партия 300 м) | м | 150 | 174.35 |  |  |  | 26153
70 | цена поставщика | Кабель с алюминиевыми жилами сеч.мм2: АВРГ-0,66 4х25 - 60м вместо него ВРГ-0,66 4х25 (минимальная партия 300 м) | м | 150 | 174.35 |  |  |  | 26153
71 | цена поставщика | Кабель экранированный с медными жилами для питания преобразователей частоты МССМК HD 603-3F S1 3х2,5/2,5 (минимальная партия 1000м) вместо него ВВГнг-LS 4х2,5 + металлорукав | м | 35 | 14.03 |  |  |  | 491
72 | цена поставщика | Кабель экранированный с медными жилами для питания преобразователей частоты МССМК HD 603-3F S1 3х6/6 (минимальная партия 1000м) вместо него ВВГнг-LS 4х6 + металлорукав | м | 25 | 33.87 |  |  |  | 847
73 | цена поставщика | Кабель экранированный с медными жилами для питания преобразователей частоты МССМК HD 603-3F S1 3х35/16 (минимальная партия 1000м) вместо него ВВГнг-LS 3х35+1х16 + металлорукав | м | 30 | 244.45 |  |  |  | 7334
74 | цена поставщика | Кабель экранированный с медными жилами для подключения электродвигателей МССМК HD 603-3F S1 3х2,5/2,5 (минимальная партия 1000м) вместо него ВВГнг-LS 4х2,5 + металлорукав | м | 25 | 14.03 |  |  |  | 351
75 | цена поставщика | Кабель экранированный с медными жилами для подключения электродвигателей МССМК HD 603-3F S1 3х6/6 (минимальная партия 1000м) вместо него ВВГнг-LS 4х6 + металлорукав | м | 25 | 33.87 |  |  |  | 847
76 | цена поставщика | Кабель экранированный с медными жилами для подключения электродвигателей МССМК HD 603-3F S1 3х70/35 (минимальная партия 1000м) вместо него ВВГнг-LS 3х70+1х35 + металлорукав | м | 25 | 450.51 |  |  |  | 11263
77 | цена поставщика | Кабель с медными жилами сеч.мм2: КВВГнг-LS-0,66 4х1,5 | м | 145 | 5.83 |  |  |  | 845
78 | цена поставщика | Кабель с медными жилами сеч.мм2: КВВГнг-LS-0,66 14х1,5 | м | 65 | 16.12 |  |  |  | 1048
79 | цена поставщика | Кабель с медными жилами сеч.мм2: КВВГнг-LS-0,66 19х1,5 | м | 40 | 26.12 |  |  |  | 1045
80 | цена поставщика | Кабель с медными жилами сеч.мм2: КВВГнг-LS-0,66 27х1,5 | м | 105 | 42.21 |  |  |  | 4432
81 | цена поставщика | Кабель контрольно-измерительный JAMAK-ARM (Draka NK Cables) 8*(2+1)*0,5 | м | 100 | 63.26 |  |  |  | 6326
82 | цена поставщика | Кабель для подключения пультов преобразователей частоты КВП-5е 4*2*0,52 | м | 20 | 6.73 |  |  |  | 135
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 200028
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,898; ЭМ=1,114; ЗПМ=0,898; МАТ=1,201 (Поз. 34, 36, 43-82)) | [8 empty] | 240234
Итоги по разделу 3 Материалы для монтажных работ :
Материалы | [8 empty] | 240234
Итого | [8 empty] | 240234
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 240234
Итого по разделу 3 Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 240234
Раздел 4. Оборудование
86 | цена поставщика | Автоматический выключатель трехполюсный; номинальный ток 100А; с электромагнитным расцепителем. ВА 57-33-34001020Х3 | шт | 1 | 417.83 |  |  |  | 418
83 | цена поставщика | Шкаф ШС-1 комплектный (согласно проекта 5243-3А-938-ЭМ) | шт | 1 | 39987.97 |  |  |  | 39988
87 | цена поставщика | Шкаф ШС-2 комплектный (согласно проекта 5243-3А-938-ЭМ) | шт | 1 | 59535.07 |  |  |  | 59535
89 | цена поставщика | Частотный преобразователь фирмы АВВ. Номинальный ток на выходе преобразователя -77,9А Номинальная мощность-42кВт. АСН550-01-124А-4+В056 | шт | 1 | 64400.4 |  |  |  | 64400
88 | цена поставщика | Частотный преобразователь фирмы АВВ. Номинальный ток на выходе преобразователя -11,9А Номинальная мощность-5,5кВт. АСН550-01-012А-4+В056 | шт | 1 | 19631.46 |  |  |  | 19631
90 | цена поставщика | Электродвигатель асинхронный Рном.=55кВт, Vном.=740об/мин, Ном.момент=709Н.м, Vmax=2250об/мин, Iном.=108,0А, Uном.=380В, Ном. частота=50Гц, соs ф=0,83, J ротора=3,29кг/м3, включ. обмоток-Y; АДЧР280S8 IM1001--В-К-380 | шт | 1 | 79739.48 |  |  |  | 79739
91 | цена поставщика | Частотный преобразователь фирмы АВВ Номинальный ток на выходе преобразователя -31А Номинальная мощность-15кВт; АСН550-01-031А-4+В056 | шт | 1 | 29856.91 |  |  |  | 29857
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 293568
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 322343
Итоги по разделу 4 Оборудование :
Материалы | [8 empty] | 322343
Итого | [8 empty] | 322343
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 322343
Итого по разделу 4 Оборудование | [8 empty] | 322343
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 867839 | 255138 | 31306 | 2928 |  | 18330.51 |  | 269.76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1024409 | 309304 | 47081 | 3550 |  | 24746.19 |  | 364.18
В том числе, справочно:
2. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-33) | [8 empty] | 100255 | 89298 | 10957 | 1025 |  | 6415.6785 |  | 94.416
Перевод от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,898; ЭМ=1,114; ЗПМ=0,898; МАТ=1,201 (Поз. 34, 36, 43-82, 1-33) | [8 empty] | 27540 | -35132 | 4818 | -403
Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования - согласно п.4.58 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (Поз. 86, 83, 87, 89, 88, 90-91) | [8 empty] | 1468
Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 86, 83, 87, 89, 88, 90-91) | [8 empty] | 17614
Стоимость запасных частей - согласно п.4.56 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) (Поз. 86, 83, 87, 89, 88, 90-91) | [8 empty] | 5871
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 86, 83, 87, 89, 88, 90-91) | [8 empty] | 3822
Накладные расходы | [8 empty] | 209880
Сметная прибыль | [8 empty] | 130579
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Материалы:
Итого Поз. 34, 36, 43-82 Перевод от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,898; ЭМ=1,114; ЗПМ=0,898; МАТ=1,201 | [8 empty] | 240234
Итого Оборудование Поз. 86, 83, 87, 89, 88, 90-91 Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования - согласно п.4.58 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005); Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Стоимость запасных частей - согласно п.4.56 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02); Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) | [8 empty] | 322343
Итого | [8 empty] | 562577
Итого | [8 empty] | 562577
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-31 | [8 empty] | 134117 | 15012 | 31306 | 2928 |  | 1556.51 |  | 269.76
Всего с учетом "2. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | [8 empty] | 150328 | 20266 | 42263 | 3953 |  | 2101.29 |  | 364.18
Всего с учетом "Перевод от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,898; ЭМ=1,114; ЗПМ=0,898; МАТ=1,201" | [8 empty] | 170727 | 18199 | 47081 | 3550 |  | 2101.29 |  | 364.18
Накладные расходы 95% ФОТ (от 21 749) | [8 empty] | 20662
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 21 749) | [8 empty] | 14137
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 205526 |  |  |  |  | 2101.29 |  | 364.18
Итого | [8 empty] | 205526 |  |  |  |  | 2101.29 |  | 364.18
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 596765 |  |  |  |  | 22644.9
Итого | [8 empty] | 596765 |  |  |  |  | 22644.9
Итого | [8 empty] | 1364868 |  |  |  |  | 24746.19 |  | 364.18
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 668024
Машины и механизмы | [8 empty] | 47081
ФОТ | [8 empty] | 312854
Накладные расходы | [8 empty] | 209880
Сметная прибыль | [8 empty] | 130579
Итого | [8 empty] | 1364868