ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

водогазопроводной арматуры
том 2 «техническая часть»

№5031/14
2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	ВЕНТИЛЬ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ШТРЕМАКС GM Ду15
	шт
	1
	 
	
	февраль 2014 г.

	2
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б1П ДУ15 РУ10 МУФТОВЫЙ
	шт
	5
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	3
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б1П ДУ20 РУ10 МУФТОВЫЙ
	шт
	5
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	4
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ15РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	12
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	5
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ20РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	7
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	6
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ16НЖ ДУ40 РУ25 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	5
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	7
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	22
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	8
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	35
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	9
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	19
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	10
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ32 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	17
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	11
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ50 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	1
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	12
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	35
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	13
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	35
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	14
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ25 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	9
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	15
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ32 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	1
	
ГОСТ 6527-28
	
	

	16
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П1 ДУ25 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	3
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	17
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П2 ДУ32 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	3
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	18
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ35НЖ ДУ50РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	19
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15НЖ54БК ДУ15 РУ160 ДЛЯ МАНОМЕТРА ЦАПКОВЫЙ ИЛИ МУФТОВЫЙ
	шт
	12
	ТУ - 26-07-1418-97
	
	

	20
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С18П ДУ40РУ25 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	4
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	21
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С22НЖ ДУ50 РУ40 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	4
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	22
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С54БК ДУ15 РУ160 ДЛЯ МАНОМЕТРА ЦАПКОВЫЙ ИЛИ МУФТОВЫЙ
	шт
	30
	 
	
	

	23
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч75П ДУ32 РУ10 МЕМБРАННЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	24
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч75П ДУ50 РУ10 МЕМБРАННЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	4
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	25
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч76П ДУ80 РУ6,3 МЕМБРАННЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	26
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	27
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8Р ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	28
	ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ ВИГ 160-С1Б1Б
	шт
	20
	температура - 300 
условный проход - 5 мм 
Давление - среды 160 кг/см2
	
	

	29
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ100РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	21
	Рабочая среда - вода(t-150 °C),пар (t-300 °C)
ГОСТ 12815-80
	
	

	30
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ50РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	18
	Рабочая среда - вода(t-150 °C),пар (t-300 °C)
ГОСТ 12815-80
	
	

	31
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ80РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	12
	Рабочая среда - вода(t-150 °C),пар (t-300 °C)
ГОСТ 12815-80
	
	

	32
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ(ЗГС) ДУ50РУ16 ФЛАНЦЕВАЯ ЛИТАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ЛИТАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДО
	шт
	1
	
ГОСТ5762-80
	
	

	33
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ1(3КЛ2-16) ДУ100РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ САЛЬНИКОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ,ЗАТВОР-СПЛОШНОЙ ИЛИ ДВУХДИСКОВЫЙ КЛИН
	шт
	1
	 
	
	

	34
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С527НЖ ДУ400РУ25 ЛИТАЯ С НЕВЫДВМЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	35
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С64НЖ ДУ100 РУ25 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ИЛИ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	36
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С964НЖ ДУ300РУ25 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ИСП.2
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	37
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С99НЖ ДУ150РУ25 ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	38
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ ОДНОДИСКОВЫЙ СТЯЖНОЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	39
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ ОДНОДИСКОВЫЙ СТЯЖНОЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	40
	КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АМАКС-6727-300
	шт
	1
	Рабочая среда - природный газ 
Давление - 16 Мпа 
условный проход - 300
	
	

	41
	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КПЗЭ-300 Ду300 Ру1,2Мпа,СРЕДА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ЭМП-К1
	шт
	1
	Рабочая среда - Природный газ 
производитель - ООО"ПТО Волгогаз"г.Саратов 
Давление - 1,2(12)Мпа(кг/см2)
	
	

	42
	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ.25Ч914НЖ ДУ100 РУ16 ДВУХСЕДЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
	
	

	43
	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 1-300-16 Ст3СП2 С КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ
	к-т
	1
	Рабочая среда - 16 Мпа 
условный проход - 300 мм
	
	

	44
	КРАН КСР-16 СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СО СМАЗКОЙ И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДУ80 РУ16
	шт
	8
	 
	
	

	45
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ150ММ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	1
	 
	
	

	46
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ15ММ ПОД СВАРКУ
	шт
	8
	 
	
	

	47
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ20ММ ПОД СВАРКУ
	шт
	4
	 
	
	

	48
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ25ММ ПОД СВАРКУ
	шт
	4
	 
	
	

	49
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ32ММ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	4
	 
	
	

	50
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ50ММ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	3
	 
	
	

	51
	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА МV25-015 Ду1/2
	шт
	5
	Диаметр, мм - Ду 15 мм 
Давление - рабочее 16 бар 
температура эксплуатации - 200 С 
материал - корпус,шток -латунь;гайка,шайба-сталь;ручка-текстолит 
тип присоединения - внутренняя резьба ВSP
	
	

	52
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16(ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	27
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	53
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ20РУ16 (ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	11
	ГОСТ - 6527-68
	
	

	54
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ25РУ16 (ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	5
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	55
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ15РУ16 (ВОДА)МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	40
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	56
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ20РУ16 (ВОДА)МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	мм
	14
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	57
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ32 РУ16 (ГАЗ) ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	3
	масса - 1,3 кг 
ГОСТ - 6527-68 
материал - основных деталей(корпус-латунь ЛЦ40С,шар-сталь 20 
присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68 
способ управления - ручка желтого цвета
ГОСТ 6527-68
	
	

	58
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ40РУ16(ВОДА) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	3
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	59
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ50 РУ16 (ГАЗ) ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	14
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	60
	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 12КЧ11БК Ду8 Ру2,5МПаСО СТЕКЛАМИ №4
	шт
	2
	 
	
	

	61
	УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 12С13БК СО СТЕКЛАМИ
	шт
	4
	 
	
	

	62
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ100 РУ10 СТ.12Х18Н10Т
	шт
	6
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	63
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ100 РУ25 СТ.09Г2С
	шт
	4
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	64
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ125 РУ10 СТ.12Х18Н10Т
	шт
	4
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	65
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ150 РУ10 СТ.12Х18Н10Т
	шт
	4
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	66
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ200 РУ10 СТ.12Х18Н10Т
	шт
	4
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	67
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ32 РУ16 СТ.12Х18Н10Т
	шт
	4
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	68
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ40 РУ16 СТ.12Х18Н10Т
	шт
	2
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	69
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ400 РУ25 СТ.20
	шт
	2
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	70
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ50 РУ10 СТ.20
	шт
	8
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	71
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ50 РУ25 СТ.09Г2С
	шт
	4
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	72
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ80 РУ25 СТ.20
	шт
	4
	
ГОСТ 12820-80
	
	

	73
	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Ру10 Ду150
	шт
	9
	Давление - рабочее 10 кгс/см2 
ГОСТ - 12820-80 
материал - корпуса: сталь3;20 
условный проход - 150
	
	

	74
	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Ру10 Ду200
	шт
	37
	Давление - рабочее 10 кгс/см2 
ГОСТ - 12820-80 
материал - корпуса: сталь3;20 
условный проход - 200
	
	

	75
	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Ру10 Ду250
	шт
	6
	Давление - рабочее 10 кгс/см2 
ГОСТ - 12820-80 
материал - корпуса: сталь3;20 
условный проход - 250
	
	

	76
	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Ру10 Ду300
	шт
	15
	Давление - рабочее 10 кгс/см2 
ГОСТ - 12820-80 
материал - корпуса: сталь3;20 
условный проход - 300
	
	

	77
	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Ру10 Ду400
	шт
	24
	Давление - рабочее 10 кгс/см2 
ГОСТ - 12820-80 
материал - корпуса: сталь3;20 
условный проход - 400
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
«______» ________________ 2013 г._________________________________ А.Н. Звонцов

«______» ________________ 2013 г.__________________________________И.Н. Гердюков

«______» ________________ 2013 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

