Приложение №3

к Техническому заданию

Ведомость материалов

на выполнение работ по устройству общеобменной вентиляции

в здании №19а Ленинградского отделения

филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водяной нагреватель PBAS 800х500-2-2,5 | шт | 1 |
| 2 | Воздушный клапан АВК 800х500 | шт | 1 |
| 3 | Вставка гибкая 500х300 | шт | 2 |
| 4 | Вставка гибкая DS800х500 | шт | 2 |
| 5 | Датчик давления DPS-500N | шт | 2 |
| 6 | Канальный вентилятор 500х300 В3 | шт | 1 |
| 7 | Канальный вентилятор RK 800х500 F3 | шт | 1 |
| 8 | Канальный датчик температуры T-KH/PT 1000 | шт | 1 |
| 9 | Контактный датчик температуры T-AH1/PT 1000 | шт | 1 |
| 10 | Корпус фильтра ФЛР 800х500 М с материалом G3 800х500х360-8 | шт | 1 |
| 11 | Обратный клапан КПО 500х300 | шт | 1 |
| 12 | Электропривод ASO-R08.F Nm | шт | 1 |
| 13 | Решетка защитная БСР 600х350 из оц.стали | шт | 1 |
| 14 | Решетка АДР 500х400 М | шт | 6 |
| 15 | Решетка АРН 800х1000 | шт | 1 |
| 16 | Смесительный узел ВДЛ-300А-82-6,3 | шт | 1 |
| 17 | Термостат PBFP-6N | шт | 1 |
| 18 | Шумоглушитель RSA 500х300/1000М | шт | 2 |
| 19 | Шумоглушитель RSA 800х500/1000М | шт | 2 |
| 20 | Управляющий модуль АСМ-С2КR309 | шт | 1 |
| 21 | Управляющий модуль АСМ-Т3 | шт | 1 |
| 22 | Воздуховод из листовой оц. Стали | м2 | 90 |
| 23 | Изоляция тепловая K-flex AIR-AD | м2 | 10 |
| 24 | Обвязка гидравлическая | компл. | 1 |
| 25 | Комплект электрокабелей | компл. | 1 |
| 26 | Устройство консольное подъемно-поворотное FN-M-3530/SP | шт | 2 |
| 27 | Вентилятор центробежный FUK-3000/SP | шт | 2 |
| 28 | Переход конический ПК 350х160 | шт | 2 |

| Составил: |  | / В.Д. Мошенец / |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  | / В.В. Лазаревич / |