	
	
	
	Утверждаю

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12
	.     07
	. 2011


	Ведомость дефектов №
	
	07/523
	от
	12. 07.
	2011
	г.

	На капитальный ремонт
	
	электрооборудования здания …                                   инв.№100554

	
	
	(наименование оборудования)


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	

	Электроосвещение зд….. 

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, выгорание ламподержателей, выход из строя зажигающих устройств, отсутствие рассеивателей. 

Произвести капитальный ремонт электроосвещения. 

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старого оборудования.
	
	Светильник СПО-70/100

Светильник СПО-36/100

Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО03-16

Светильник ДБО-15-WHS-220-02 IP65

Клеммы Wago
Коробка разветвительная КЭМ 1-10-3М

Кабель ВВГнг 3(1,5

Металлоконструкции для подвешивания светильников

Саморезы по металлу 4,2×25

Дюбель капроновый с шурупом У-658
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

кг

кг

шт.
	46

123

68

60

8

915

40

500

27,2

0,34

136
	
	Высота подвеса: 3-4м

    –– ‼ –– :     2,5-4м

   –– ‼ ––  :     2,5-4м
   –– ‼ ––  :    2,5м
   –– ‼ ––  :    2,5м

Условия труда – стесненные;

раб.неделя – 36 часов; доп.отпуск – 1,5 дня; ЛПП – в дни работы; полное переодевание в санпропускнике


