Приложение № 1

Перечень

трубопроводов острого пара на ТЭЦ ОАО «ППГХО», подлежащих

экспертному обследованию  в 2012 году.

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. номер | Зав. номер | Подраз- деление | Технические параметры устройств | Срок выпол- нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод острого пара от котлоагрегата № 6 | 1011 | 14877/5 | ТЭЦ | D /S = 273/32мм, L= 76 м, D /S = 133/16мм, L= 9 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС Сталь 12Х1МФ | июль | 1. Оценка микроповреждённости металла (металлография методом оттисков). 2. Экспертиза промышленной безопасности. 3. Ревизия ОПС. |
| 2 | Трубопровод острого пара поперечного коллектора секции № 5 | 1026 | 17730/3 | ТЭЦ | D /S = 325/ 38мм, L= 24 м, Сталь 12Х1МФ D /S = 377/ 45мм, L= 110 м, Сталь 15Х1М1Ф Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | июль | 1. Оценка микроповреждённости металла (металлография методом оттисков). 2. Экспертиза промышленной безопасности. 3. Ревизия ОПС. |
| 3 | Пароперепускные трубы ТГ-5(ПТ-60-130) | б/н | 1537 | ТЭЦ | D /S = 273×32мм, D /S = 219×25мм, Сталь 12Х1МФ Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | июль | 1. Оценка микроповреждённости металла (металлография методом оттисков). 2. Экспертиза промышленной безопасности. |

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ____________________ /В.С. Святецкий/ М.п. |
| --- | --- |