| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор СФ АО «НИИТФА». _________/ С.И.Зайцев /. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». _____________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку технических газов

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 1.1. | Наименование |  |
| Подраздел 1.2. | Сведения о новизне |  |
| Подраздел 1.3. | Этапы разработки / изготовления |  |
| Подраздел 1.4. | Документы для разработки / изготовления |  |
| Подраздел 1.5. | Код ОКП |  |
| РАЗДЕЛ 2. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| РАЗДЕЛ 3. | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| РАЗДЕЛ 4. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Подраздел 4.1. | Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |  |
| Подраздел 4.2. | Требования к надежности |  |
| Подраздел 4.3. | Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам |  |
| Подраздел 4.4. | Требования к маркировке |  |
| Подраздел 4.5. | Требования к упаковке |  |
| РАЗДЕЛ 5. | ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |
| Подраздел 5.1. | Порядок сдачи и приемки |  |
| Подраздел 5.2. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |
| РАЗДЕЛ 6. | ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |
| РАЗДЕЛ 7. | ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ |  |
| РАЗДЕЛ 8. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И /ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |
| РАЗДЕЛ 9. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |
| РАЗДЕЛ 10. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| РАЗДЕЛ 11. | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |
| РАЗДЕЛ 12. | ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ |  |
| РАЗДЕЛ 13. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |  |
| РАЗДЕЛ 14. | ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |
| РАЗЛЕЛ 15. | ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |
| РАЗДЕЛ 16. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |
| РАЗДЕЛ 17. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование Технические газы (Приложение №1), далее товар.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации).

Подраздел 1.3. Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4. Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5. Код ОКП Код ОКДП 2411130,ОКВЭД 24.11

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При изготовлении ионизационных камер, газоразрядных счетчиков, подвесок, НАР.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, техническим паспортам, поставка осуществляется в аттестованных предприятием Поставщика баллонах, в обмен на аттестованные баллоны Покупателя

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.

Подраздел 4.5. Требования к упаковке Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки Приемка Товара по количеству производится Покупателем, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г. , а также действующим законодательством РФ.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров Поставщик обязан вместе с Товаром передать Покупателю: полный пакет технической документации (паспорта, технические описания, сертификаты и т.д.) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Процесс транспортировки должен соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность товара. Доставка и разгрузка технических газов осуществляется по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д.82. Автотранспорт должен быть в обязательном порядке оборудован специализированным манипулятором, предусмотренным для разгрузки в кассетах, а также иметь разрешение органов ГИБДД и транспортной инспекции на перевозку опасных грузов (ДОПОГ). Жидкий азот поставляется в емкости партией по 1,5 тонны каждая

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Места складирования, хранения, тара, упаковка и процесс транспортировки должны соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И /ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщиком должна предоставляться гарантия на весь предоставляемый товар на срок установленный производителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик должен иметь возможность проводить ремонт и аттестацию тары (баллонов) Покупателя, должен иметь зарегистрированное в установленном порядке клеймо для клеймения баллонов в соответствии с п.6, 8 «Методических рекомендаций о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов», утв. приказом Ростехнадзора от 16.03.2007 №162

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия данной группы Товаров на окружающую среду значениями не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ. Должно быть наличие паспортов качества, подтверждающих номер партии.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Предприятие Поставщик должно иметь свою аттестованную в установленном порядке газоаналитическую лабораторию.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки: один год с момента подписания договора. Поставка партиями, согласно заявке Покупателя в течение одного рабочего дня.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № пп | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № пп | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические газы. | 6 |

Приложение № 1

Технические газы.

| № | Наименование | ГОСТ, ТУ. | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аргон газообразный высокой чистоты | ТУ 6-21-12-94 | Баллон (40л) | 2 |
| 2 | Аргон газообразный высший сорт | ГОСТ 10157-79 | Баллон (40л) | 100 |
| 3 | Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 | Баллон (40л) | 180 |
| 4 | Гелий газообразный марки «А» | ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм. 1,2 | Баллон (40л) | 3 |
| 5 | Гелий газообразный марки «Б» | ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм. 1,2 | Баллон (40л) | 1 |
| 6 | Азот газообразный повышенной чистоты | ГОСТ 9293-74 | Баллон (40л) | 15 |
| 7 | Азот газообразный особой чистоты | ГОСТ 9293-74 | Баллон (40л) | 2 |
| 8 | Азот жидкий | ГОСТ 9293-74 | Тонна | 39 |
| 9 | Водород газообразный марки А | ГОСТ 3022-80 | Баллон (40л) | 30 |
| 10 | Ацетилен растворенный марки Б | ГОСТ 5457-15 | Баллон (40л) | 1 |
| 11 | Ксенон газообразный высокой чистоты | ТУ 2114-004-39791733-2010 | Литр | 40 |
| 12 | Неон газообразный высокой чистоты | ТУ 2114-006-45905715-2010 | Баллон (40л) | 1 |