## В АЭП
Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень зданий, сооружений и открытых технологических установок, анализ которых требуется провести для определения необходимости выполнения расчета рисков данных зданий, сооружений
№ п.п. | Блоки 1,2 | Здания, сооружения
1 | 00UAC | Здание центрального щита управления
2 | 00UAВ | здание распределительного устройства 330 кV
3 | 00UAX | Ремонтная площадка для силового электротехнического оборудования
4 | 10UAH 20UAH | Блочные гибкие связи
5 | 01UAH | Гибкие линейные связи для питания резервных и общестанционных трансформаторов 330 кV
6 | 10UBF 20UBF | Сооружение для блочных трансформаторов
7 | 01UBG 02UBG | Здание резервного электроснабжения
8 | 03UBG | Здание общестанционного распредустройства 10 kV
9 | 04UBG | Cооружение для резервных и общестанционных трансформаторов
10 | 05UBG | Сооружение для модульного блока распредустройства собственных нужд 0,4 kV
11 | 00UBH | Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
12 | 10UBH 20UBH | Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
13 | 00UBJ | Пути перекатки трансформаторов
14 | 03UBY 04UBY | Кабельная эстакада
15 | 01-02UBZ | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
16 | 00UCM | Сооружения АСКРО вне промплощадки, включая метеокомплекс
17 | 01UGA | Насосная станция подпитки №1
18 | 02UGA | Насосная станция подпитки №2
19 | 10UGB 20UGB | Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата
20 | 00UGG | Сооружения питьевого водоснабжения (в составе 01-05UGG)
21 | 00UGH | Очистные сооружения дождевых вод (в составе 01-06UGH)
22 | 00UGM | Очистные сооружения нефтесодержащих вод (в составе 01-05UGM)
23 | 00UGR | Шламоотвал c насосной станцией осветленной воды
24 | 01UGT | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
25 | 00UGV | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа
26 | 00UGW | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа
27 | 02UKH | Вентиляционная труба (к зданию 00UKU)
28 | 03UKH | Вентиляционная труба (к зданию 00UYB)
29 | 00USG | Хранилище радиоактивных источников
30 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа
31 | 00UKX | Гараж спецавтотранспорта
32 | 12ULD 22ULD | Cооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ
33 | 11ULD 21ULD | Cооружение для баков регенерационных вод БОУ
34 | 10UMA 20UMA | Здание турбины
35 | 10UMH 20UMH | Здание теплофикационной установки
36 | 10UMW 20UMW | Сооружение бака аварийного слива масла
37 | 10UMX 20UMX | Здание блочной обессоливающей установки
38 | 00UNA | Теплораспределительный пункт
39 | 00UNC | Тепловые сети промплощадки
40 | 00UNE | Установка подпитки теплосети
41 | 00UNJ | Бак для слива загрязненной сетевой воды (от 00UNA)
42 | 13-14UPZ 23-24UPZ | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации (11,12URF-00USY)(21,22URF-00USY)
43 | 10URA 20URA | Башенная испарительная градирня
44 | 00URE | Резервная насосная станция подпитки | При условии обоснования а ОБИН см п.33
45 | 11-12URF 21-22URF | Насосная станция ответственных потребителей
46 | 01URG | Здание склада, приготовления и подачи реагентов в систему охл. воды ответственных потребителей
47 | 02URG | Здание склада приготовления и подачи реагентов в оборотную систему градирен
48 | 10URH 20URH | Отводящий канал холодной воды градирни
49 | 11-12URR 21-22URR | Брызгальный бассейн
50 | 13-14URR 23-24URR | Камера переключений
51 | 10URS 20URS | Блочная насосная станция
52 | 11URT 21URT | Камера арматуры системы подпитки градирни
53 | 12URT 22URT | Камера для установки обратных клапанов
54 | 00URW | Трубопроводы системы технического водоснабжения
55 | 10URW | Внутриплощадочные трубопроводы системы технического водоснабжения (для блока 1)
56 | 20URW | Внутриплощадочные трубопроводы системы технического водоснабжения (для блока 2)
57 | 00URX | Резервная емкость с насосной станцией заполнения брызгальных бассейнов
58 | 11-12URZ 21-22URZ | Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей
59 | 10USC 20USC | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры
60 | 00USE | Сооружение ресиверов водорода
61 | 11USF 21USF | Сооружение ресиверов азота
62 | 12USF 22USF | Cооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA (20UMA)
63 | 00UST | Мастерские зоны свободного доступа
64 | 00USY | Эстакада технологических трубопроводов
65 | 01-09USZ | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
66 | 11-13USZ | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
67 | 21-23USZ | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
68 | 00UTE | Здание элекиролизной
69 | 00UTH | Пускорезервная котельная
70 | 01-04UTZ | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
71 | 01UXB | Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при АС (ЗПУПД Г)
72 | 02UXB | Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации АС (ЗПУПД РЭ)
73 | 01UXX | Склад хранения средств дезактивации.
74 | 02UXX | Склад хранения приборов средств и приспособлений для дезактивации помещений и территорий
75 | 03UXX | Объединенный склад хранения средств гражданской обороны
76 | 00UYB | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа
77 | 00UYC | Административный корпус
78 | 00UYD | Столовая с конференцзалом
79 | 00UYG | Информационный центр
80 | 02UYQ | Гараж дирекции
81 | 00UYP | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо
82 | 01UYQ | Защитное укрытие пожарной техники
83 | 01UYX | Сооружение гражданской обороны на 1200 укрываемых
84 | 02UYX | Сооружение гражданской обороны на 600 укрываемых
85 | 03UYX | Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС (ЗПУПД АС)
86 | 01UYY | Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00UYC-00UYD
87 | 02UYY | Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00UYD-00UYB
88 | 03UYY | Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00UYD-00USV
89 | 04UYY | Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00USV-00UST | Необходимость в зависимости от размещения 00UST
90 | 00UYZ | Технологический канал
91 | 00UZA | Внутриплощадочные автодороги
92 | 00UZC | Территория промплощадки
93 | 00UZD | Стоянка служебных автомашин
94 | 01-03UZD | Пункт специальной обработки (ПУСО)
95 | 01UZE | Внутриплощадочные железнодорожные пути
96 | 02UZE | Подъездной железнодорожный путь к промплощадке
97 | 03UZE | Станционное здание
98 | 00UZF | Открытая площадка тяжеловесного оборудования
99 | 02UZJ | Ограждение комплекса очистных сооружений
100 | 03UZJ | Ограждение резервуаров дизельного топлива и масел
101 | 00UZN | Нагорная канава
102 | 00UXG | Полигон отходов производства и потребления
103 | 00UZT | Внеплощадочные автомобильные дороги