Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия хранилищ ТРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт асфальтового покрытия хранилищ ТРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Ремонт асфальтового покрытия хранилищ ТРО

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

  - Сведения о выполняемых работах

Ремонт асфальтового покрытия хранилищ ТРО (ремонт асфальтобетонного покрытия хранилищ, заделка трещин асфальтобетонного покрытия, устройство швов-стыков, устройство покрытия асфальтобетонного толщиной 4 см).

  - Место выполнения работ: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

  - Требования к разработке ППР

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Технические требования при выполнении работ

Локальный сметный расчет

|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуа-тация машин | всего | оплата труда | эксплуа-тация машин |
|  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 68-15-4 | Ремонт асфальтобетонного | 6,863 | 5689,6 | 737,16 | 359490 | 57561 | 33946 |
|  |  | покрытия дорог однослойного |  | 863,72 | 105,13 |  |  | 7011 |
|  |  | толщиной 70 мм площадью ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 25 м2, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по оплате труда 9,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по эксплуатации машин 6,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по стоимости материалов 9,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 104x0,85=88% |  |  |  | 56823 |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 60x0,8=48% |  |  |  | 30995 |  |  |
|  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  | 447308 |  |  |
| 2 | 68-19-1 | Заделка трещин в | 8,55 | 305,45 | 77,74 | 23163 | 6467 | 4462 |
|  |  | асфальтобетонных покрытиях |  | 77,85 | 21,08 |  |  | 1748 |
|  |  | вручную битумом с очисткой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трещин и засыпкой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | песком с уплотнением, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м трещин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по оплате труда 9,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по эксплуатации машин 6,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по стоимости материалов 9,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 104x0,85=88% |  |  |  | 7229 |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 60x0,8=48% |  |  |  | 3943 |  |  |
|  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  | 34335 |  |  |
| 3 | 27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в | 7,85 | 4127,47 | 3356,97 | 207168 | 20381 | 155740 |
|  |  | асфальтобетонном покрытии, |  | 267,34 | 266,96 |  |  | 20352 |
|  |  | 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 232,47x1,15=267,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2685,58x1,25=3356,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21,89x1,15=25,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,85x1,25=16,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по оплате труда 9,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по эксплуатации машин 5,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по стоимости материалов 7,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 142x0,85=121% |  |  |  | 49287 |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 80,75x0,8=65% |  |  |  | 26476 |  |  |
|  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  | 282931 |  |  |
| 4 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов, | 7,4623 | 1695,78 | 45,82 | 121981 |  | 2801 |
|  |  | 1 т |  |  | 12,43 |  |  | 903 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36,65x1,25=45,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,66x1,25=0,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по оплате труда 9,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по эксплуатации машин 8,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по стоимости материалов 9,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 142x0,85=121% |  |  |  | 1093 |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 80,75x0,8=65% |  |  |  | 587 |  |  |
|  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  | 123661 |  |  |
| 5 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 | 0,6863 | 3780,3 | 2990 | 20646 | 3670 | 15616 |
|  |  | см из горячих асфальтобетонных |  | 551 | 427,15 |  |  | 2845 |
|  |  | смесей плотных мелкозернистых |  |  |  |  |  |  |
|  |  | типа АБВ, плотность каменных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов 2,5-2,9 т/м3, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 479,13x1,15=551 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2392x1,25=2990 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38,3x1,15=44,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19,08x1,25=23,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по оплате труда 9,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по эксплуатации машин 7,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по стоимости материалов 8,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 142x0,85=121% |  |  |  | 7883 |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 80,75x0,8=65% |  |  |  | 4235 |  |  |
|  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  | 32764 |  |  |
| 6 | 410-0004 | Асфальтобетонные смеси дорожные, | 66,297 | 309,02 |  | 202657 |  |  |
|  |  | аэродромные и асфальтобетон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (горячие и теплые для плотного |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крупнозернистые, песчаные), |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марка I, тип Г, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по стоимости материалов 9,892 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С317 30085 | Погрузка с использованием | 85,788 | 3,65 |  | 2499 |  |  |
|  |  | механизмов при автомобильных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перевозках материала:Мусор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительный, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по стоимости материалов 7,984 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С313 1030 | Перевозка груза 1 класса до 30 | 85,788 | 30,67 |  | 17699 |  |  |
|  |  | км, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по стоимости материалов 6,727 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 955303 | 88079 | 212565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32859 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 1143855 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  | 955303 | 88079 | 212565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32859 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  | 122316 |  |  |
|  | МДС | Автомобильные дороги |  |  |  | 58263 |  |  |
|  | 81-33.2004 | 142%x0,85=121% от ФОТ=48151 |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.4 п.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС | Благоустройство 104%x0,85=88% от |  |  |  | 64053 |  |  |
|  | 81-33.2004 | ФОТ=72787 |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.5 п.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  | 66236 |  |  |
|  | Письмо | Автомобильные дороги |  |  |  | 31298 |  |  |
|  | АП-5536/06 | 80,75%x0,8=65% от ФОТ=48151 |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.1 п.21, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо | Благоустройство 60%x0,8=48% от |  |  |  | 34938 |  |  |
|  | АП-5536/06 | ФОТ=72787 |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.2 п.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 1143855 |  |  |
|  |  | Резерв средств на |  |  |  |  |  |  |
|  |  | непредвиденные работы и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5% |  |  |  | 17158 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1161013 |  |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЗ РФ от | НДС, 18% |  |  |  | 208982,34 |  |  |
|  | 07.07.03 № |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1369995,34 |  |  |

3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 6,863 |
| 2 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением | 100 м трещин | 8,55 |
| 3 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 7,85 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | т | 7,4623 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,6863 |
| 6 | Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный | т | 85,788 |
| 7 | Перевозка груза 1 класса до 30 км | т | 85,788 |

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов

Таблица 2

| № п/п | Наименование материалов (тип, марка, тех.характеристики и т.п.) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,5564 |
| 2 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 113,9 |
| 3 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 8,4555 |
| 4 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 16,1275 |
| 5 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший | т | 0,0785 |
| 6 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,5495 |
| 7 | Шнур полиуретановый | м | 785 |
| 8 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0043 |
| 9 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,1029 |
| 10 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г | т | 66,297 |

- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации

Не требуется.

Раздел 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Не требуется.

Раздел 8. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

Нет.

Раздел 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок на работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

Обеспечить производство работ согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Раздел 13. Требования к результату работ и порядку приемки

По окончании работ исполнитель оформляет:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Акт сдачи-приемки работ.

- Исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

Раздел 14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированная форма № КС-2,  унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.

Раздел 15. Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуются.

Раздел 16. Перечень принятых сокращений

| № пп | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| 4 | ТСЦ | Территориальные сметные цены |

Раздел 17. Перечень приложений

Нет.