УТВЕРЖАЮ:
Технический директор

____________В.Н. Сорока
Техническое задание

«Ремонт мягкой кровли»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица

измерения
	Количество

	Кровельные работы

	1. 
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м
	10,00

	2. 
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	Шт.
	7

	3. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев
	М2
	160

	4. 
	Подготовка поверхности
	М2
	1600

	5. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	М2
	1600

	6. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	М2
	1600

	7. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (ПРИМЫКАНИЙ)
	М2
	482

	8. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин (ПРИМЫКАНИЙ)
	М2
	482

	Материалы

	9. 
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	М2
	373

	10. 
	Стеклоизол П-3,0, стеклохолст
	М2
	2290

	11. 
	ПВХ Ecoplast V-RP 1/5мм мембрана серая (Т) 2.05х25 м 051455
	М2
	2665


Составил:                                                         Е.А. Лобач

