ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

насосов
том 2 «техническая часть»

№5031/186
2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	НАСОС 1КС80-100 ДВИГ 45 КВТ
	шт
	1
	Подача -80м3/час;
Напор -100 м;

Масса насоса- 330 кг;

Мощность, кВт- 45.00
	
	феврвль
2014 г.

	2
	НАСОС 6ХVМ 40В (ДРЕНАЖНЫЙ)
	шт
	1
	Производитель: Calpeda

Тип насоса: дренажный погружной Calpeda вертикальный

Привод насоса: электродвигатель однофазный 220В с термореле 0.55 кВт/3000 об/мин

Защищенность: общепромышленное IP54

Диапазон производительности (подачи), м3/ч:  0.00...15.00м³/ч

Диапазон напора, м: 7.50...3.20

Параметры насоса

- Напорный патрубок: резьбовой G"1+1/2 Ру10

- Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304

- Материал рабочего колеса: нержавеющая сталь AISI 304

- Материал проточной части: нержавеющая сталь AISI 304

Уплотнение вала: торцовое NBR

Перекачиваемые жидкости : откачка загрязненных вод (шламовых, замазученных). 

Габариты и вес агрегата: 9,9 кг
	
	

	3
	НАСОС GRUNDFOS TP100-330/4 A-F-A-BAQE 
	шт.
	2
	Материал рабочего колеса-
 бронза

Уплотнение- BAQE

Напряжение, В.- 380

Частота вращения, об/мин-1450

Модель насоса -TP

Номинальное давление, PN-16

Подключение, DN
 DN 100
	
	

	4
	НАСОС К100-65-250А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АМ200М2, МОЩНОСТЬ 37 КВТ
	шт.
	1
	Подача, м3/ч- 90;

Напор, м – 67;

Допускаемый кавитационныи запас, м – 4.5;

Частота вращения, об/мин – 3000;

Мощность эл.двигателя, кВт – 37 квт;

Масса насоса, кг- 95.
	
	

	5
	ПОГРУЖНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ЭЦВ 12-250-35 нро
	шт.
	1
	Подача, м3/ч- 250;
Напор,м- 35;

Диаметр, мм-281;

N,кВт- 37;

Потребл. ток,А- 78;

Масса,кг-267;
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
«______» ________________ 2013 г._________________________________ А.Н. Звонцов

«______» ________________ 2013 г.__________________________________И.Н. Гердюков

«______» ________________ 2013 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

