| Объект: Разделительный рубеж. Завод 23, площадка 1, ФГУП "Маяк" |  |
| --- | --- |
| (наименование стройки) |  |
| Смета в сумме: 2 751 103 руб. |  |  |  | Смета в сумме: 2 751 103 руб.. |  |
| Согласована |  |  |  | Утверждена |  |
| Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  | (должность, подпись ) |  |  |  | (должность, подпись ) |
| “______” _________________ _____г. |  |  |  | “______” __________________ _____г. |  |

# ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 156

Разделительный рубеж. Реконструкция тепловых сетей. Участок зд.330-Н6 (опоры от СО7 до Н6)

Сметная стоимость в ценах 2011г.: 2 751 103    руб.

| Основание: 310-425, 310-426 | Составлена в ценах на 2011 г. |
| --- | --- |

(без стоимости материалов: сборных  ж/б конструкций и конструкций металлических )

| N/N | Шифр, N | Наименование | Кол- | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по | позиции | работ и затрат, | во | Всего | Эксп.маш | Материалы | Всего | Основной | Эксп.маш, | Материалы | на ед./ |
| пп |  | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | Всего |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 | 0.1207 | 5 569.36 247.81 | 5 316.13 765.18 | 5.42 | 672 | 30 | 642 92 | 1 | 31.77 3.83 |
| 2 | ФЕР 01-02-065-02 | Рыхление скального грунта 100 м3 | 1.207 | 20 096.72 3 861.59 | 16 235.13 758.52 |  | 24 257 | 4 661 | 19 596 916 |  | 477.92 576.85 |
| 3 | ФЕР 01-01-013-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5 1000 м3 | 0.1207 | 8 825.5 242.5 | 8 575.41 1 234.48 | 7.59 | 1 065 | 29 | 1 035 149 | 1 | 31.09 3.75 |
| 4 | ФЕР 01-02-065-04 | Разрыхление скального грунта 100 м3 | 1.61 | 38 528.59 6 682.76 | 31 845.83 1 487.87 |  | 62 031 | 10 759 | 51 272 2 395 |  | 812 1 307.32 |
| 5 | ФЕР 01-01-013-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 1000 м3 | 0.161 | 11 248.2 308.57 | 10 929.87 1 573.31 | 9.76 | 1 811 | 50 | 1 760 253 | 2 | 39.56 6.37 |
| 6 | 310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 10, класс груза 1 т | 903.5 | 10.41 | 10.41 |  | 9 405 |  | 9 405 |  |  |
| 7 | ФЕР 01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 | 0.373 | 3 875.39 134.39 | 3 741 505.04 |  | 1 446 | 50 | 1 395 188 |  | 17.23 6.43 |
| 8 | ФЕР 01-01-003-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5 1000 м3 | 0.373 | 6 258.29 216.29 | 6 042 815.67 |  | 2 334 | 81 | 2 254 304 |  | 27.73 10.34 |
| 9 | ФЕР 01-01-003-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 1000 м3 | 0.4974 | 8 030.99 277.99 | 7 753 1 046.66 |  | 3 995 | 138 | 3 856 521 |  | 35.64 17.73 |
| 10 | ФЕР 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 | 0.153 | 1 201.2 1 201.2 |  |  | 184 | 184 |  |  | 154 23.56 |
| 11 | ФЕР 01-02-057-04 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 100 м3 | 0.356 | 3 036.68 3 036.68 |  |  | 1 081 | 1 081 |  |  | 356 126.74 |
| 12 | ФЕР 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов 1000 м3 | 0.3513 | 544.53 | 544.53 119.74 |  | 191 |  | 191 42 |  |  |
| 13 | ФЕР 01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), 3 группа грунтов 1000 м3 | 0.819 | 636 | 636 139.86 |  | 521 |  | 521 115 |  |  |
| 14 | ФЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 100 м3 | 3.513 | 440.28 106.88 | 333.4 30.58 |  | 1 547 | 375 | 1 171 107 |  | 12.53 44.02 |
| 15 | ФЕР 01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 100 м3 | 8.19 | 525.51 127.61 | 397.9 36.52 |  | 4 304 | 1 045 | 3 259 299 |  | 14.96 122.52 |
| 16 | ФЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 100 м3 | 1.19 | 727.06 727.06 |  |  | 865 | 865 |  |  | 97.2 115.67 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 115 709 | 19 349 | 96 357 5 382 | 3.14 | 2 365.13 |
| Внешнее и внутреннее заграждение - 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРм 38-01-003-01 | Изготовление внешнего и внутреннего заграждения 1 т | 0.424 | 8 280.28 875.42 | 1 102.33 89.45 | 6 302.53 | 3 511 | 371 | 467 38 | 2 672 | 91 38.58 |
| 18 | ФССЦ 1011026 | Швеллеры N 40, сталь марки СТ3СП т | -0.437774 | 5 751.7 |  | 5 751.7 | -2 518 |  |  | -2 518 |  |
| 19 | ФЕР 09-06-001-02 | Монтаж внешнего и внутреннего заграждения 1 т | 0.424 | 649.84 433.24 | 130.68 1.62 | 85.92 | 276 | 184 | 55 1 | 36 | 50.79 21.53 |
| 20 | ФЕР 13-03-002-04 т.ч. п.3.13. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.33 | 295.38 62.15 | 10.24 0.11 | 222.99 | 97 | 21 | 3 | 74 | 5.31 1.75 |
| 21 | ФЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей ограждения, количество окрасок 2 100 м2 | 0.33 | 1 107.01 629.59 | 2.46 0.42 | 474.96 | 365 | 208 | 1 | 157 | 71.06 23.45 |
| 22 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 | 0.027 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 1 560 | 34 | 25 4 | 1 501 | 163.03 4.4 |
| 23 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -2.754 | 520 |  | 520 | -1 432 |  |  | -1 432 |  |
| 24 | ФССЦ 4010026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) м3 | 2.754 | 600 |  | 600 | 1 652 |  |  | 1 652 |  |
| 25 | ФЕРм 38-01-003-01 | Изготовление калиток 1 т | 0.124 | 8 280.28 875.42 | 1 102.33 89.45 | 6 302.53 | 1 027 | 109 | 137 11 | 782 | 91 11.28 |
| 26 | ФССЦ 1011026 | Швеллеры N 40, сталь марки СТ3СП т | -0.127968 | 5 751.7 |  | 5 751.7 | - 736 |  |  | - 736 |  |
| 27 | ФЕР 09-06-001-02 | Монтаж калиток 1 т | 0.124 | 649.84 433.24 | 130.68 1.62 | 85.92 | 81 | 54 | 16 | 11 | 50.79 6.3 |
| 28 | ФЕРр 69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм 100 шт. | 0.36 | 90.14 46.82 | 43.32 |  | 32 | 17 | 16 |  | 5.49 1.98 |
| 29 | ФЕР 06-01-015-01 | Установка анкер-шпилек с заделкой 1 т | 0.00108 | 12 947.2 2 787.84 | 55.9 3.38 | 10 103.46 | 14 | 3 |  | 11 | 315.01 0.34 |
| 30 | ФССЦ 2040059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т | -0.00108 | 10 100 |  | 10 100 | -11 |  |  | -11 |  |
| 31 | 101-9659-081 | Стоимость анкера HST М8х75/10. Цена: 49,71:5,5=10,51 шт. | 36 | 10.51 |  | 10.51 | 378 |  |  | 378 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 4 297 | 1 000 | 720 54 | 2 576.95 | 109.61 |
| Узел трубопроводов УТ5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР 11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем 100 м2 | 0.339 | 703.04 64.54 | 85.12 9.31 | 553.38 | 238 | 22 | 29 3 | 188 | 7.7 2.61 |
| 33 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 | 0.0339 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 1 959 | 43 | 31 5 | 1 885 | 163.03 5.53 |
| 34 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -3.4578 | 520 |  | 520 | -1 798 |  |  | -1 798 |  |
| 35 | ФССЦ 4010063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | 3.4578 | 535.46 |  | 535.46 | 1 852 |  |  | 1 852 |  |
| 36 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ПД3,0х7,2 100 м3 | 0.054 | 120 967.35 1 882.23 | 3 673.83 367.76 | 115 411.29 | 6 532 | 102 | 198 20 | 6 232 | 220.66 11.92 |
| 37 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.4374 | 5 650 |  | 5 650 | -2 471 |  |  | -2 471 |  |
| 38 | ФССЦ 2040001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм т | 0.03283 | 7 418.82 |  | 7 418.82 | 244 |  |  | 244 |  |
| 39 | ФССЦ 2040034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм т | 0.03283 | 2 476.76 |  | 2 476.76 | 81 |  |  | 81 |  |
| 40 | ФССЦ 2040023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т | 0.5489 | 8 132 |  | 8 132 | 4 464 |  |  | 4 464 |  |
| 41 | ФССЦ 2040038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм т | 0.5489 | 1 204 |  | 1 204 | 661 |  |  | 661 |  |
| 42 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ПД1,8х5,2 100 м3 | 0.026 | 120 967.35 1 882.23 | 3 673.83 367.76 | 115 411.29 | 3 145 | 49 | 96 10 | 3 001 | 220.66 5.74 |
| 43 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.2106 | 5 650 |  | 5 650 | -1 190 |  |  | -1 190 |  |
| 44 | ФССЦ 2040023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т | 0.1085 | 8 132 |  | 8 132 | 882 |  |  | 882 |  |
| 45 | ФССЦ 2040038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм т | 0.1085 | 1 204 |  | 1 204 | 131 |  |  | 131 |  |
| 46 | ФЕР 07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт. | 0.35 | 3 367.6 461.82 | 2 036.02 236.66 | 869.76 | 1 179 | 162 | 713 83 | 304 | 52.84 18.49 |
| 47 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.19 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 910 | 123 | 543 62 | 244 | 74.15 14.09 |
| 48 | ФЕР 07-05-001-03 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т 100 шт. | 0.06 | 7 276.92 932.97 | 4 528.54 501.53 | 1 815.41 | 437 | 56 | 272 30 | 109 | 104.01 6.24 |
| 49 | ФЕР 07-05-001-04 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т 100 шт. | 0.06 | 10 561.51 1 164.31 | 6 803.63 679.32 | 2 593.57 | 634 | 70 | 408 41 | 156 | 129.8 7.79 |
| 50 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 100 м3 | 0.03124 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 837 | 153 | 641 71 | 42 | 547.56 17.11 |
| 51 | ФЕР 07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. | 0.06 | 1 068.37 153.91 | 784.51 122.58 | 129.95 | 64 | 9 | 47 7 | 8 | 17.61 1.06 |
| 52 | ФЕР 07-01-021-01 | Укладка перемычек массой до 0,7 т 100 шт. | 0.02 | 4 053.94 845.6 | 3 096.58 483.84 | 111.76 | 81 | 17 | 62 10 | 2 | 96.75 1.94 |
| 53 | ФЕР 06-01-001-20 | Устройство монолитных участков стен 100 м3 | 0.11 | 64 823.8 2 909.08 | 1 991.61 295.53 | 59 923.11 | 7 131 | 320 | 219 33 | 6 592 | 337.48 37.12 |
| 54 | ФССЦ 4010023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | -11.165 | 560 |  | 560 | -6 252 |  |  | -6 252 |  |
| 55 | ФССЦ 4010026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) м3 | 11.165 | 600 |  | 600 | 6 699 |  |  | 6 699 |  |
| 56 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной заделки колодцев УДБ 100 м3 | 0.055 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 3 178 | 70 | 51 8 | 3 058 | 163.03 8.97 |
| 57 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -5.61 | 520 |  | 520 | -2 917 |  |  | -2 917 |  |
| 58 | ФССЦ 4010026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) м3 | 5.61 | 600 |  | 600 | 3 366 |  |  | 3 366 |  |
| 59 | ФЕР 06-01-092-01 | Установка каркасов ПКФ 2.4 1 т | 0.05568 | 6 021.05 260.26 | 69.99 9.04 | 5 690.8 | 335 | 14 | 4 1 | 317 | 32.82 1.83 |
| 60 | ФССЦ 2040066 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм т | -0.05568 | 5 650 |  | 5 650 | - 315 |  |  | - 315 |  |
| 61 | ФССЦ 2040001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм т | 0.0096 | 7 418.82 |  | 7 418.82 | 71 |  |  | 71 |  |
| 62 | ФССЦ 2040034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм т | 0.0096 | 2 476.76 |  | 2 476.76 | 24 |  |  | 24 |  |
| 63 | ФССЦ 2040023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т | 0.04608 | 8 132 |  | 8 132 | 375 |  |  | 375 |  |
| 64 | ФССЦ 2040038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм т | 0.04608 | 1 204 |  | 1 204 | 55 |  |  | 55 |  |
| 65 | ФЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных блоках отверстий 100 отверстий | 0.06 | 681.21 144.42 | 536.79 46.02 |  | 41 | 9 | 32 3 |  | 15.17 0.91 |
| 66 | ФЕР 06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т | 0.03226 | 8 790.12 1 957.49 | 32.63 2.03 | 6 800 | 284 | 63 | 1 | 219 | 215.82 6.96 |
| 67 | ФЕР 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг 1 т | 0.0462 | 7 406.04 573.41 | 32.63 2.03 | 6 800 | 342 | 26 | 2 | 314 | 63.22 2.92 |
| 68 | ФЕР 23-04-011-01 | Установка люка шт. | 4 | 586.65 11.32 | 5.28 0.74 | 570.05 | 2 347 | 45 | 21 3 | 2 280 | 1.31 5.24 |
| 69 | ФЕР 09-03-029-01 | Монтаж лестниц С1 1 т | 0.1296 | 1 083.67 304.28 | 689.65 76.27 | 89.74 | 140 | 39 | 89 10 | 12 | 32.37 4.2 |
| 70 | ФССЦ 2010650 | Лестница металлическая С1 т | 0.129 | 7 571 |  | 7 571 | 977 |  |  | 977 |  |
| 71 | ФЕР 09-03-015-01 | Монтаж балки металлической БМ4.5 1 т | 0.6006 | 505.88 138 | 282.38 22.45 | 85.5 | 304 | 83 | 170 13 | 51 | 15.79 9.48 |
| 72 | ФЕРм 38-01-004-01 | Изготовление площадкок с настилом из рифленой стали 1 т | 0.2966 | 7 756.29 893 | 951.15 72.77 | 5 912.14 | 2 301 | 265 | 282 22 | 1 754 | 95 28.18 |
| 73 | ФССЦ 1010971 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки СТ3СП т | -0.306091 | 5 433.02 |  | 5 433.02 | -1 663 |  |  | -1 663 |  |
| 74 | ФССЦ 1011112 | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм т | 0.275 | 6 733.53 |  | 6 733.53 | 1 852 |  |  | 1 852 |  |
| 75 | ФССЦ 1011755 | Сталь полосовая, марка стали СТ3СП шириной 60 мм толщиной 6мм т | 0.0216 | 5 000 |  | 5 000 | 108 |  |  | 108 |  |
| 76 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом из рифленой стали 1 т | 0.2966 | 1 084.16 359.21 | 635.21 63.91 | 89.74 | 322 | 107 | 188 19 | 27 | 39.13 11.61 |
| 77 | ФЕР 45-11-003-03 | Установка ходовых скоб 1 т | 0.00316 | 2 775.16 1 537.02 | 1 238.14 547.75 |  | 9 | 5 | 4 2 |  | 157.32 0.5 |
| 78 | ФССЦ 2040003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм т | 0.00316 | 6 726.18 |  | 6 726.18 | 21 |  |  | 21 |  |
| 79 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.76 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 892 | 153 | 56 2 | 683 | 21.2 16.11 |
| 80 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.89 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 239 | 50 | 8 | 180 | 5.31 4.73 |
| 81 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.89 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 696 | 31 | 5 | 659 | 3.83 3.41 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 39 830 | 2 087 | 4 172 455 | 33 571.16 | 234.69 |
| Узел трубопроводов УТ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕР 11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем 100 м2 | 0.0111 | 703.04 64.54 | 85.12 9.31 | 553.38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7.7 0.09 |
| 83 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 | 0.0111 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 641 | 14 | 10 2 | 617 | 163.03 1.81 |
| 84 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -1.1322 | 520 |  | 520 | - 589 |  |  | - 589 |  |
| 85 | ФССЦ 4010003 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100) м3 | 1.1322 | 560 |  | 560 | 634 |  |  | 634 |  |
| 86 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит ПД 2,6х3,2 100 м3 | 0.0215 | 120 967.35 1 882.23 | 3 673.83 367.76 | 115 411.29 | 2 601 | 40 | 79 8 | 2 481 | 220.66 4.74 |
| 87 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.17415 | 5 650 |  | 5 650 | - 984 |  |  | - 984 |  |
| 88 | ФССЦ 2040001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм т | 0.008064 | 7 418.82 |  | 7 418.82 | 60 |  |  | 60 |  |
| 89 | ФССЦ 2040034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм т | 0.008064 | 2 476.76 |  | 2 476.76 | 20 |  |  | 20 |  |
| 90 | ФССЦ 2040023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т | 0.2043 | 8 132 |  | 8 132 | 1 661 |  |  | 1 661 |  |
| 91 | ФССЦ 2040038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм т | 0.2043 | 1 204 |  | 1 204 | 246 |  |  | 246 |  |
| 92 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит ПД 1,0х1,4 100 м3 | 0.0035 | 120 967.35 1 882.23 | 3 673.83 367.76 | 115 411.29 | 423 | 7 | 13 1 | 404 | 220.66 0.77 |
| 93 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.02835 | 5 650 |  | 5 650 | - 160 |  |  | - 160 |  |
| 94 | ФССЦ 2040023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т | 0.0183 | 8 132 |  | 8 132 | 149 |  |  | 149 |  |
| 95 | ФССЦ 2040038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм т | 0.0183 | 1 204 |  | 1 204 | 22 |  |  | 22 |  |
| 96 | ФЕР 07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт. | 0.31 | 3 367.6 461.82 | 2 036.02 236.66 | 869.76 | 1 044 | 143 | 631 73 | 270 | 52.84 16.38 |
| 97 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.07 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 335 | 45 | 200 23 | 90 | 74.15 5.19 |
| 98 | ФЕР 07-05-001-03 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т 100 шт. | 0.08 | 7 276.92 932.97 | 4 528.54 501.53 | 1 815.41 | 582 | 75 | 362 40 | 145 | 104.01 8.32 |
| 99 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 100 м3 | 0.01584 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 424 | 78 | 325 36 | 21 | 547.56 8.67 |
| 100 | ФЕР 07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. | 0.06 | 1 068.37 153.91 | 784.51 122.58 | 129.95 | 64 | 9 | 47 7 | 8 | 17.61 1.06 |
| 101 | ФЕР 06-01-001-20 | Устройство монолитных участков стен 100 м3 | 0.017 | 64 823.8 2 909.08 | 1 991.61 295.53 | 59 923.11 | 1 102 | 49 | 34 5 | 1 019 | 337.48 5.74 |
| 102 | ФССЦ 4010023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | -1.7255 | 560 |  | 560 | - 966 |  |  | - 966 |  |
| 103 | ФССЦ 4010026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) м3 | 1.7255 | 600 |  | 600 | 1 035 |  |  | 1 035 |  |
| 104 | ФЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных блоках отверстий 100 отверстий | 0.04 | 681.21 144.42 | 536.79 46.02 |  | 27 | 6 | 21 2 |  | 15.17 0.61 |
| 105 | ФЕР 06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т | 0.01968 | 8 790.12 1 957.49 | 32.63 2.03 | 6 800 | 173 | 39 | 1 | 134 | 215.82 4.25 |
| 106 | ФЕР 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг 1 т | 0.01176 | 7 406.04 573.41 | 32.63 2.03 | 6 800 | 87 | 7 |  | 80 | 63.22 0.74 |
| 107 | ФЕР 08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0.11778 | 6 199.89 506.65 | 43.24 5.71 | 5 650 | 730 | 60 | 5 1 | 665 | 63.73 7.51 |
| 108 | ФССЦ 2040066 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм т | -0.11778 | 5 650 |  | 5 650 | - 665 |  |  | - 665 |  |
| 109 | ФССЦ 2040003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм т | 0.11778 | 6 726.18 |  | 6 726.18 | 792 |  |  | 792 |  |
| 110 | ФЕР 23-04-011-01 | Установка люка шт. | 2 | 586.65 11.32 | 5.28 0.74 | 570.05 | 1 173 | 23 | 11 1 | 1 140 | 1.31 2.62 |
| 111 | ФЕР 09-03-029-01 | Монтаж лестниц С1 1 т | 0.0324 | 1 083.67 304.28 | 689.65 76.27 | 89.74 | 35 | 10 | 22 2 | 3 | 32.37 1.05 |
| 112 | ФССЦ 2010650 | Лестница металлическая С1 т | 0.0324 | 7 571 |  | 7 571 | 245 |  |  | 245 |  |
| 113 | ФЕРм 38-01-004-01 | Изготовление площадкок с настилом из рифленой стали 1 т | 0.025 | 7 756.29 893 | 951.15 72.77 | 5 912.14 | 194 | 22 | 24 2 | 148 | 95 2.38 |
| 114 | ФССЦ 1010971 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки СТ3СП т | -0.0258 | 5 433.02 |  | 5 433.02 | - 140 |  |  | - 140 |  |
| 115 | ФССЦ 1011112 | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм т | 0.025 | 6 733.53 |  | 6 733.53 | 168 |  |  | 168 |  |
| 116 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом из рифленой стали 1 т | 0.025 | 1 084.16 359.21 | 635.21 63.91 | 89.74 | 27 | 9 | 16 2 | 2 | 39.13 0.98 |
| 117 | ФЕР 45-11-003-03 | Установка ходовых скоб 1 т | 0.00079 | 2 775.16 1 537.02 | 1 238.14 547.75 |  | 2 | 1 | 1 |  | 157.32 0.12 |
| 118 | ФССЦ 2040003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм т | 0.00079 | 6 726.18 |  | 6 726.18 | 5 |  |  | 5 |  |
| 119 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.455 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 534 | 92 | 33 1 | 409 | 21.2 9.65 |
| 120 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.23 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 62 | 13 | 2 | 47 | 5.31 1.22 |
| 121 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.23 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 180 | 8 | 1 | 170 | 3.83 0.88 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 11 984 | 750 | 1 841 207 | 9 393.03 | 84.78 |
| Оголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ФЕР 11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем 100 м2 | 0.07 | 703.04 64.54 | 85.12 9.31 | 553.38 | 49 | 5 | 6 1 | 39 | 7.7 0.54 |
| 123 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 | 0.007 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 405 | 9 | 6 1 | 389 | 163.03 1.14 |
| 124 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -0.714 | 520 |  | 520 | - 371 |  |  | - 371 |  |
| 125 | ФССЦ 4010023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | 0.714 | 560 |  | 560 | 400 |  |  | 400 |  |
| 126 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит ПД 2,0х2,98 100 м3 | 0.0145 | 120 967.35 1 882.23 | 3 673.83 367.76 | 115 411.29 | 1 754 | 27 | 53 5 | 1 673 | 220.66 3.2 |
| 127 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.11745 | 5 650 |  | 5 650 | - 664 |  |  | - 664 |  |
| 128 | ФССЦ 2040001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм т | 0.00594 | 7 418.82 |  | 7 418.82 | 44 |  |  | 44 |  |
| 129 | ФССЦ 2040034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм т | 0.00594 | 2 476.76 |  | 2 476.76 | 15 |  |  | 15 |  |
| 130 | ФССЦ 2040023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т | 0.1421 | 8 132 |  | 8 132 | 1 156 |  |  | 1 156 |  |
| 131 | ФССЦ 2040038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм т | 0.1421 | 1 204 |  | 1 204 | 171 |  |  | 171 |  |
| 132 | ФЕР 07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт. | 0.17 | 3 367.6 461.82 | 2 036.02 236.66 | 869.76 | 572 | 79 | 346 40 | 148 | 52.84 8.98 |
| 133 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.07 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 335 | 45 | 200 23 | 90 | 74.15 5.19 |
| 134 | ФЕР 07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. | 0.01 | 1 068.37 153.91 | 784.51 122.58 | 129.95 | 11 | 2 | 8 1 | 1 | 17.61 0.18 |
| 135 | ФЕР 07-01-021-01 | Укладка перемычек массой до 0,7 т 100 шт. | 0.01 | 4 053.94 845.6 | 3 096.58 483.84 | 111.76 | 41 | 8 | 31 5 | 1 | 96.75 0.97 |
| 136 | ФЕР 06-01-001-20 | Устройство монолитных участков стен 100 м3 | 0.0215 | 64 823.8 2 909.08 | 1 991.61 295.53 | 59 923.11 | 1 394 | 63 | 43 6 | 1 288 | 337.48 7.26 |
| 137 | ФССЦ 4010023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | -2.18225 | 560 |  | 560 | -1 222 |  |  | -1 222 |  |
| 138 | ФССЦ 4010026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) м3 | 2.18225 | 600 |  | 600 | 1 309 |  |  | 1 309 |  |
| 139 | ФЕР 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг 1 т | 0.0294 | 7 406.04 573.41 | 32.63 2.03 | 6 800 | 218 | 17 | 1 | 200 | 63.22 1.86 |
| 140 | ФЕРм 38-01-004-01 | Изготовление площадкок с настилом из рифленой стали 1 т | 0.16 | 7 756.29 893 | 951.15 72.77 | 5 912.14 | 1 241 | 143 | 152 12 | 946 | 95 15.2 |
| 141 | ФССЦ 1010971 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки СТ3СП т | -0.16512 | 5 433.02 |  | 5 433.02 | - 897 |  |  | - 897 |  |
| 142 | ФССЦ 1011112 | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм т | 0.16 | 6 733.53 |  | 6 733.53 | 1 077 |  |  | 1 077 |  |
| 143 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом из рифленой стали 1 т | 0.16 | 1 084.16 359.21 | 635.21 63.91 | 89.74 | 173 | 57 | 102 10 | 14 | 39.13 6.26 |
| 144 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.18 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 211 | 36 | 13 | 162 | 21.2 3.82 |
| 145 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.068 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 18 | 4 | 1 | 14 | 5.31 0.36 |
| 146 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.068 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 53 | 2 |  | 50 | 3.83 0.26 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 7 493 | 497 | 963 105 | 6 033.91 | 55.22 |
| Эстакадный переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФМ1 под Н4, Н5, Н6- 3шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ФЕР 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного м3 | 2.9 | 257.32 19.58 | 66.97 5.56 | 170.77 | 746 | 57 | 194 16 | 495 | 2.4 6.96 |
| 148 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 | 0.029 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 1 676 | 37 | 27 4 | 1 612 | 163.03 4.73 |
| 149 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -2.958 | 520 |  | 520 | -1 538 |  |  | -1 538 |  |
| 150 | ФССЦ 4010023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | 2.958 | 560 |  | 560 | 1 656 |  |  | 1 656 |  |
| 151 | ФЕР 06-01-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 100 м3 | 0.318 | 83 930.35 2 871.99 | 2 088.43 244.64 | 78 969.93 | 26 690 | 913 | 664 78 | 25 112 | 342.72 108.98 |
| 152 | ФССЦ 4010066 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (М200) м3 | -32.277 | 665 |  | 665 | -21 464 |  |  | -21 464 |  |
| 153 | ФССЦ 4010029 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 25 (М300) м3 | 32.277 | 680 |  | 680 | 21 948 |  |  | 21 948 |  |
| 154 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.477 | 5 650 |  | 5 650 | -2 695 |  |  | -2 695 |  |
| 155 | ФССЦ 2040020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм т | 0.27768 | 7 402.31 |  | 7 402.31 | 2 055 |  |  | 2 055 |  |
| 156 | ФССЦ 2040035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм т | 0.27768 | 1 610.36 |  | 1 610.36 | 447 |  |  | 447 |  |
| 157 | ФССЦ 2040021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм т | 0.17424 | 7 241.79 |  | 7 241.79 | 1 262 |  |  | 1 262 |  |
| 158 | ФССЦ 2040036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм т | 0.17424 | 1 419.1 |  | 1 419.1 | 247 |  |  | 247 |  |
| 159 | ФССЦ 2040022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 12 мм т | 0.34812 | 6 964.64 |  | 6 964.64 | 2 425 |  |  | 2 425 |  |
| 160 | ФССЦ 2040037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм т | 0.34812 | 1 336.85 |  | 1 336.85 | 465 |  |  | 465 |  |
| 161 | ФССЦ 2040025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 20-22 мм т | 0.34203 | 7 917 |  | 7 917 | 2 708 |  |  | 2 708 |  |
| 162 | ФССЦ 2040040 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм т | 0.34203 | 992.12 |  | 992.12 | 339 |  |  | 339 |  |
| 163 | ФЕР 06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом более 20 кг 1 т | 0.3435 | 7 030.36 197.73 | 32.63 2.03 | 6 800 | 2 415 | 68 | 11 1 | 2 336 | 21.8 7.49 |
| 164 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.8 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 939 | 161 | 59 2 | 719 | 21.2 16.96 |
| Эстакадные переходы №1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ФЕР 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного м3 | 5.8 | 257.32 19.58 | 66.97 5.56 | 170.77 | 1 492 | 114 | 388 32 | 990 | 2.4 13.92 |
| 166 | ФЕР 07-01-001-04 | Укладка фундаментных плит при глубине котлована до 4 м, массой конструкций более 3,5 т 100 шт. | 0.12 | 11 686 1 711.89 | 7 791.34 661 | 2 182.77 | 1 402 | 205 | 935 79 | 262 | 186.48 22.38 |
| 167 | ФССЦ 4080122 | Песок природный для строительных работ средний м3 | -4.74 | 55.26 |  | 55.26 | - 262 |  |  | - 262 |  |
| 168 | ФЕР 07-01-001-07 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т 100 шт. | 0.12 | 18 032 2 767.96 | 13 081.27 1 210.99 | 2 182.77 | 2 164 | 332 | 1 570 145 | 262 | 308.58 37.03 |
| 169 | ФССЦ 4080122 | Песок природный для строительных работ средний м3 | -4.74 | 55.26 |  | 55.26 | - 262 |  |  | - 262 |  |
| 170 | ФЕР 06-01-001-01 | Обетонирование металлических стоек 100 м3 | 0.04 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 2 312 | 51 | 37 6 | 2 224 | 163.03 6.52 |
| 171 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -4.08 | 520 |  | 520 | -2 122 |  |  | -2 122 |  |
| 172 | ФССЦ 4010029 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 25 (М300) м3 | 4.08 | 680 |  | 680 | 2 774 |  |  | 2 774 |  |
| 173 | ФЕР 09-02-019-01 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных 1 т | 44.746558 | 1 522.42 426.65 | 745.36 56.74 | 350.41 | 68 123 | 19 091 | 33 352 2 539 | 15 680 | 44.35 1 984.51 |
| 174 | ФЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей эстакад 100 м2 | 10.25 | 1 107.01 629.59 | 2.46 0.42 | 474.96 | 11 347 | 6 453 | 25 4 | 4 868 | 71.06 728.37 |
| 175 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя 100 м2 | 1.1 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 1 291 | 222 | 81 2 | 988 | 21.2 23.32 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 128 582 | 27 705 | 37 344 2 908 | 63 534.04 | 2 961.17 |
| Скользящие опоры тип1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ФЕР 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного м3 | 5.8 | 257.32 19.58 | 66.97 5.56 | 170.77 | 1 492 | 114 | 388 32 | 990 | 2.4 13.92 |
| 177 | ФЕР 07-01-001-04 | Укладка фундаментных плит при глубине котлована до 4 м, массой конструкций более 3,5 т 100 шт. | 0.12 | 11 686 1 711.89 | 7 791.34 661 | 2 182.77 | 1 402 | 205 | 935 79 | 262 | 186.48 22.38 |
| 178 | ФССЦ 4080122 | Песок природный для строительных работ средний м3 | -4.74 | 55.26 |  | 55.26 | - 262 |  |  | - 262 |  |
| 179 | ФЕР 07-01-001-06 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т 100 шт. | 0.12 | 10 064.81 1 911.69 | 6 307.44 755.8 | 1 845.68 | 1 208 | 229 | 757 91 | 221 | 213.12 25.57 |
| 180 | ФССЦ 4080122 | Песок природный для строительных работ средний м3 | -4.008 | 55.26 |  | 55.26 | - 221 |  |  | - 221 |  |
| 181 | ФЕР 07-01-011-01 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов 100 шт. | 0.12 | 16 618.82 4 358.59 | 7 011.63 907.2 | 5 248.6 | 1 994 | 523 | 841 109 | 630 | 463.68 55.64 |
| 182 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя 100 м2 | 1.1 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 1 291 | 222 | 81 2 | 988 | 21.2 23.32 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 6 905 | 1 293 | 3 003 313 | 2 608.63 | 140.83 |
| Узел трубопроводов УТ17А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ФЕР 11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем 100 м2 | 0.198 | 703.04 64.54 | 85.12 9.31 | 553.38 | 139 | 13 | 17 2 | 110 | 7.7 1.52 |
| 184 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 | 0.0198 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 1 144 | 25 | 18 3 | 1 101 | 163.03 3.23 |
| 185 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -2.0196 | 520 |  | 520 | -1 050 |  |  | -1 050 |  |
| 186 | ФССЦ 4010023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | 2.0196 | 560 |  | 560 | 1 131 |  |  | 1 131 |  |
| 187 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит 3,0х6,0 100 м3 | 0.045 | 120 967.35 1 882.23 | 3 673.83 367.76 | 115 411.29 | 5 444 | 85 | 165 17 | 5 194 | 220.66 9.93 |
| 188 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.3645 | 5 650 |  | 5 650 | -2 059 |  |  | -2 059 |  |
| 189 | ФССЦ 2040001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм т | 0.02736 | 7 418.82 |  | 7 418.82 | 203 |  |  | 203 |  |
| 190 | ФССЦ 2040034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм т | 0.02736 | 2 476.76 |  | 2 476.76 | 68 |  |  | 68 |  |
| 191 | ФССЦ 2040023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм т | 0.432 | 8 132 |  | 8 132 | 3 513 |  |  | 3 513 |  |
| 192 | ФССЦ 2040038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм т | 0.432 | 1 204 |  | 1 204 | 520 |  |  | 520 |  |
| 193 | ФЕР 07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт. | 0.14 | 3 367.6 461.82 | 2 036.02 236.66 | 869.76 | 471 | 65 | 285 33 | 122 | 52.84 7.4 |
| 194 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.17 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 814 | 110 | 486 56 | 218 | 74.15 12.61 |
| 195 | ФЕР 07-05-001-04 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т 100 шт. | 0.07 | 10 561.51 1 164.31 | 6 803.63 679.32 | 2 593.57 | 739 | 82 | 476 48 | 182 | 129.8 9.09 |
| 196 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 100 м3 | 0.0106 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 284 | 52 | 217 24 | 14 | 547.56 5.8 |
| 197 | ФЕР 07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. | 0.05 | 1 068.37 153.91 | 784.51 122.58 | 129.95 | 53 | 8 | 39 6 | 7 | 17.61 0.88 |
| 198 | ФЕР 06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3 | 0.053 | 64 823.8 2 909.08 | 1 991.61 295.53 | 59 923.11 | 3 436 | 154 | 106 16 | 3 176 | 337.48 17.89 |
| 199 | ФССЦ 4010023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | -5.3795 | 560 |  | 560 | -3 013 |  |  | -3 013 |  |
| 200 | ФССЦ 4010026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) м3 | 5.3795 | 600 |  | 600 | 3 228 |  |  | 3 228 |  |
| 201 | ФЕР 09-03-015-01 | Монтаж металлических балок БМ4.5, БМ2.3 1 т | 0.90716 | 505.88 138 | 282.38 22.45 | 85.5 | 459 | 125 | 256 20 | 78 | 15.79 14.32 |
| 202 | ФЕР 06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т | 0.0015 | 8 790.12 1 957.49 | 32.63 2.03 | 6 800 | 13 | 3 |  | 10 | 215.82 0.32 |
| 203 | ФЕР 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг 1 т | 0.18553 | 7 406.04 573.41 | 32.63 2.03 | 6 800 | 1 374 | 106 | 6 | 1 262 | 63.22 11.73 |
| 204 | ФЕР 23-04-011-01 | Установка люка шт. | 4 | 586.65 11.32 | 5.28 0.74 | 570.05 | 2 347 | 45 | 21 3 | 2 280 | 1.31 5.24 |
| 205 | ФЕР 09-03-029-01 | Монтаж лестниц С1 1 т | 0.0454 | 1 083.67 304.28 | 689.65 76.27 | 89.74 | 49 | 14 | 31 3 | 4 | 32.37 1.47 |
| 206 | ФССЦ 2010650 | Лестница металлическая С1 т | 0.0454 | 7 571 |  | 7 571 | 344 |  |  | 344 |  |
| 207 | ФЕР 45-11-003-03 | Установка ходовых скоб 1 т | 0.00158 | 2 775.16 1 537.02 | 1 238.14 547.75 |  | 4 | 2 | 2 1 |  | 157.32 0.25 |
| 208 | ФССЦ 2040003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм т | 0.00158 | 6 726.18 |  | 6 726.18 | 11 |  |  | 11 |  |
| 209 | ФЕРм 38-01-004-01 | Изготовление площадкок с настилом из рифленой стали 1 т | 0.23 | 7 756.29 893 | 951.15 72.77 | 5 912.14 | 1 784 | 205 | 219 17 | 1 360 | 95 21.85 |
| 210 | ФССЦ 1010971 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки СТ3СП т | -0.23736 | 5 433.02 |  | 5 433.02 | -1 290 |  |  | -1 290 |  |
| 211 | ФССЦ 1011112 | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм т | 0.22 | 6 733.53 |  | 6 733.53 | 1 481 |  |  | 1 481 |  |
| 212 | ФССЦ 1011755 | Сталь полосовая, марка стали СТ3СП шириной 60 мм толщиной 6мм т | 0.01 | 5 000 |  | 5 000 | 50 |  |  | 50 |  |
| 213 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом из рифленой стали 1 т | 0.23 | 1 084.16 359.21 | 635.21 63.91 | 89.74 | 249 | 83 | 146 15 | 21 | 39.13 9 |
| 214 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя 100 м2 | 0.38 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 446 | 77 | 28 1 | 341 | 21.2 8.06 |
| 215 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.53 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 142 | 30 | 5 | 107 | 5.31 2.81 |
| 216 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.53 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 414 | 18 | 3 | 393 | 3.83 2.03 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 22 944 | 1 302 | 2 527 264 | 19 114.31 | 145.43 |
| Перемычки в каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ФЕР 06-01-034-09 | Устройство перемычек 100 м3 | 0.033 | 180 799.45 13 731.66 | 7 521.12 879.95 | 159 546.67 | 5 966 | 453 | 248 29 | 5 265 | 1 593 52.57 |
| 218 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.37752 | 5 650 |  | 5 650 | -2 133 |  |  | -2 133 |  |
| 219 | ФССЦ 2040062 | Детали закладные и накладные (гильзы из труб), прим. т | 0.5871 | 5 804 |  | 5 804 | 3 408 |  |  | 3 408 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 7 241 | 453 | 248 29 | 6 539.58 | 52.57 |
| ИТОГО (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 344 985 | 54 436 | 147 174 9 718 | 143 374.75 |  |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 353 325 | 61 512 | 148 438 10 981 | 143 375 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 31 493 | 9 227 | 22 266 1 647 |  | 922.47 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 384 818 | 70 739 | 170 704 12 628 | 143 375 | 7 071.9 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 1,3,5,7-9,12-15 - 95% (от 5028.55); 2,4,10-11,16 - 80% (от 27109.15); 17,25,72,113,140,209 - 66% (от 1580.16); 19-20,27,69,71,76,80-81,111,116,120-121,143,145-146,173,201,205,213,215-216 - 90% (от 29456.92); 21-22,29,33,36,42,53,56,66-67,77,83,86,92,101,105-106,117,123,126,136,139,148,151,163,170,174,184,187,198,202-203,207,217 - 105% (от 12753.37); 28 - 78% (от 21.91); 32,82,122,183 - 123% (от 59.32); 46-49,51,96-98,100,132-134,193-195,197 - 155% (от 2151.72); 50,52,68,99,110,135,166,168,177,179,181,196,204 - 130% (от 3344.09); 59 - 120% (от 19.47); 65,104 - 110% (от 24.76); 79,107,119,144,147,164-165,175,176,182,214 - 122% (от 1817.56)) |  |  |  |  |  |  | 77 450 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 1,3,5,7-9,12-15,17,25,28,72,113,140,209 - 50% (от 6630.62); 2,4,10-11,16 - 45% (от 27109.15); 19,27,50,52,69,71,76,99,111,116,135,143,166,168,173,177,179,181,196,201,205,213 - 85% (от 32413.45); 20,65,80-81,104,120-121,145-146,215-216 - 70% (от 255.6); 21,174 - 55% (от 8661.83); 22,29,33,36,42,53,56,66-67,83,86,92,101,105-106,123,126,136,139,148,151,163,170,184,187,198,202-203,217 - 65% (от 4076.56); 32,77,82,117,122,183,207 - 75% (от 74.3); 46-49,51,96-98,100,132-134,193-195,197 - 100% (от 2151.72); 59 - 77% (от 19.47); 68,110,204 - 89% (от 156.72); 79,107,119,144,147,164-165,175,176,182,214 - 80% (от 1817.56)) |  |  |  |  |  |  | 54 475 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 516 743 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.5 |  |  |  |  |  |  | 2 325 344 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2.48% |  |  |  |  |  |  | 57 669 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 383 013 |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 3.2% |  |  |  |  |  |  | 76 256 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 459 269 |  |  |  |  |
| Командировочные расходы 2% |  |  |  |  |  |  | 47 660 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 506 929 |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС на М и ЭМ без ЗПМ 18% |  |  |  |  |  |  | 2 751 103 |  |  |  |  |

Cогласовано	__________________________ И.В.Кирасов

| Проверил | ______________________ | С.В.Холопов |
| --- | --- | --- |
| Составил | ______________________ | В.В. Ильин |

Cогласовано	__________________________ В.Н.Антонов