Приложение № 1

к Договору №_______________

от "_____" __________________ 2014 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Код оборудования | Наименование оборудования | Составляющие оборудования | ГОСТ, ТУ | Техническая характеристика | № документа | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения / Тип атмосферы | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Цена за единицу продукции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10BYA07 | Шкаф центрального координирующего устройства | - | Технические Условия ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1 | Согласно Техническому заданию | NW2P.D.133.&.&&&&&&.&&&&&.072.YM.0004 |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 2 | 20BYA07 | Шкаф центрального координирующего устройства | - |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 3 | 10BYB47 | Шкаф сетевого оборудования | - |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 4 | 10BYB48 | Шкаф сетевого оборудования | - |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 5 | 20BYB47 | Шкаф сетевого оборудования | - |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 6 | 20BYB48 | Шкаф сетевого оборудования | - |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 7 | 10BAY24 | Шкаф счетчиков электроэнергии | - |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 8 | 20BAY24 | Шкаф счетчиков электроэнергии | - |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 9 | 10BAY25 | Шкаф клеммный | Шкаф | Технические Условия ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1 | Согласно Техническому заданию | NW2P.D.133.&.&&&&&&. &&&&&.072.YM.0005 | 800x1200x500 | 4/K4/II | QA4 | Сборный | У1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800x100x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20BAY25 | Шкаф клеммный | Шкаф |  |  |  | 800x1200x500 | 4/K4/II | QA4 | Сборный | У1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800x100x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10BAY01 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Согласно Техническому заданию | ТЗ | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10BAY02 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10MKY01 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  | Согласно Техническому заданию |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10MKY02 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10MKY03 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10MKY04 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10BBY01 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10BBY02 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10BBY03 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10BBY04 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20BAY01 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20BAY02 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20MKY01 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20MKY02 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20MKY03 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20MKY04 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20BBY01 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20BBY02 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20BBY03 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20BBY04 | Демпфирующее основание шкафа защит блока | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | - |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 10BYA07 | Демпфирующее основание шкафа центрального координирующего устройства | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20BYA07 | Демпфирующее основание шкафа центрального координирующего устройства | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 10BYB47 | Демпфирующее основание шкафа сетевого оборудования | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 34 | 10BYB48 | Демпфирующее основание шкафа сетевого оборудования | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 35 | 20BYB47 | Демпфирующее основание шкафа сетевого оборудования | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 36 | 20BYB48 | Демпфирующее основание шкафа сетевого оборудования | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 800х100х600 | 3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 37 | 10BAY24 | Демпфирующее основание шкафа счетчиков электроэнергии | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 600х100х800 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 38 | 20BAY24 | Демпфирующее основание шкафа счетчиков электроэнергии | демпфирующее устройство шкафа |  |  |  | 600х100х800 | 4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 39 | - | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 39.1 |  | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6351-6EB92-1BA2+L0R, Ревизия "DD" или выше (SIEMENS) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.2 |  | Микропроцессорное устройство защиты 7SJ6412-5EB92-1FF0 + L0R, Ревизия "EE" или выше (SIEMENS) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.3 |  | Микропроцессорное устройство 6MD6641-5EB92-0FF0+L0R Ревизия "GG" или выше (SIEMENS) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.4 |  | Матрица отключения 7UW5000-5CA00 (SIEMENS) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.5 |  | Генератор напряжения 20 Гц 7XT3300-0CA00 Ревизия "DD" или выше (SIEMENS)(или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.6 |  | Фильтр 7XT3400-0СA00, Ревизия "DD" или выше (SIEMENS) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.7 |  | Микропроцессорное устройство защиты 7UM6221-6EB92-0CB0 + L0R, Ревизия "BB" или выше (SIEMENS)(или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.8 |  | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6131-6EB92-1AA2 + L0R, Ревизия "EE" или выше (SIEMENS)(или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.9 |  | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6331-6EB92-1AС2 + L0R, ревизия "DD" или выше (SIEMENS) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.10 |  | Микропроцессорное устройство защиты 7SА6111 -5АB92-0АА0 + L0R, Ревизия "FF" или выше (SIEMENS) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.11 |  | Микропроцессорное устройство 6MD6621-5EB92-0FF0 + L0R, ревизия "GG" или выше (SIEMENS) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.12 |  | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M.H.P.Н.Н, (Hirschmann)(или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.13 |  | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M.H.P.Н.Н, (Hirschmann) (или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.14 |  | Счетчик микропроцессорный активной и реактивной энергии 1 (10) А, А1802 RALXQ-P4GВ-DW-4 (ООО «Эльстер Метроника») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.15 |  | Центральный процессор CP-2014 с платой подключения CM-2839 (SIEMENS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.16 |  | Блок питания PS-5622 (SIEMENS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.17 |  | Корпус СМ-2834 (SIEMENS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.18 |  | ЦПУ обработки и связи CP-2017 (SIEMENS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.19 |  | Плата подключения 4хRJ45 CM-2838 (SIEMENS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.20 |  | Коммуникационный процессор SM-2556 (SIEMENS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.21 |  | Соединитель CM-2860 (SIEMENS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39.22 |  | Флэш-карта (SIEMENS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |

ЗАКАЗЧИК:				  							ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО "ВНИИАЭС"

Генеральный директор									_______________________

______________________

____________________/Ф.Т. Тухветов									____________________/___________

(на основании ______________ №________ от ________)