

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
опросного листа
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материала
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Водопровод хозяйственно-питьевой (трубопровод 00GKD23)
	
	
	
	
	
	
	

	1

	Задвижка чугунная фланцевая, Ру=1,0 МПа                               Ø50
	30ч6бр
	-
	ЗАО «Южураларма-
	шт
	1
	18,0
	

	
	00GKD23AA101
	ТУ26-07-1399-86

	
	тура-сантехник»
	
	
	
	

	2
	Клапан запорный проходной муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø15
	15Б3р
	-
	ОАО «Пензенский
	шт
	9
	0,38
	

	
	00GKD23AA102-110
	ТУ17-05749381-2002
	
	арматурный заывод»
	
	
	
	

	3
	Клапан запорный проходной, муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø20  
	15Б3р
	-
	ОАО «Пензенский
	шт
	5
	0,44
	

	
	00GKD23AA111-115
	ТУ17-05749381-2002
	
	арматурный завод»
	
	
	
	

	4
	Клапан запорный проходной, муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø40  
	15Б3р
	-
	ОАО «Пензенский
	шт
	1
	1,43
	

	
	00GKD23AA116
	ТУ17-05749381-2002
	
	арматурный завод»
	
	
	
	

	5
	Смеситель для умывальника набортный
	СМ-УмДЦН
	-
	-
	шт
	17
	-
	

	
	
	ГОСТ 25809-96
	
	
	
	
	
	

	6
	Смеситель для умывальника настенный
	СМ-УмДЦНА
	-
	-
	шт
	1
	-
	

	
	
	ГОСТ 25809-96
	
	
	
	
	
	

	7
	Кран смывной писсуарный
	КС-15
	-
	-
	шт
	3
	-
	

	
	
	ГОСТ 11614-94
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	8
	Труба ПЭ 100 SDR 17-63х3,8 питевая (Ду 50)
	ГОСТ 18599-2001
	-
	-
	м
	3
	0,715
	

	9
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 20PN10 (Ду15) 
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	91
	0,107
	

	10
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 25PN10 (Ду20)
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	30
	0,164
	

	11
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 32PN10 (Ду25)
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	38
	0,267
	

	12
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 50PN10 (Ду40)
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	12
	0,638
	

	
	Соединительные детали
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Угольник 90° ПНД 63 С
	ТУ 6-19-213-83
	-
	-
	шт
	3
	0,08
	

	
	2 Втулка ПНД 63 С
	ТУ 6-19-213-83
	-
	-
	шт
	1
	0,15
	

	
	3Фланец ПНД 63 Т
	ОСТ 36-141-87
	-
	-
	шт
	1
	1,8
	

	
	4 Фланец (с втулкой) 63 (SLNP063)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	1
	0,832
	

	
	5 Муфта 20 (ВМ11008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	25
	0,007
	

	
	6 Муфта 25 (ВМ11010)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,012
	

	
	7 Муфта 32 (ВМ11012)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	12
	0,020
	

	
	8 Муфта 50 (ВМ11016)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	5
	0,065
	

	
	9 Муфта переходная 63х50 (BR11128)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,07
	

	
	10 Муфта переходная 50х32 (BR11122)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,036
	

	
	11 Муфта переходная 25х20 (BR11112)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	5
	0,007
	

	
	12 Муфта переходная 32х25 (BR11116)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,014
	

	
	13 Муфта комбинированная (наружная резьба) 20-1/2” (BN21008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	18
	0.025
	

	
	14 Муфта комбинированная (наружная резьба) 25-3/4” (BN21212)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,025
	

	
	15 Муфта комбинированная (наружная резьба) 50-11/2” (BN21428)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,125
	

	
	16 Угольник 20 (BD12008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	50
	0,012
	

	
	17 Угольник 25 (BD12010)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	12
	0,022
	

	
	18 Угольник 32 (BD12012)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	30
	0,04
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	19 Угольник 50 (BD12016)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	5
	0,140
	

	
	20 Тройник переходный 32х25х32 (BT13540)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,269
	

	
	21 Тройник переходный 40х25х40 (ВТ13550)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	20
	0,438
	

	
	22 Тройник переходный 32х20х32 (ВТ13534)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,262
	

	
	23 Тройник 20 (BD12008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,012
	

	
	24 Тройник 25 (BD12010)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	5
	0.02
	

	
	25 Тройник 32 (BD12012)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	5
	0,040
	

	
	26 Тройник 40 (BD12014)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	5
	0,075
	

	
	27 Опора для трубы диаметром 20 (ВК49910)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	90
	0,006
	

	
	28 Опора для трубы диаметром 25 (ВК49912)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	30
	0,007
	

	
	29 Опора для трубы диаметром 32 (ВК49914)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	38
	0,015
	

	
	30 Металлическтй хомут с резиновой прокладкой 50 (005DN1)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	12
	0,045
	

	
	31 Болт М16х60
	ГОСТ 7798-70
	-
	-
	шт
	8
	0,129
	

	
	32 Гайка М16
	ГОСТ 5915-70
	-
	-
	шт
	8
	0,033
	

	
	33 Прокладка                                                                             A-50-10
	ГОСТ15180-86
	-
	-
	шт
	2
	0,026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(трубопровод 00GKC08)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Клапан запорный проходной муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø15
	15Б3р
	-
	-
	шт
	1
	0,38
	

	
	00GKC08AA101
	ТУ 17-05749381-2002
	
	
	
	
	
	

	2
	Клапан запорный проходной муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø20
	15Б3р
	-
	-
	шт
	4
	0,44
	

	
	00GKC08AA102-105
	ТУ 17-05749381-2002
	
	
	
	
	
	

	3
	Клапан запорный проходной муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø40
	15Б3р
	-
	-
	шт
	1
	1,43
	

	
	00GKC08AA106
	ТУ 17-05749381-2002
	
	
	
	
	
	


.
	Позиция
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 20PN20 (Ду15) 
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	80
	0,172
	

	5
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 25PN20 (Ду20) 
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	25
	0,226
	

	6
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC32PN20 (Ду25) 
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	35
	0,434
	

	7
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC50PN20 (Ду40) 
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	6
	1,050
	

	
	Соединительные детали
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Муфта 20 (ВМ11008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	20
	0,007
	

	
	2 Муфта 25(ВМ110010)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	8
	0,012
	

	
	3 Муфта 32 (ВМ11012)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,02
	

	
	4 Муфта 50 (ВМ11016)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	3
	0,065
	

	
	5 Муфта переходная 50-32 (BR11122)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,036
	

	
	6 Муфта переходная 32-25 (BR11116)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,014
	

	
	7 Муфта переходная 25-20 (BR11112)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,007
	

	
	8 Угольник 20 (BD12008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	40
	0,012
	

	
	9 Угольник 25 (BD12010)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,022
	


	
	10 Угольник 32 (BD12012)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	30
	0,040
	

	
	11 Угольник 50 (BD12016)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	4
	0,140
	

	
	12 Тройник переходный 32-25-32 (BТ13540)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,269
	

	
	13 Тройник переходный 32-20-32 (BТ13534)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,262
	

	
	14 Тройник переходный 25-20-25 (BТ13522)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,255
	

	
	15 Тройник 20 (ВТ13108)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	15
	0,015
	

	
	16 Тройник 50 (ВТ13116)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	3
	0,165
	

	
	17 Опора для трубы диаметром 20 (ВК49910)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	20
	0,006
	

	
	18 Опора для трубы диаметром 25 (ВК49912)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	25
	0,007
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	19 Опора для трубы диаметром 32 (ВК49914)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	70
	0,015
	

	
	20 Металлическтй хомут с резиновой прокладкой 50 (005DN1)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,045
	

	
	Водопровод противопожарный общестанционный
	
	
	
	
	
	
	

	
	(трубопровод 00SGA34)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пожарный кран, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Ствол пожарный ручной Ø 65 мм и диаметром наконечника
	РС-70
	-
	НПО «Пульс»
	шт
	35
	1,85
	

	
	19 мм
	ГОСТ 9923-80
	
	г. Москва
	
	
	
	

	
	1.2 Головка соединительная рукавная
	ГР-70
	-
	НПО «Пульс»
	шт
	70
	0,52
	

	
	
	ГОСТ 28352-89
	
	г. Москва
	
	
	
	

	
	1.3 Головка соединительная муфтовая
	ГМ-70
	-
	НПО «Пульс»
	шт
	35
	0,32
	

	
	
	ГОСТ 28352-89
	
	г. Москва
	
	
	
	

	
	1.4 Рукав пожарный латексированный Ру=1,0 МПа Ø 66 мм
	ТУ 75.080.05.026-89
	-
	НПО «Пульс»
	м
	700
	0,91
	

	
	
	
	
	г. Москва
	
	
	
	

	
	1.5 Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ру=1,6 МПа    Ø 65 мм
	КПУ 70.000
	
	ОАО «Корвет»
	шт
	35
	8,5
	

	
	
	
	
	г. Курган
	
	
	
	

	2
	Шкафчик для пожарного крана
	ШПК-Пульс-320НЗК
	-
	НПО «Пульс»
	шт
	35
	75,0
	

	
	
	НПБ151-2000
	
	г. Москва
	
	
	
	

	3
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем
	30с41нж
	-
	ОАО Икар
	шт
	7
	53,0
	

	
	Ру=1,6 МПа                                                                          Ø 100
	ТУ26-07-1615-93
	
	г. Курган
	
	
	
	

	
	00SGA34AA101-107
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем
	30с41нж
	-
	ОАО Икар
	шт
	4
	195,0
	

	
	Ру=1,6 МПа                                                                          Ø 200
	ТУ26-07-1615-93
	
	г. Курган
	
	
	
	

	
	00SGA34AA108-111
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Клапан шаровой проходной муфтовый Ру=1,6 МПа  Ø 15
	11Б27п
	-
	ОАО «Бологовский
	шт
	8
	0,145
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	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	00SGA34AA112-119
	ТУ 17-05749381-2002
	
	арматурный завод»
	
	
	
	

	6
	Трубы стальные электросварные                                            Ø 76х3
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	100
	5,4
	

	7
	Трубы стальные электросварные                                            Ø 108х3,5
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	155
	9,02
	

	8
	Трубы стальные электросварные                                            Ø 219х6
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	220
	31,52
	

	9
	Трубы стальные электросварные                                            Ø 159х4,5
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	3
	17,5
	

	
	Соединительные детали
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Тройник 219х6-133х4
	ГОСТ 17376-2001
	-
	-
	шт
	10
	13,7
	

	
	2 Тройник 108х4-76х3,5
	ГОСТ 17376-2001
	-
	-
	шт
	12
	3,1
	

	
	3 Тройник 108х4
	ГОСТ 17376-2001
	-
	-
	шт
	3
	3,1
	

	
	4 Тройник 219х6
	ГОСТ 17376-2001
	-
	-
	шт
	2
	13,5
	

	
	5 Переход К-133х5-76х3,5
	ГОСТ 17378-2001
	-
	-
	шт
	10
	1,6
	

	
	6 Переход К-108х4-76х3,5
	ГОСТ 17378-2001
	-
	-
	шт
	6
	0,9
	

	
	7 Отвод 90°-76х3,5
	ГОСТ 17375-2001
	-
	-
	шт
	55
	1,0
	

	
	8 Отвод 90°-108х3,5
	ГОСТ 17375-2001
	-
	-
	шт
	25
	2,2
	

	
	9 Отвод 90°-219х6
	ГОСТ 17375-2001
	-
	-
	шт
	30
	14,9
	

	
	10  Фланец 1-100-16 ст20
	ГОСТ 12820-80
	-
	-
	шт
	14
	4,73
	

	
	11  Фланец 1-200-16 ст20
	ГОСТ 12820-80
	-
	-
	шт
	8
	10,10
	

	
	12 Прокладка                                                                    A-100-16
	ГОСТ15180-86
	-
	-
	шт
	14
	0,047
	

	
	13 Прокладка                                                                    A-200-16
	ГОСТ 15180-86
	-
	-
	шт
	8
	0,086
	

	
	14  Болт М16х70
	ГОСТ 7798-70
	-
	-
	шт
	112
	0,145
	

	
	15  Болт М20х75
	ГОСТ 7798-70
	-
	-
	шт
	96
	0,256
	

	
	16 Гайка М16
	ГОСТ 5915-70
	-
	-
	шт
	112
	0,033
	

	
	17 Гайка М20
	ГОСТ 5915-70
	-
	-
	шт
	96
	0,062
	

	
	18 Лист S=2 мм С 245 ГОСТ 27772-88
	ГОСТ 19903-74
	-
	-
	м2
	0,2
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	19 Крепление труб (разный металл)
	-
	-
	-
	кг
	50
	-
	

	
	20 Электроды Э42
	ГОСТ 9467-75
	-
	-
	кг
	180
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водопровод технической воды (трубопровод 00PCD21)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Задвижка чугунная фланцевая, Ру=1,0 МПа                               Ø50
	30ч6бр
	-
	ЗАО «Южураларма-
	шт
	1
	18,0
	

	
	00PCD21AA101
	ТУ26-07-1399-86


	
	тура-сантехник»
	
	
	
	

	2
	Клапан запорный проходной муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø15
	15Б3р
	-
	ОАО «Пензенский
	шт
	4
	0,38
	

	
	00PCD21AA102-105
	ТУ17-05749381-2002
	
	арматурный заывод»
	
	
	
	

	3
	Клапан запорный проходной, муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø20  
	15Б3р
	-
	ОАО «Пензенский
	шт
	1
	0,44
	

	
	00PCD21AA106
	ТУ17-05749381-2002
	
	арматурный завод»
	
	
	
	

	4
	Клапан запорный проходной, муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø25  
	15Б3р
	-
	ОАО «Пензенский
	шт
	9
	0,44
	

	
	00PCD21AA107-115
	ТУ17-05749381-2002
	
	арматурный завод»
	
	
	
	

	5
	Клапан запорный проходной, муфтовый, Ру=1,0 МПа              Ø32  
	15Б3р
	-
	ОАО «Пензенский
	шт
	2
	0,96
	

	
	00PCD21AA116-117
	ТУ17-05749381-2002
	
	арматурный завод»
	
	
	
	

	6
	Труба ПЭ 100 SDR 17-63х3,8 техническая (Ду 50)
	ГОСТ 18599-2001
	-
	-
	м
	3
	0,715
	

	7
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 20PN10 (Ду15) 
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	35
	0,107
	

	8
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 25PN10 (Ду20)
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	15
	0,164
	

	9
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 32PN10 (Ду25)
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	50
	0,267
	

	10
	Труба из полипропилена «Рандом Сополимер» PPRC 40PN10 (Ду32)
	ТУ2248-006-41989945-98
	-
	-
	м
	90
	0,412
	

	
	Соединительные детали
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Угольник 90° ПНД 63 С
	ТУ 6-19-213-83
	-
	-
	шт
	3
	0,08
	

	
	2 Втулка ПНД 63 С
	ТУ 6-19-213-83
	-
	-
	шт
	1
	0,15
	


	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
опросного листа
	Код
оборудования, изделия,
материала
	Завод-изготовитель
	Единица 
измере-ния
	Коли-чество
	Масса 
единицы, 
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	3Фланец ПНД 63 Т
	ОСТ 36-141-87
	-
	-
	шт
	1
	1,8
	

	
	4 Фланец (с втулкой) 63 (SLNP063)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	1
	0,832
	

	
	5 Муфта 20 (ВМ11008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,007
	

	
	6 Муфта 25 (ВМ11010)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	5
	0,012
	

	
	7 Муфта 32 (ВМ11012)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	15
	0,020
	

	
	8 Муфта 40 (ВМ11014)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	25
	0,035
	

	
	9 Муфта переходная 63-40 (BR11126)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,068
	

	
	10 Муфта переходная 40-32 (BR11120)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,024
	

	
	11 Муфта переходная 40-25 (BR11118)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,019
	

	
	12 Муфта переходная 32-20 (BR11114)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,01
	

	
	13 Муфта комбинированная (наружная резьба) 20-1/2” (BN21008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	8
	0.025
	

	
	14 Муфта комбинированная (наружная резьба) 25-3/4” (BN21212)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,025
	

	
	15 Муфта комбинированная (наружная резьба) 32-1” (BN21216)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	18
	0,07
	

	
	16 Муфта комбинированная (наружная резьба)40-11/4” (BN21426)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	4
	0,125
	

	
	8 Угольник 20 (BD12008)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	8
	0,012
	

	
	9 Угольник 25 (BD12010)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	4
	0,022
	

	
	10 Угольник 32 (BD12012)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,040
	

	
	11 Угольник  40 (BD12014)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	4
	0,075
	

	
	12 Тройник переходный 32х20х32 (BT13534)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	2
	0,262
	

	
	13 Тройник переходный 40х32х40 (ВТ13554)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	10
	0,438
	

	
	14 Тройник переходный 40х20х40 (ВТ13546)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	3
	0,315
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
опросного листа
	Код
оборудования, изделия,
материала
	Завод-изготовитель
	Единица 
измере-ния
	Коли-чество
	Масса 
единицы, 
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	15 Тройник 40 (BD12014)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	5
	0,075
	

	
	16 Опора для трубы диаметром 20 мм (ВК49910)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	60
	0,006
	

	
	17 Опора для трубы диаметром 25 мм (ВК49912)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	30
	0,007
	

	
	18 Опора для трубы диаметром 32 мм (ВК49914)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	85
	0,015
	

	
	19 Опора для трубы диаметром 40 мм (PRP040)
	ТУ2248-011-41989945-98
	-
	-
	шт
	150
	0,020
	

	
	20 Болт М16х60
	ГОСТ 7798-70
	-
	-
	шт
	8
	0,129
	

	
	21 Гайка М16
	ГОСТ 5915-70
	-
	-
	шт
	8
	0,033
	

	
	22 Прокладка паронитовая 102х57
	ГОСТ 481-80
	-
	-
	шт
	2
	0,017
	

	
	23 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Ø 25
	ГОСТ 18698-79
	-
	-
	м
	100
	-
	

	
	Канализация бытовая зоны свободного доступа 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(трубопровод 00GQA22, 00GQA23, 00GQA24)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Умывальник керамический прямоугольный без спинки, в комплекте
	УмПр2бСфс
	-
	Завод керамических 
	шт
	11
	17,4
	

	
	с сифоном
	ГОСТ 30493-96
	
	изделий 
	
	
	
	

	
	
	
	
	г. Екатеринбург
	
	
	
	

	2
	Унитаз керамический тарельчатый с косым выпуском и 
	УнТц1
	-
	Кировский завод
	шт
	6
	20,0
	

	
	низкорасположенным бачком
	ГОСТ 30493-96
	
	строительного
	
	
	
	

	
	
	
	
	фарфора
	
	
	
	

	3
	Писсуар настенный с цельноотлитым сифоном
	ПС1фс
	-
	-
	шт
	3
	16,0
	

	
	
	ГОСТ 30493-96
	
	
	
	
	
	

	4
	Раковина стальная эмалированная
	РС-2
	-
	Липецкий трубный 
	шт
	6
	-
	

	
	
	ГОСТ 23695-94
	
	завод
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
опросного листа
	Код
оборудования, изделия,
материала
	Завод-изготовитель
	Единица 
измере-ния
	Коли-чество
	Масса 
единицы, 
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5
	Поддон глубокий стальной эмалированный в комплекте с сифоном
	ПДCr
	-
	Липецкий трубный 
	шт
	1
	16,0
	

	
	
	ГОСТ 23695-94
	
	завод
	
	
	
	

	6
	Трап чугунный эмалированный Ду 50
	Т50
	-
	Карагандинский завод
	шт
	5
	4,7
	

	
	
	ГОСТ 1811-97
	
	отопительного
	
	
	
	

	
	
	
	
	оборудования
	
	
	
	

	7
	Трубы полиэтиленовые канализационные ТК 50-3000-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	м
	115
	0,409
	

	8
	Трубы полиэтиленовые канализационные ТК 110-6000-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	м
	25
	1,58
	

	
	Соединительные детали
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Тройник Т50Кх50кх50К-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	35
	0,099
	

	
	2Тройник Т110Кх110кх110К-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	10
	0,7
	

	
	3 Тройник Т110Кх110кх50К-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	2
	0,43
	

	
	4 Отвод О ПрУх110к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	8
	0,234
	

	
	5Патрубок ППрУх50к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	5
	0,078
	

	
	6 Отвод О 110Кх110к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	5
	0,52
	

	
	7 Отвод О 50Кх50к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	20
	0,065
	

	
	8 Отвод О 45º50Кх50к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	10
	0,05
	

	
	9 Отвод о 45º110Кх110к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	6
	0,52
	

	
	10 Заглушка З 50-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	14
	0,162
	

	
	11 Заглушка З 110-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	3
	0,46
	

	
	12 Ревизия R 50К-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	1
	0.26
	

	
	13 Ревизия R 110К-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	1
	0.68
	

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
опросного листа
	Код
оборудования, изделия,
материала
	Завод-изготовитель
	Единица 
измере-ния
	Коли-чество
	Масса 
единицы, 
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	14 Крестовина К110кх110кх110Кх110К-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	1
	0,94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канализация нефтесодержащих вод (трубопровод 00GMA61)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Трап чугунный эмалированный Ду 50
	Т50
	-
	Карагандинский завод
	шт
	5
	4,7
	

	
	
	ГОСТ 1811-97
	
	отопительного
	
	
	
	

	
	
	
	
	оборудования
	
	
	
	

	2
	Трубы полиэтиленовые канализационные ТК 50-3000-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	м
	40
	0,409
	

	
	Соединительные детали
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Тройник Т50Кх50кх50К-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	6
	0,099
	

	
	2Патрубок ППрУх50к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	2
	0,078
	

	
	3 Заглушка З 50-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	5
	0,162
	

	
	4 Отвод О 45º50Кх50к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	4
	0,05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канализация производственно-дождевых стоков (трубопровод
	
	
	
	
	
	
	

	
	00GUC07, 00GUC08, 00GUC09, 00GUC10, 00GUC11, 00GUC12,
	
	
	
	
	
	
	

	
	00GUC13)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Воронка водосточная ВВ-1   Ø 100
	ТУ 36-2426-81
	-
	Первоуральский завод
	шт
	21
	24,4
	

	
	
	
	
	«Сантехизделий»
	
	
	
	

	2
	Трап чугунный эмалированный Ду 50
	Т50
	-
	Карагандинский завод
	шт
	2
	4,7
	

	
	
	ГОСТ 1811-97
	
	отопительного
	
	
	
	

	
	
	
	
	оборудования
	
	
	
	

	3
	Трубы стальные электросварные                                            Ø 108х3,5
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	30
	9,02
	

	4
	Трубы стальные электросварные                                            Ø 159х4,5
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	200
	17,15
	

	5
	Трубы стальные электросварные                                             Ø 219x6
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	80
	31,52
	

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
опросного листа
	Код
оборудования, изделия,
материала
	Завод-изготовитель
	Единица 
измере-ния
	Коли-чество
	Масса 
единицы, 
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	 Труба ЧНР150ЛА   (170 мм)
	ГОСТ 9583-75
	-
	-
	м
	45
	30,5
	

	7
	 Труба ЧНР200ЛА   (222 мм)
	ГОСТ 9583-75
	-
	-
	м
	25
	44,6
	

	8
	Трубы полиэтиленовые канализационные ТК 50-3000-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	м
	10
	0,409
	

	
	Соединительные детали
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Тройник 159х4,5-108х4
	ГОСТ 17376-2001
	-
	-
	шт
	12
	6,0
	

	
	2 Тройник 219х6-159х4,5
	ГОСТ 17376-2001
	-
	-
	шт
	4
	13,2
	

	
	3 Тройник 159х4,5
	ГОСТ 17376-2001
	-
	-
	шт
	5
	6,5
	

	
	4 Тройник 219х6
	ГОСТ 17376-2001
	-
	-
	шт
	3
	13,5
	

	
	5 Переход К-159х4,5-108х4
	ГОСТ 17378-2001
	-
	-
	шт
	6
	2.4
	

	
	6 Раструб ДР 100
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	21
	14,8
	

	
	7 Тройник ТР150х150
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	7
	51,9
	

	
	8 Тройник ТР200х200
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	4
	81,9
	

	
	9 Тройник ТРФ150х150
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	4
	50,6
	

	
	10 Тройник ТРФ200х200
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	2
	80,7
	

	
	11 Колено УРГ150
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	7
	35,0
	

	
	12 Колено УРГ200
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	4
	57,2
	

	
	13 Заглушка ЗФ150
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	8
	10.1
	

	
	14 Заглушка ЗФ200
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	
	15,7
	

	
	15 Патрубок ППрУх50к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	2
	0,078
	

	
	16 Отвод О 45º50Кх50к-ПВД
	ГОСТ 22689.2-89
	-
	-
	шт
	4
	0,05
	

	
	17 Фланец 1-150-10 ст25
	ГОСТ 12820-80
	-
	-
	шт
	8
	6,62
	

	
	18 Фланец 1-200-10 ст25
	ГОСТ 12820-80
	-
	-
	шт
	6
	8,05
	

	
	19 Болт М20х75
	ГОСТ 7798-70
	-
	-
	шт
	112
	0,256
	

	
	20 Гайка М20
	ГОСТ 5915-70
	-
	-
	шт
	112
	0,062
	

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
опросного листа
	Код
оборудования, изделия,
материала
	Завод-изготовитель
	Единица 
измере-ния
	Коли-чество
	Масса 
единицы, 
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	21 Прокладка паронитовая 212х159
	ГОСТ 481-80
	-
	-
	шт
	8
	0.047
	

	
	22 Прокладка паронитовая 268х220
	ГОСТ 481-80
	-
	-
	шт
	6
	0.059
	

	
	23 Электроды Э-42
	ГОСТ 9467-75
	-
	-
	кг
	125
	-
	

	
	24 Крепление труб (разный металл)
	
	
	
	кг
	40
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канализация сбора и отвода стоков после пожаротушения
	
	
	
	
	
	
	

	
	(трубопровод 00GML05, 00GML06)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Трубы стальные электросварные                                    Ø 219х6
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	15
	31,52
	

	2
	Трубы стальные электросварные                                    Ø 325х6
	ГОСТ 10704-91
	-
	-
	м
	15
	47,20
	

	
	Соединительные детали
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Воронка приемная 300х200
	Узел 1 лист12
	-
	-
	шт
	2
	14,21
	

	
	2 Воронка приемная 400х300
	Узел 2 лист13
	-
	-
	шт
	2
	26,8
	

	
	3 Отвод 90º-219х6
	ГОСТ 17375-2001
	-
	-
	шт
	3
	14,9
	

	
	4 Отвод 90º-325х8
	ГОСТ 17375-2001
	-
	-
	шт
	2
	22,0
	

	
	5  Фланец 1-200-10 ст25
	ГОСТ 12820-80
	-
	-
	шт
	2
	8,05
	

	
	6  Фланец 1-300-10 ст25
	ГОСТ 12820-80
	-
	-
	шт
	1
	12,9
	

	
	7 Заглушка  ЗФ 200
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	2
	15.7
	

	
	8 Заглушка  ЗФ 300
	ГОСТ 5525-88
	-
	-
	шт
	1
	30,1
	

	
	9 Болт М20х75
	ГОСТ 7798-70
	-
	-
	шт
	16
	0,256
	

	
	10 Болт М20х85
	ГОСТ 7798-70
	-
	-
	шт
	12
	0,280
	

	
	11 Гайка М20
	ГОСТ 5915-70
	-
	-
	шт
	28
	0,062
	

	
	12 Прокладка паронитовая 268х220
	ГОСТ 481-80
	-
	-
	шт
	2
	0.059
	

	
	13 Прокладка паронитовая 378х325
	ГОСТ 481-80
	-
	-
	шт
	1
	0.096
	

	
	23 Электроды Э-42
	ГОСТ 9467-75
	-
	-
	кг
	25
	-
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