# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг постгарантийной технической поддержки оборудования ЦОД

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

7259/30, Право заключения договора на оказание услуг постгарантийной технической поддержки оборудования ЦОД

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7250020 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронно - вычислительной техники |

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Сроки оказания Услуг: с даты заключения Договора по 21.12.2016 г. Комплекс мероприятий, входящий в состав Услуги, должен обязательно включать в себя: - Проведение первичного аудита технического состояния оборудования IBM, схемы коммутации, нагрузочного режима (должен быть оказан Исполнителем в срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Договора). - Подготовка и согласование проекта первичного плана планово-предупредительных ремонтов (должны быть оказаны Исполнителем в срок не более 10 рабочих дней с даты заключения Договора). - Продление срока постгарантийной поддержки Оборудования головным производителем (оказываются по Заявкам Уполномоченных Представителей Заказчика), в т. ч.: – ремонт Оборудования; – замену ресурсных и ремонтных запасных частей к этому Оборудованию; – предоставление подменного Оборудования с аналогичными характеристиками; – настройка функционала Оборудования. 4) Технические консультации по следующим вопросам функционирования Оборудования (оказываются по Заявкам Уполномоченных Представителей Заказчика): – функциональные возможности и линейка оборудования и программных продуктов IBM; – консультации по установке обновлений (upgrade), версий (update) и исправлений (patches) аппаратных и программных продуктов; – способы решения технических проблем, возникающих в ходе работы с оборудованием и ПО IBM; – экспертиза аппаратных и программных средств Заказчика и выработка рекомендаций по оптимизации настроек оборудования ЦОД. 5) Информационные услуги (оказываются по Заявкам Уполномоченных Представителей Заказчика), в т. ч.: – предоставление консультаций по обновленным версиям операционных систем для серверов и/или систем хранения, находящихся на технической поддержке, по мере их выпуска фирмой-производителем; – предоставление консультаций по патчам, исправлениям и обновлениям для программного и аппаратного обеспечения по мере их выпуска фирмой-производителем. 6) Ежеквартальное планово-предупредительное обслуживание Оборудования с выездом специалистов Исполнителя в место оказания услуг (оказываются ежеквартально), в т. ч.: – проверка внешнего состояние оборудования на предмет повреждений, оголенных проводов и других дефектов; – осмотр задней панели монтажной стойки на предмет правильности коммутации проводов (свободно ли выдвигается оборудование из стойки, не отключаются ли при этом штекеры и др); – проверка внутреннего состояния оборудования (очистка сервера от пыли, осмотр проводов и шлейфов, проверка надежности закрепления плат расширения и других внутренних устройств, проверка комплектности оборудования); – проведение анализа сведений мониторинга оборудования с помощью специальных утилит Insight Manager или Smart Start; – ремонт Оборудования (включая внеплановый), доставка/замена запчастей; – ведение реестра работ и формирование отчётности, в т. ч.: – регистрация всех обнаруженных неисправностей в журнале технического обслуживания и акте проведённых профилактических работ. – составление плана устранения обнаруженных неполадок, согласование даты и времени её выполнения и выполнение работ по устранению неполадок. – подписание акта о проведенных профилактических работах. – составление отчета о текущем состоянии оборудования и рекомендации по дальнейшему его использованию.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Услуга предоставляет собой производство Исполнителем самостоятельно и за свой счёт необходимого профилактического, технического и сервисного обслуживания оборудования Заказчика, включая замену ресурсных и ремонтных запасных частей к этому Оборудованию, в результате чего обеспечивается бесперебойность функционирования оборудования Заказчика. Поддержка пользователей Заказчика, размещенных на Оборудовании Заказчика, осуществляется Подрядчиком Заказчика (организацией, поддерживающей функционирование ИТ-сервисов Заказчика), который оказывает Услуги по эксплуатации и сопровождению Заказчика (они принимают обращения пользователей и решают все вопросы, связанные с функциональностью и конфигурированием Оборудования). В случае возникновения нештатных ситуаций в работе Оборудования Подрядчик имеет право транслировать Исполнителю информацию о проблеме путём направления e-mail или факсимильного сообщения, осуществления звонка в Группу Технической Поддержки. Получив сообщения о возникновении таких ситуаций, Исполнитель обязан разрешать и/или участвовать в разрешении данных обращений в рамках обязательств по оказанию Услуг. Заказчик предоставляет Исполнителю: - Доступ к Оборудованию для первичного осмотра, определения его технического состояния и дальнейшего обслуживания; - Полную информационную поддержку по вопросам изучения порядка монтажа, действующих настроек и режимов эксплуатации Оборудования; - Имеющуюся у него техническую информацию, необходимую для оказания Услуг; - Взаимодействие с техническим персоналом Подрядчика и уполномоченными эксплуатационными службами Заказчика для координации процессов оказания Услуги. Любой сбой, в результате которого произошло: - Отклонение параметров функционирования Оборудования от требуемых; - Потеря или существенное ограничение доступа пользователей/администраторов/операторов к Оборудования; - Потеря или возникновение угрозы утери данных; - Утеря производительности или функциональности Оборудования Заказчика; считается сервисным событием. Возникновение сервисного события предусматривает оперативное восстановление номинального уровня работоспособности элементов Оборудования в установленные в Приложении №2 к Договору сроки, в том числе с помощью временной замены неисправного оборудования на аналогичное оборудование при согласованном сроке выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных Услуг в общем объеме закупок не определена

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Условия оказания Услуг: Для организации и контроля взаимодействия Исполнителя и Заказчика или Подрядчика Заказчика, Исполнитель должен предоставлять Услуги службы технической поддержки, которая в частности, будет использоваться для решения следующих задач: - Прием и регистрация обращений от Заказчика по вопросам, входящим в зону ответственности Исполнителя; - Эскалация обращений Заказчика Исполнителю в виде инцидентов или рабочих заданий; - Контроль исполнения работ Исполнителя по назначенным на него инцидентам и рабочим заданиям, фиксация результатов; - Организация и регистрация прочего взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем (например, уведомление о профилактических работах на программно-аппаратных комплексах). Основные требования к приему обращений (запросов) Пользователей приведены в таблице №1: Таблица №1. №; Наименование параметра; Значение параметра; Описание параметра. 1; Доступность; Не менее 10 одновременных обращений; Количество одновременно обслуживаемых звонков Заказчика или Подрядчика Заказчика. 2; Реакция на звонок; Не более 3 мин.; Время ожидания Заказчика или Подрядчика Заказчика ответа диспетчера. 3; Регистрация сервисного события при запросе по телефону; Не более 5 мин.; Время идентификации и классификации обращения, сообщение Заказчику или Подрядчику Заказчика регистрационного номера запроса. 4; Регистрация сервисного события при запросе по e-mail; Не более 60 минут для критичных сервисных событий (критичность определяет Заказчик) и не более 240 минут – для некритичных сервисных событий; Время, в течение которого сервисное событие регистрируется в базе SD после получения сервисного запроса.. 5; Выдача информации о прогрессе решения сервисных запросов и выполнении сервисных действий; Не более 60 минут; Время, в течение которого Исполнитель выдает ответ на запрос Заказчика или Подрядчика Заказчика о ходе решения сервисного события. В случае с наиболее критичными Запросами выдача информации происходит Заказчику или Подрядчику Заказчика каждые 6- минут вне зависимости от наличии запроса Заказчика или Подрядчика Заказчика о ходе решения.. Исполнитель обязан соблюдать требования режима входа, выхода и нахождения на объектах обслуживания, правил перемещения материальных ценностей, правил техники безопасности и противопожарной безопасности, утвержденных Заказчиком. Для оказания Услуг на территории Заказчика допустимо привлечение только граждан РФ. Исполнитель должен нести финансовую ответственность в случаях нарушения сроков и условий предоставления Услуг постгарантийной технической поддержке оборудования ЦОД. Профилактические и ремонтные работы должны проводиться Исполнителем в нерабочее время/выходные дни.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны отвечать требованиям качества, в том числе: - ГОСТ 15.601-98 «Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»; - ГОСТ Р 27.001-2009 «Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения»; При техническом обслуживании Оборудования все работы проводятся в соответствии с требованиями сервисного руководства фирмы изготовителя на конкретную модель аппарата. Предполагаемые оригинальные ресурсные и запасные части должны отвечать требованиям, установленным головным производителем Оборудования. Поставляемые запасные и ресурсные части должны быть надлежащего качества, имеющие сертификаты соответствия и иные подтверждающие качество документы (сертификаты производителя). Исполнитель должен гарантировать качество замененных запасных частей, их надлежащее функционирование не менее ресурса, установленного производителем. Заменяемые запасные части должны обеспечивать безопасную эксплуатацию Оборудования. Поставляемые запасные и ресурсные части должны быть новыми, серийно выпускаемыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации, не восстановленными, не содержащими восстановленных элементов), не допускается поставка выставочных, перезаправленных и/или опытных образцов. Вся поставляемая продукция должна быть изготовлена не ранее 2015 года. Время восстановления работоспособности Оборудования указано в Таблице №2. Таблица №2 №; Наименование параметра; Значение параметра. 1; Время предоставления подменного оборудования с аналогичными характеристиками, в случае невозможности выполнения ремонтных работ; 16 рабочих часов. 2; Время восстановления работоспособности Оборудования в связи с заменой узлов, панелей, блоков, плат; 8 рабочих часов. 3; Время восстановления работоспособности Оборудования в связи с необходимостью настройки или регулировки Оборудования; 2 рабочих часа.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует качество и безопасность запасных частей, деталей, узлов и расходных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель обязан нести гарантийные обязательства за выполненное техническое обслуживание и ремонтные работы в течение не менее 3 (трёх) месяцев со дня подписания Акта о приемке услуг. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты, связанные с проведением технического обслуживания, ремонта устраняются за счет Исполнителя. Срок гарантии на использованные при оказании Услуг материалы (оборудование) устанавливается в пределах срока, установленного производителем данных материалов (оборудования). В случае некачественной печати и/или отказе оборудования в следствиe неисправности установленных запасных частей, деталей, узлов и расходных материалов Исполнитель обязан заменить его на аналогичный не позднее, чем через 8 (восемь) часов с момента оповещения Заказчиком или Подрядчиком Заказчика Исполнителя о неисправности. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных Заказчиком для оказания услуг, или иного используемого для исполнения Договора имущества.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Указаны в Разделе 7 Договора.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, в том числе: - Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (OHSAS 18001). - Исполнитель Услуг несет ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, стандартов и правил внутреннего распорядка Заказчика, а также иных правил и норм, как установленных уполномоченными государственными органами, так и непосредственно Заказчиком. Предоставленный Исполнителем Услуг персонал не вправе допускать какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального функционирования служб Заказчика, а также к нарушению служебной или коммерческой тайны Заказчика. Исполнитель Услуг обязан совершить все действия, необходимые для соблюдения персоналом указанных требований.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Для оказания Услуг Исполнителю необходимо привлекать работников, имеющих сертификационный статус в следующих областях: №; Квалификация работника; Минимальное кол-во действующих сертификатов. 1; Специалист, обладающий сертификатом IBM Certified System Expert BladeCenter Technical Support; 1. 2; Специалист, обладающий сертификатом IBM Certified Specialist System x Technical; 1. 3; Специалист, обладающий сертификатом IBM Certified Specialist Midrange Storage Technical Support; 1. Количество привлекаемых для выполнения работников устанавливается Исполнителем самостоятельно, один и тот же работник может быть носителем более чем одной сертификации.

Подраздел 3.8 Специальные требования

### 3.8.1. Требования по организационному обеспечению Заказчик обеспечивает организационную составляющую оказываемых Услуг, включая выпуск и доведение до соответствующего персонала положений, распоряжений по работам в определенные сроки. Все Услуги, указанные в п.1), 2), 3) и 6), должны оказываться непосредственно на территории офиса Заказчика по адресу: 115184, Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3. Проведение действий по этим Услугам удаленно – недопустимо. Заказчик назначает ответственное лицо, наделенное соответствующими полномочиями для организации взаимодействия с должностными лицами Заказчика и для обеспечения сбора необходимой информации. Исполнитель должен за 1 (один) день до визита своих работников заказать пропуски по телефону (495) 545-00-45 доб. 4532 с указанием ФИО и пометки «с собой ноутбук/планшет» (при необходимости). Указанным лицам в каждый день визита требуется иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Заказчик по просьбе Исполнителя предоставляет необходимую ему для работы информацию. 3.8.2. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика Все работы, связанные с сопутствующим монтажом (демонтажом), пусконаладкой и т.п. проводятся силами Исполнителя и включаются в стоимость Услуг.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В результате оказания Заказчику Услуг должны быть достигнуты следующие результаты: - проведен аудит технического состояния оборудования IBM, схемы коммутации, нагрузочного режима; - подготовлен и согласован проект плана планово-предупредительных ремонтов; - произведено продление срока постгарантийной поддержки Оборудования головным производителем; - оказаны и приняты запрошенные Заказчиком технические консультации по вопросам функционирования Оборудования; - оказаны и приняты информационные услуги (предоставление консультаций по версиям AIX, патчей и обновлениям для программного и аппаратного обеспечения); - произведён необходимый ремонт Оборудования, обеспечена доставка/замена запчастей; ### - сформированы отчёты о проведении планового технического обслуживания и отчёты об уровне сервиса.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Порядок приёмки Услуг устанавливается в Разделе 3 Договора.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных Услуг)

После завершения очередного отчётного периода (квартала) Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об уровне сервиса (по форме Приложения № 1 к форме Акта о приемке услуг (Приложение № 4 к Договору)). Исполнитель должен предоставить сформированный план-график проведения регламентных работ и профилактических работ на оборудовании Заказчика на весь период оказания Услуг. Изготовление такого плана входит в стоимость Услуг. Исполнитель в конце каждого календарного квартала представляет отчёт о проведённых регламентных работах на затронутом планом-графиком парке оборудования Заказчика. В отчёте должны содержаться сведения о текущем состоянии оборудования и рекомендации по дальнейшему его использованию. Исполнитель в обязательном порядке ведёт регистрацию всех обнаруженных неисправностей в журнале технического обслуживания оборудования. В случае обнаружения неисправности на любой обслуживаемой единице оборудования, Исполнитель составляет план устранения обнаруженных неполадок, проводит с Заказчиком согласование даты и времени его выполнения и устраняет неполадки. По окончании планово-предупредительных или ремонтных работ Исполнитель подписывает Отчет о проведенных профилактических работах по форме Приложения №2 к Форме Акта о приемке услуг (Приложение №4 к Договору).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | AIX | Advanced Interactive eXecutive, UNIX-подобная операционная система компании IBM |
| 2 | ИС | информационная (ые) система (ы) |
| 3 | ОС | операционная (ые) система (ы) |
| 4 | ПО | программное обеспечение |
| 5 | ЦОД | центр обработки данных |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оборудования |  |

Приложение № 1

к техническому заданию

(Приложение № 1 к Договору

№  __________  от «__» ______ 2015 г.)

Перечень оборудования

| № | Серийный номер | Наименование оборудования | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 99ZV252 | Блейд-шасси IBM BladeCenter E Chassis | 8677 |
|  | 99ZG842 | Блейд-шасси IBM BladeCenter E Chassis | 8677 |
|  | 99ZP888 | Блейд-шасси IBM BladeCenter E Chassis | 8677 |
|  | 99ZV238 | Блейд-шасси IBM BladeCenter E Chassis | 8677 |
|  | 99ACX47 | Блейд-шасси IBM BladeCenter E Chassis | 8677 |
|  | 99ET996 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0486 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99Y8775 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0481 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99Y8776/ KQCTXC0 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99Y8773 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99E1652 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99ET901 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0494 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99E1324 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99E1645 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0488 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0480 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99E1653 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0495 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0491 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0485 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0483 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0487 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0499 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0497 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0482 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99V0498 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99B1965 | Сервер IBM System x3950 | 8878 |
|  | 99A3664 | Сервер IBM System x3950 | 8878 |
|  | KDKLCHA | Сервер IBM System x3650 | 7979 |
|  | KDKLCGW | Сервер IBM System x3650 | 7979 |
|  | KDKLCGY | Сервер IBM System x3650 | 7979 |
|  | KDKLCGX | Сервер IBM System x3650 | 7979 |
|  | KDKLDYV | Сервер IBM System x3650 | 7979 |
|  | 131076G | Дисковый массив IBM TotalStorage DS4800 Midrange Disk System | 1815-84A |
|  | 132003F | Дисковый массив IBM TotalStorage DS4800 Midrange Disk System | 1815 |
|  | 13184P4 | Дисковая полка DS4000 EXP810 Expansion Unit | 1812-81A |
|  | 13C02V5 | Дисковая полка DS4000 EXP810 Expansion Unit | 1812-81H |
|  | 13177N4 | Дисковая полка DS4000 EXP810 Expansion Unit | 1812-81A |
|  | 13178H3 | Дисковая полка DS4000 EXP810 Expansion Unit | 1812-81A |
|  | 133646D | Дисковый массив IBM System Storage DS4200 Express Models | 1814-7VH |
|  | 99ET710 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |
|  | 99ET703 | Блейд-сервер IBM BladeCenter HS21 Blade Server | 8853 |