Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник 2075 _________Ю.К. Арапов «__» январь 2014 г | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________Г.В. Комаров «__» январь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на ремонт надземной тепловой сети протяженностью 150 м на промышленной площадке № «М».

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Форма торгов (ненужное зачеркнуть) | Открытая (закрытая) |
| --- | --- |
| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Ремонт надземной тепловой сети протяженностью 150м в дух трубном измерении на промышленной площадке. |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1.279,770 рублей 00копейки с НДС |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | расчет по факту выполненных работ. |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | До 01.09.2014г |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров, Нижегородская область Режимная территория. |
| Требования к участнику процедуры закупки | -наличия лицензий ФСБ России на осуществления работ с использованием сведений, составляющих гостайну; -наличия разрешающие, свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; -наличия специальной грузоподъемной и землеройной техники ( грузоподъемный кран, экскаватор, и.т.д) ; -наличия аттестованных специалистов на право сварочных работ, газовой сваркой при изготовлении, монтаже и ремонта объектов, подконтрольных Ростехнадзору согласно перечню групп опасных технических устройств: котельное оборудование, газовое оборудование, и.т.д, а так же наряд – допуск на выполнение работ повышенной опасности. |
| Техническое задание: 1)Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Ремонт надземной тепловой сети протяженностью 150м в дух трубном измерении на промышленной площадке. Необходимый объем выполнения работ указан в локально сметном расчете (локально сметный расчет прилагается № 13-168ЭЗ). |
| 2)Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Ремонт надземной тепловой сети протяженностью 150м в дух трубном измерении на промышленной площадке. Монтаж: 1.Надземная прокладка трубопровода протяженностью 150метров в дух трубном измерении диаметром 133мм, с окраской теплоизоляция матами и защитное покрытие оцинкованным железом производство России; 2.Устройство опор квадратного сечения из сборных железобетонных конструкций Необходимый объем выполнения работ указан в локально сметном расчете (локально сметный расчет прилагается №13-168ЭЗ) |
| 3)Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Ремонт надземной тепловой сети протяженностью 150м на промышленной площадке. Работа не во вредных условиях труда. |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Согласно СН и П 2.04.02-84, требованием СанПиН 2.1.4559-96. Качественно и в срок. |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | 24 месяца с даты подписание, Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ |

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕР24-01-004-05 | Демонтаж трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (пЗП=0,6; пЭМ=0,6 к расх.; пЗПМ=0,6; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,6; пЗТМ=0,6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 24 Наружные сети - теплоснабжение и газопроводы ОЗП=12,25; ЭМ=4,5; ЗПМ=12,25; МАТ=4,21 НР (21807 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (11944 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0,3 |
| 2 | ТЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным 01-02-017...049; 01-02-065...135) ОЗП=12,25; ЭМ=4,67; ЗПМ=12,25 НР (341 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (154 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 деревьев | 0,24 |
| 3 | ТЕР24-01-004-05 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 24 Наружные сети - теплоснабжение и газопроводы ОЗП=12,25; ЭМ=4,5; ЗПМ=12,25; МАТ=4,21 НР (36318 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (19891 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0,3 |
| 4 | ТСЦ-103-0922 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 24 Наружные сети - теплоснабжение и газопроводы ОЗП=12,25; ЭМ=4,5; ЗПМ=12,25; МАТ=4,21 | м | 300 |
| 5 | ТЕР24-01-028-05 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 24 Наружные сети - теплоснабжение и газопроводы ОЗП=12,25; ЭМ=4,5; ЗПМ=12,25; МАТ=4,21 НР (5239 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (2869 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 компенсатор | 4 |
| 6 | ТЕР13-03-004-22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 ((пПЗ=4 (пЗП=4; пЭМ=4 к расх.; пЗПМ=4; пМР=4 к расх.; пЗТ=4; пЗТМ=4)); 1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом (пЗП=1,1; пЗТ=1,1)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=12,25; ЭМ=3,02; ЗПМ=12,25; МАТ=1,88 НР (1678 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (1044 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,344 |
| 7 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 26 Теплоизоляционные работы ОЗП=12,25; ЭМ=6,1; ЗПМ=12,25; МАТ=3,59 НР (44555 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (24951 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 17,12 |
| 8 | ТСЦ-104-0011 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм(объем с коэфицентом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 26 Теплоизоляционные работы ОЗП=12,25; ЭМ=6,1; ЗПМ=12,25; МАТ=3,59 | м3 | 26,36 |
| 9 | ТЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 26 Теплоизоляционные работы ОЗП=12,25; ЭМ=6,1; ЗПМ=12,25; МАТ=3,59 НР (66921 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (37476 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3,264 320*1.02/100 |
| 10 | ТСЦ-104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 26 Теплоизоляционные работы ОЗП=12,25; ЭМ=6,1; ЗПМ=12,25; МАТ=3,59 | м2 | 398,2 |
| 11 | ТЕР06-01-001-01 | Заливка бетоном опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6.1 промышленные неармированные ( цена на бетон средняя по Нижегородской области) ОЗП=12,25; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,25; МАТ=8,67 НР (1192 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (591 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0496 0.08*62/100 |
| 12 | ТЕР07-06-002-04 | Устройство опор: из сборных железобетонных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве - промышленные ОЗП=12,25; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,25; МАТ=6,83 НР (2315 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (1211 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,036022 0.0581*62/100 |
| 13 | ТСЦ-403-1049 | Железобетонные опоры квадратного сечения сплошные V=0.55м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве - промышленные ОЗП=12,25; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,25; МАТ=6,83 | м3 | 3,024 |
| 14 | ТЕР09-03-040-01 | Монтаж м/к опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 09 Строительные металлические конструкции ОЗП=12,25; ЭМ=4,72; ЗПМ=12,25; МАТ=5 НР (3579 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (2704 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0,336 0,168*2 |
| 15 | ТСЦ-101-2524 | Конструкции рамные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 09 Строительные металлические конструкции ОЗП=12,25; ЭМ=4,72; ЗПМ=12,25; МАТ=5 | т | 0,336 0,168*2 |
| 16 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом (пЗП=1,1; пЗТ=1,1)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=12,25; ЭМ=3,02; ЗПМ=12,25; МАТ=1,88 НР (122 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (76 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 17 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой ((пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2)); 1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом (пЗП=1,1; пЗТ=1,1)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=12,25; ЭМ=3,02; ЗПМ=12,25; МАТ=1,88 НР (112 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (70 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 18 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1 |
| 19 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3 |
| 20 | ФССЦпг03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4 |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

-наличия  лицензий ФСБ России на осуществления работ с использованием сведений, составляющих гостайну;

-наличия разрешающие, свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

-наличия  специальной грузоподъемной и землеройной техники ( грузоподъемный кран, экскаватор, и.т.д) ;

-наличия  аттестованных специалистов на право сварочных работ, газовой сваркой при изготовлении, монтаже и ремонта объектов, подконтрольных Ростехнадзору согласно перечню групп опасных технических устройств: котельное оборудование, газовое оборудование, и.т.д, а так же наряд – допуск на выполнение работ повышенной опасности