Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«23» июля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку датчиков давления.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
на поставку Датчиков давления
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Датчик давления, тип S-10
Типовой лист: PE 81.01

Диапазон: 0…40 bar

Погрешность: 0,5%

Корпус: нержавеющая сталь

Пылевлагозащита: IP65

Выходной сигнал: 4…20 мА, 2-х проводной

Питание:DC 10(14)…30V

Детали, соприкасающиеся с изм.средой: нерж. сталь

Резьба: G1|2B

Электрический разъем: 4-pin L-разъем DIN EN 175301-803

Температура измер.cреды: -40...+125°С

С поверкой
	Шт.
	5
	70 дней
	1 год гарантийного обслуживания

	2
	Датчик давления, тип S-10
Типовой лист: PE 81.01

Диапазон: 0…60 bar

Погрешность: 0,5%

Корпус: нержавеющая сталь

Пылевлагозащита: IP65

Выходной сигнал: 4…20 мА, 2-х проводной

Питание:DC 10(14)…30V

Детали, соприкасающиеся с изм.средой: нерж. сталь

Резьба: G1|2B

Электрический разъем: 4-pin L-разъем DIN EN 175301-803

Температура измер.cреды: -40...+125°С

С поверкой
	Шт.
	2
	70 дней
	1 год гарантийного обслуживания

	3
	Датчик давления, тип S-10
Типовой лист: PE 81.01

Диапазон: 0…160 bar

Погрешность: 0,5%

Корпус: нержавеющая сталь

Пылевлагозащита: IP65

Выходной сигнал: 4…20 мА, 2-х проводной

Питание:DC 10(14)…30V

Детали, соприкасающиеся с изм.средой: нерж. сталь

Резьба: G1|2B

Электрический разъем: 4-pin L-разъем DIN EN 175301-803

Температура измер.cреды: -40...+125°С

С поверкой
	Шт.
	3
	70 дней
	1 год гарантийного обслуживания

	4
	Датчик давления, тип S-10
Типовой лист: PE 81.01

Диапазон: 0…250 bar

Погрешность: 0,5%

Корпус: нержавеющая сталь

Пылевлагозащита: IP65

Выходной сигнал: 4…20 мА, 2-х проводной

Питание:DC 10(14)…30V

Детали, соприкасающиеся с изм.средой: нерж. сталь

Резьба: G1|2B

Электрический разъем: 4-pin L-разъем DIN EN 175301-803

Температура измер.cреды: -40...+125°С

С поверкой
	Шт.
	3
	70 дней
	1 год гарантийного обслуживания

	5
	Датчик давления, тип S-10
Типовой лист: PE 81.01

Диапазон: 0…400 bar

Погрешность: 0,5%

Корпус: нержавеющая сталь

Пылевлагозащита: IP65 

Выходной сигнал: 4…20 мА, 2-х проводной

Питание:DC 10(14)…30V

Детали, соприкасающиеся с изм.средой: нерж. сталь

Резьба: G1|2B

Электрический разъем: 4-pin L-разъем DIN EN 175301-803

Температура измер.cреды: -40...+125°С

С поверкой
	Шт.
	3
	70 дней
	1 год гарантийного обслуживания

	6
	Датчик давления, тип S-10
Типовой лист: PE 81.01

Диапазон: 0…600 bar

Погрешность: 0,5%

Корпус: нержавеющая сталь

Пылевлагозащита: IP65

Выходной сигнал: 4…20 мА, 2-х проводной

Питание:DC 10(14)…30V

Детали, соприкасающиеся с изм.средой: нерж. сталь

Резьба: G1|2B

Электрический разъем: 4-pin L-разъем DIN EN 175301-803

Температура измер.cреды: -40...+125°С

С поверкой
	Шт.
	2
	70 дней
	1 год гарантийного обслуживания

	7
	Датчик давления, тип S-10
Типовой лист: PE 81.01

Диапазон: 0…1000 bar

Погрешность: 0,5%

Корпус: нержавеющая сталь

Пылевлагозащита: IP65

Выходной сигнал: 4…20 мА, 2-х проводной

Питание:DC 10…30V

Резьба: G1|2B

Электрический разъем: 4-pin L-разъем DIN EN 175301-803

С поверкой
	Шт.
	2
	70 дней
	1 год гарантийного обслуживания


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Обычные для этих приборов



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Особенностей нет


	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Особенностей нет



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Особенностей нет



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Особенностей нет



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Особенностей нет



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Особенностей нет



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Особенностей нет



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Особенностей нет



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Особенностей нет



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Особенностей нет



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Особенностей нет


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Особенностей нет


	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Особенностей нет


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Особенностей нет


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
