Приложение № 1

к договору № _____________

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры  на услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств (объектов котлонадзора) в ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» на 2013 год

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| - Предприятие | ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» |
| 1.2. Объекты | Согласно приложения к техническому зданию |
| 1.3. Место размещения предприятия | Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск |
| 1.4. Стадия проработки | Экспертиза промышленной безопасности технических устройств (объектов котлонадзора). |
| 1.5. Области аккреди- тации экспертных организаций | Оборудование, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115оС (п.п. 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.7., 2.5.11., 2.5.12., 2.5.15.) |
| 2. Исходные данные для работ |  |
| 2.1. Заказчик представляет следующие исходные данные | 1. Техническую, проектную и эксплуатационную документацию на каждое техническое устройство. 2. Техническое устройство, подготовленное для выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности в указанные сроки и согласованной программе. |
| 3. Проведение работ |  |
| 3.1. Требования к составу работ | 1.Разработка и согласование программы. 2.Изучение существующей технической и эксплуатационной документации каждого технического устройства. 3.Оценка состояния технического устройства. 4. Проведение инструментальных измерений методами неразрушающего контроля материала конструкций и сварных соединений технического устройства по программе. 5. Испытание технического устройства. |
| 3.2. Состав отчетных материалов | 1. Заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, включающее в себя: 1.1. Результаты экспертизы. 1.2. Рекомендации по эксплуатации технического устройства. 1.3. Заключение. 1.4. Протоколы инструментальных замеров методами неразрушающего контроля материала и сварных соединений технического устройства, акты испытаний. 1.5. Копии разрешительных документов на проведение обследования. 2. При выявлении дефектов выдать рекомендации и методы устранения выявленных дефектов с разработкой технической документации. 3. Регистрация Заключения в Забайкальском управлении Ростехнадзора 4. Запись о проведении работ по экспертизе промышленной безопасности в паспорте технического устройства. |

Приложение: Перечень технических устройств (объекты котлонадзора) Заказчика, подлежащих экспертизе промышленной безопасности в 2013 году, 1 л.

Заместитель генерального директора –

Директор по ОТ и ПБ                                                                                                                Ю. Ю. Борщ