## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
__________________ / Д.Н. Замаскин /
"______ " __________________ 2015 г.
Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" г.Сосновый Бор
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)
на | выполнение работ по капитальному ремонту дренажа и хозфекальной канализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2548,773 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________34,539 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3109,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ФЕР (в ред.2009г.)
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Общестроительные работы
Для трубопровода D=150мм
1 | ФЕР11-01-044-02 | Нарезка швов в асфальте (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,6 (60{1рез.*30м+7,5м*2проезда*2реза}) / 100 | 1063,44 92,79 | 860,86 47,25 | 109.79 | 638.06 | 55.67 | 516,52 28,35 | 65.87 | 11.1665 | 6.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7), (чел.час) | 11,1665 6,7 | 8.31 |  |  | 55.68 | 55.68
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 3,5 2,1
| 1. 121200 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне, (маш.-ч) | 2,8 1,68 | 245.65 | 245,65 13,5 |  | 412.69 |  | 412,69 22,68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,01 0,01 | 87.17 | 87,17 |  | 0.87 |  | 0.87
| 3. 101-0215 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13, (кг) | 3,35 2,01 | 32.77 |  | 32.77 | 65.87 |  |  | 65.87
2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,12 (120{м2}*0,1{м}) / 100 | 7635,74 1718,26 | 5917,48 580,64 |  | 916.29 | 206.19 | 710,1 69,68 |  | 206.77 | 24.81
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7), (чел.час) | 206,77 24,81 | 8.31 |  |  | 206.17 | 206.17
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 57,0375 6,84
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин, (маш.-ч) | 44,08 5,29 | 100.01 | 100,01 10,06 |  | 529.05 |  | 529,05 53,22
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.-ч) | 1,55 0,19 | 123 | 123 13,5 |  | 23.37 |  | 23,37 2,57
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические, (маш.-ч) | 88,16 10,58 | 1.53 | 1,53 |  | 16.19 |  | 16.19
3 | ФССЦпг01-01-01-042 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами (1 т груза) | 24 12{м3}*2{т/м3} | 7.96 | 7.96 |  | 191.04 |  | 191.04
4 | ФССЦпг03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза (1 т груза) | 24 12*2 | 7.64 | 7.64 |  | 183.36 |  | 183.36
5 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,18 (120*0,15) / 100 | 628,15 118,59 | 509,56 62,86 |  | 113.07 | 21.35 | 91,72 11,31 |  | 15.203 | 2.74
|  | Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | 15,203 2,74 | 7.8 |  |  | 21.37 | 21.37
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 4,7375 0,85
| 1. 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.), (маш.-ч) | 1,39 0,25 | 77.2 | 77,2 13,5 |  | 19.3 |  | 19,3 3,38
| 2. 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора), (маш.-ч) | 1,39 0,25 | 8 | 8 |  | 2 |  | 2
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.-ч) | 1,94 0,35 | 123 | 123 13,5 |  | 43.05 |  | 43,05 4,73
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л, (маш.-ч) | 0,46 0,08 | 110 | 110 11,6 |  | 8.8 |  | 8,8 0,93
6 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1,536 ((2+0,67*2)*2*230) / 1000 | 7197,53 186,22 | 7006,98 1015,88 | 4.33 | 11055.41 | 286.03 | 10762,72 1560,39 | 6.66 | 23.874 | 36.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | 23,874 36,67 | 7.8 |  |  | 286.03 | 286.03
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 75,25 115,58
| 1. 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3, (маш.-ч) | 45,9 70,5 | 103 | 103 13,5 |  | 7261.5 |  | 7261,5 951,75
| 2. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.), (маш.-ч) | 14,3 21,96 | 61.39 | 61,39 13,5 |  | 1348.12 |  | 1348,12 296,46
| 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, (м3) | 0,04 0,0614 | 108.4 |  | 108.4 | 6.66 |  |  | 6.66
7 | ФЕР01-02-055-02 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,4608 (1536*3%) / 100 | 1821,39 1821,39 |  |  | 839.3 | 839.3 |  |  | 217.35 | 100.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8), (чел.час) | 217,35 100,15 | 8.38 |  |  | 839.26 | 839.26
8 | ФЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,6144 (1536*0,04) / 100 | 2312.45 | 2312,45 1222,41 |  | 1420.77 |  | 1420,77 751,05
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 121,5125 74,66
| 1. 310102 | Насосы мощностью 4 кВт, (маш.-ч) | 294,58 180,99 | 6.28 | 6,28 3,32 |  | 1136.62 |  | 1136,62 600,89
9 | ФЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из труб диаметром 150 мм (100 м) | 2.3 | 1097,69 1097,69 |  |  | 2524.69 | 2524.69 |  |  | 140.73 | 323.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | 140,73 323,68 | 7.8 |  |  | 2524.7 | 2524.7
10 | ФССЦпг01-01-01-042 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами (1 т груза) | 6.9 | 7.96 | 7.96 |  | 54.92 |  | 54.92
11 | ФССЦпг03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза (1 т груза) | 6.9 | 7.64 | 7.64 |  | 52.72 |  | 52.72
12 | ФССЦпг03-21-02-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза (1 т груза) | 2457,6 1536*1,6 | 3.43 | 3.43 |  | 8429.57 |  | 8429.57
Для трубопровода D=250
13 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1,189 ((2+0,67*2)*2*178) / 1000 | 7197,53 186,22 | 7006,98 1015,88 | 4.33 | 8557.86 | 221.42 | 8331,3 1207,88 | 5.14 | 23.874 | 28.39
|  | Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | 23,874 28,39 | 7.8 |  |  | 221.44 | 221.44
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 75,25 89,47
| 1. 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3, (маш.-ч) | 45,9 54,58 | 103 | 103 13,5 |  | 5621.74 |  | 5621,74 736,83
| 2. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.), (маш.-ч) | 14,3 17 | 61.39 | 61,39 13,5 |  | 1043.63 |  | 1043,63 229,50
| 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, (м3) | 0,04 0,0476 | 108.4 |  | 108.4 | 5.16 |  |  | 5.16
14 | ФЕР01-02-055-02 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,3567 (1189*3%) / 100 | 1821,39 1821,39 |  |  | 649.69 | 649.69 |  |  | 217.35 | 77.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8), (чел.час) | 217,35 77,53 | 8.38 |  |  | 649.7 | 649.7
15 | ФЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,5945 (1189*0,05) / 100 | 2312.45 | 2312,45 1222,41 |  | 1374.75 |  | 1374,75 726,72
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 121,5125 72,24
| 1. 310102 | Насосы мощностью 4 кВт, (маш.-ч) | 294,58 175,13 | 6.28 | 6,28 3,32 |  | 1099.82 |  | 1099,82 581,43
16 | ФЕРр66-2-6 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм (100 м) | 1.78 | 1412,35 1412,35 |  |  | 2513.98 | 2513.98 |  |  | 181.07 | 322.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | 181,07 322,3 | 7.8 |  |  | 2513.94 | 2513.94
17 | ФССЦпг01-01-01-030 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) | 10.32 | 10.13 | 10.13 |  | 104.54 |  | 104.54
18 | ФССЦпг03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза (1 т груза) | 10.32 | 7.64 | 7.64 |  | 78.84 |  | 78.84
19 | ФССЦпг03-21-02-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза (1 т груза) | 1902,4 1189*1,6 | 3.43 | 3.43 |  | 6525.23 |  | 6525.23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 46224.09 | 7318.32 | 38828,10 4355,38 | 77.67 |  | 922.97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3.1 То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5, 3, 10, 17, 4, 11-12, 18-19, 6, 13, 7, 14, 8, 15, 9, 16)) | [6 empty] | 57760.72 | 9147.91 | 48535,14 5444,23 | 77.67 |  | 1153.73
Накладные расходы | [6 empty] | 12194.29
Сметная прибыль | [6 empty] | 6686.27
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [6 empty] | 76641.28 |  |  |  |  | 1153.73
Раздел 2. Демонтаж колодцев
Для трубопровода D=150мм
20 | ФЕР23-03-001-04 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 0,768 7,68 / 10 | 2445,94 863,54 | 1582,4 158,84 |  | 1878.48 | 663.2 | 1215,28 121,99 |  | 95.208 | 73.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5), (чел.час) | 95,208 73,12 | 9.07 |  |  | 663.2 | 663.2
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 11,766 9,04
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.-ч) | 11,766 9,04 | 111.99 | 111,99 13,5 |  | 1012.39 |  | 1012,39 122,04
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л, (маш.-ч) | 0,456 0,35 | 30 | 30 |  | 10.5 |  | 10.5
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 2,88 2,21 | 87.17 | 87,17 |  | 192.65 |  | 192.65
| 4. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | 0 | 1383.1 |  | 1383.1
| 5. 101-0311 | Каболка, (т) | 0 | 30030 |  | 30030
| 6. 101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ, (т) | 0 | 4041.7 |  | 4041.7
| 7. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | 0 | 412 |  | 412
| 8. 101-2611 | Опалубка металлическая, (т) | 0 | 3938.2 |  | 3938.2
| 9. 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), (м3) | 0 | 545.6 |  | 545.6
| 10. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | 0 | 592.76 |  | 592.76
| 11. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3) | 0 | 485.9 |  | 485.9
| 12. 402-0064 | Раствор асбоцементный, (м3) | 0 | 395 |  | 395
| 13. 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, (м3) | 0 | 1382.9 |  | 1382.9
| 14. 403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, (м) | 0 | 589.56 |  | 589.56
| 15. 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, (т) | 0 | 459.91 |  | 459.91
21 | ФССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 15,36 7,68*2 | 10.71 | 10.71 |  | 164.51 |  | 164.51
22 | ФССЦпг03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза (1 т груза) | 15.36 | 7.64 | 7.64 |  | 117.35 |  | 117.35
Для трубопровода D=250мм
23 | ФЕР23-03-001-04 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 0,48 4,8 / 10 | 3321,16 1079,42 | 2241,74 225,03 |  | 1594.16 | 518.12 | 1076,04 108,01 |  | 119.01 | 57.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5), (чел.час) | 119,01 57,12 | 9.07 |  |  | 518.08 | 518.08
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 16,6685 8
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.-ч) | 11,766 5,65 | 111.99 | 111,99 13,5 |  | 632.74 |  | 632,74 76,28
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л, (маш.-ч) | 0,456 0,22 | 30 | 30 |  | 6.6 |  | 6.6
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 2,88 1,38 | 87.17 | 87,17 |  | 120.29 |  | 120.29
| 4. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | 0 | 1383.1 |  | 1383.1
| 5. 101-0311 | Каболка, (т) | 0 | 30030 |  | 30030
| 6. 101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ, (т) | 0 | 4041.7 |  | 4041.7
| 7. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | 0 | 412 |  | 412
| 8. 101-2611 | Опалубка металлическая, (т) | 0 | 3938.2 |  | 3938.2
| 9. 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), (м3) | 0 | 545.6 |  | 545.6
| 10. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | 0 | 592.76 |  | 592.76
| 11. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3) | 0 | 485.9 |  | 485.9
| 12. 402-0064 | Раствор асбоцементный, (м3) | 0 | 395 |  | 395
| 13. 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, (м3) | 0 | 1382.9 |  | 1382.9
| 14. 403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, (м) | 0 | 589.56 |  | 589.56
| 15. 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, (т) | 0 | 459.91 |  | 459.91
24 | ФССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 9,6 4,8*2 | 10.71 | 10.71 |  | 102.82 |  | 102.82
25 | ФССЦпг03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза (1 т груза) | 9.6 | 7.64 | 7.64 |  | 73.344 |  | 117.35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 3974.67 | 1181.32 | 2793,35 230,00 |  |  | 130.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3.1 То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 20, 23, 21, 24, 22, 25)) | [6 empty] | 4968.34 | 1476.65 | 3491,69 287,50 |  |  | 162.8
Накладные расходы | [6 empty] | 2293.4
Сметная прибыль | [6 empty] | 1334.58
Итого по разделу 2 Демонтаж колодцев | [6 empty] | 8596.32 |  |  |  |  | 162.8
Раздел 3. Наружные сети
Для трубопровода D=150мм
26 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 6,9 69 / 10 | 743,06 95,83 | 39,38 4,4 | 607.85 | 5127.11 | 661.23 | 271,72 30,36 | 4194.16 | 11.73 | 80.94
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5), (чел.час) | 11,73 80,94 | 8.17 |  |  | 661.28 | 661.28
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 0,4375 3,02
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т, (маш.-ч) | 0,35 2,42 | 89.99 | 89,99 10,06 |  | 217.78 |  | 217,78 24,35
| 2. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний, (м3) | 11 75,9 | 55.26 |  | 55.26 | 4194.23 |  |  | 4194.23
27 | ФЕР23-01-030-01 Прим. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:150 мм (100 м трубопроводов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 2.3 | 5767,81 373,27 | 5386,99 236,24 | 7.55 | 13265.96 | 858.52 | 12390,08 543,35 | 17.36 | 39.7095 | 91.33
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8), (чел.час) | 39,7095 91,33 | 9.4 |  |  | 858.5 | 858.5
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 17,5125 40,28
| 1. 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т, (маш.-ч) | 0,09 0,21 | 88.01 | 88,01 11,6 |  | 18.48 |  | 18,48 2,44
| 2. 150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т, (маш.-ч) | 13,92 32,02 | 239.44 | 239,44 13,5 |  | 7666.87 |  | 7666,87 432,27
| 3. 392207 | Сварочный агрегат «OMICRON», (маш.-ч) | 9,72 22,36 | 98.85 | 98,85 |  | 2210.29 |  | 2210.29
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,09 0,21 | 87.17 | 87,17 |  | 18.31 |  | 18.31
| 5. 411-0001 | Вода, (м3) | 3,1 7,13 | 2.44 |  | 2.44 | 17.4 |  |  | 17.4
28 | прайс "Икапласт" | Трубы ПП 160 (139) SN8 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=3056/6/1,18/7,15 МАТ=3056/6/1,18/7,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 232.3 | 60.37 |  | 60.37 | 14023.95 |  |  | 14023.95
29 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1,473 147,3 / 100 | 838,35 838,35 |  |  | 1234.89 | 1234.89 |  |  | 111.78 | 164.65
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5), (чел.час) | 111,78 164,65 | 7.5 |  |  | 1234.88 | 1234.88
30 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 162.4 | 55.26 |  | 55.26 | 8974.22 |  |  | 8974.22
31 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,621 621 / 1000 | 680.66 | 680,66 149,69 |  | 422.69 |  | 422,69 92,96
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 11,0875 6,89
| 1. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.), (маш.-ч) | 8,87 5,51 | 61.39 | 61,39 13,5 |  | 338.26 |  | 338,26 74,39
32 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 6,21 621 / 100 | 511,32 122,91 | 388,41 38,23 |  | 3175.3 | 763.27 | 2412,03 237,41 |  | 14.4095 | 89.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3), (чел.час) | 14,4095 89,48 | 8.53 |  |  | 763.26 | 763.26
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 3,8 23,6
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин, (маш.-ч) | 3,04 18,88 | 100.01 | 100,01 10,06 |  | 1888.19 |  | 1888,19 189,93
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, (маш.-ч) | 12,18 75,64 | 0.55 | 0,55 |  | 41.6 |  | 41.6
33 | ФЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.768 | 22539,07 1655,11 | 3296,68 330,93 | 17587.28 | 17310.01 | 1271.12 | 2531,85 254,15 | 13507.04 | 182.482 | 140.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5), (чел.час) | 182,482 140,15 | 9.07 |  |  | 1271.16 | 1271.16
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 24,5125 18,83
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.-ч) | 19,61 15,06 | 111.99 | 111,99 13,5 |  | 1686.57 |  | 1686,57 203,31
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л, (маш.-ч) | 0,76 0,58 | 30 | 30 |  | 17.4 |  | 17.4
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 4,8 3,69 | 87.17 | 87,17 |  | 321.66 |  | 321.66
| 4. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | 0,1 0,0768 | 1383.1 |  | 1383.1 | 106.22 |  |  | 106.22
| 5. 101-0311 | Каболка, (т) | 0,072 0,0553 | 30030 |  | 30030 | 1660.66 |  |  | 1660.66
| 6. 101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ, (т) | 0,018 0,0138 | 4041.7 |  | 4041.7 | 55.78 |  |  | 55.78
| 7. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | 0,008 0,0061 | 412 |  | 412 | 2.51 |  |  | 2.51
| 8. 101-2611 | Опалубка металлическая, (т) | 0,017 0,0131 | 3938.2 |  | 3938.2 | 51.59 |  |  | 51.59
| 9. 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), (м3) | 1,25 0,96 | 545.6 |  | 545.6 | 523.78 |  |  | 523.78
| 10. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | 4,1 3,149 | 592.76 |  | 592.76 | 1866.6 |  |  | 1866.6
| 11. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3) | 0,72 0,553 | 485.9 |  | 485.9 | 268.7 |  |  | 268.7
| 12. 402-0064 | Раствор асбоцементный, (м3) | 0,0445 0,0342 | 395 |  | 395 | 13.51 |  |  | 13.51
| 13. 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, (м3) | 1,94 1,49 | 1382.9 |  | 1382.9 | 2060.52 |  |  | 2060.52
| 14. 403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, (м) | 15,07 11,57 | 589.56 |  | 589.56 | 6821.21 |  |  | 6821.21
| 15. 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, (т) | 0,21 0,1613 | 459.91 |  | 459.91 | 74.18 |  |  | 74.18
34 | ФССЦ-101-2535 | Люки чугунные легкие (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 8 | 375 |  | 375 | 3000 |  |  | 3000
35 | Прайс Икапласт | Муфта для прохода через ж/б колодец Дн=160мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=748/1,18/7,15 МАТ=748/1,18/7,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 16 | 88.66 |  | 88.66 | 1418.56 |  |  | 1418.56
36 | Прайс Икапласт | Уплотнитель резиновый Дн=160мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=183/1,18/7,15 МАТ=183/1,18/7,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 16 | 21.69 |  | 21.69 | 347.04 |  |  | 347.04
37 | ФЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) | 0.16 | 4203,04 1052,19 | 3150,85 307,53 |  | 672.49 | 168.35 | 504,14 49,20 |  | 110.64 | 17.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9), (чел.час) | 110,64 17,7 | 9.51 |  |  | 168.33 | 168.33
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 30,57 4,89
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин, (маш.-ч) | 30,57 4,89 | 100.01 | 100,01 10,06 |  | 489.05 |  | 489,05 49,19
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические, (маш.-ч) | 61,14 9,78 | 1.53 | 1,53 |  | 14.96 |  | 14.96
38 | ФЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (100 отверстий) | 0.16 | 1066,73 670,97 | 1,56 0,58 | 394.2 | 170.68 | 107.36 | 0,25 0,09 | 63.07 | 78.66 | 12.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 3), (чел.час) | 78,66 12,59 | 8.53 |  |  | 107.39 | 107.39
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 0,05 0,01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, (маш.-ч) | 0,05 0,01 | 31.26 | 31,26 11,6 |  | 0.31 |  | 0,31 0,12
| 2. 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм, (т) | 0,0005 0,0001 | 8475 |  | 8475 | 0.85 |  |  | 0.85
| 3. 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, (м3) | 0,2 0,032 | 1430 |  | 1430 | 45.76 |  |  | 45.76
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | 0,2 0,032 | 519.8 |  | 519.8 | 16.63 |  |  | 16.63
39 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,8427 84,27 / 100 | 1225,24 231,85 | 94.91 | 898.48 | 1032.51 | 195.38 | 79.98 | 757.15 | 24.38 | 20.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9), (чел.час) | 24,38 20,55 | 9.51 |  |  | 195.43 | 195.43
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л, (маш.-ч) | 1,95 1,64 | 30 | 30 |  | 49.2 |  | 49.2
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,2 0,17 | 87.17 | 87,17 |  | 14.82 |  | 14.82
| 3. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | 0,016 0,0135 | 1383.1 |  | 1383.1 | 18.67 |  |  | 18.67
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2, (т) | 0,024 0,0202 | 2606.9 |  | 2606.9 | 52.66 |  |  | 52.66
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая, (т) | 0,24 0,2022 | 3390 |  | 3390 | 685.46 |  |  | 685.46
| 6. 101-1757 | Ветошь, (кг) | 0,1 0,0843 | 1.82 |  | 1.82 | 0.15 |  |  | 0.15
40 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,92 920 / 1000 | 133.13 | 133,13 19,33 |  | 122.48 |  | 122,48 17,78
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 1,375 1,27
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | 0,67 0,62 | 80.01 | 80,01 14,4 |  | 49.61 |  | 49,61 8,93
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.-ч) | 0,43 0,4 | 123 | 123 13,5 |  | 49.2 |  | 49,2 5,40
41 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.92 | 91,49 91,49 |  |  | 84.17 | 84.17 |  |  | 11.73 | 10.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | 11,73 10,79 | 7.8 |  |  | 84.16 | 84.16
42 | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 4 | 258,45 177,42 |  | 81.03 | 1033.8 | 709.68 |  | 324.12 | 19.5615 | 78.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5), (чел.час) | 19,5615 78,25 | 9.07 |  |  | 709.73 | 709.73
| 1. 101-0311 | Каболка, (т) | 0,001 0,004 | 30030 |  | 30030 | 120.12 |  |  | 120.12
| 2. 101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300, (т) | 0,001 0,004 | 424 |  | 424 | 1.7 |  |  | 1.7
| 3. 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), (м3) | 0,065 0,26 | 600 |  | 600 | 156 |  |  | 156
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | 0,001 0,004 | 519.8 |  | 519.8 | 2.08 |  |  | 2.08
| 5. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний, (м3) | 0,2 0,8 | 55.26 |  | 55.26 | 44.21 |  |  | 44.21
Для трубопровода D=250мм
43 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 5,345 53,45 / 10 | 743,06 95,83 | 39,38 4,4 | 607.85 | 3971.66 | 512.21 | 210,49 23,52 | 3248.96 | 11.73 | 62.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5), (чел.час) | 11,73 62,7 | 8.17 |  |  | 512.26 | 512.26
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 0,4375 2,34
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т, (маш.-ч) | 0,35 1,87 | 89.99 | 89,99 10,06 |  | 168.28 |  | 168,28 18,81
| 2. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний, (м3) | 11 58,8 | 55.26 |  | 55.26 | 3249.29 |  |  | 3249.29
44 | ФЕР23-01-030-02 Прим. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1.78 | 6913 418,03 | 6483,01 290,54 | 11.96 | 12305.14 | 744.09 | 11539,76 517,16 | 21.29 | 44.4705 | 79.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8), (чел.час) | 44,4705 79,16 | 9.4 |  |  | 744.1 | 744.1
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 21,5375 38,34
| 1. 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т, (маш.-ч) | 0,12 0,21 | 88.01 | 88,01 11,6 |  | 18.48 |  | 18,48 2,44
| 2. 150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т, (маш.-ч) | 17,11 30,46 | 239.44 | 239,44 13,5 |  | 7293.34 |  | 7293,34 411,21
| 3. 392207 | Сварочный агрегат «OMICRON», (маш.-ч) | 10,81 19,24 | 98.85 | 98,85 |  | 1901.87 |  | 1901.87
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,12 0,21 | 87.17 | 87,17 |  | 18.31 |  | 18.31
| 5. 411-0001 | Вода, (м3) | 4,9 8,722 | 2.44 |  | 2.44 | 21.28 |  |  | 21.28
45 | прайс "Икапласт" | Трубы ПП 285 (250) SN8 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=6768/6/1,18/7,15 МАТ=6768/6/1,18/7,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 179.8 | 133.7 |  | 133.7 | 24039.26 |  |  | 24039.26
46 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 2,5136 251,36 / 100 | 838,35 838,35 |  |  | 2107.28 | 2107.28 |  |  | 111.78 | 280.97
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5), (чел.час) | 111,78 280,97 | 7.5 |  |  | 2107.28 | 2107.28
47 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 276,496 251,36*1,1 | 55.26 |  | 55.26 | 15279.17 |  |  | 15279.17
48 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,4806 480,6 / 1000 | 680.66 | 680,66 149,69 |  | 327.13 |  | 327,13 71,94
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 11,0875 5,33
| 1. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.), (маш.-ч) | 8,87 4,26 | 61.39 | 61,39 13,5 |  | 261.52 |  | 261,52 57,51
49 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 4,806 480,6 / 100 | 511,32 122,91 | 388,41 38,23 |  | 2457.4 | 590.71 | 1866,69 183,73 |  | 14.4095 | 69.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3), (чел.час) | 14,4095 69,25 | 8.53 |  |  | 590.7 | 590.7
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 3,8 18,26
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин, (маш.-ч) | 3,04 14,61 | 100.01 | 100,01 10,06 |  | 1461.15 |  | 1461,15 146,98
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, (маш.-ч) | 12,18 58,54 | 0.55 | 0,55 |  | 32.2 |  | 32.2
50 | ФЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.48 | 22539,07 1655,11 | 3296,68 330,93 | 17587.28 | 10818.75 | 794.45 | 1582,41 158,85 | 8441.89 | 182.482 | 87.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5), (чел.час) | 182,482 87,59 | 9.07 |  |  | 794.44 | 794.44
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 24,5125 11,77
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.-ч) | 19,61 9,41 | 111.99 | 111,99 13,5 |  | 1053.83 |  | 1053,83 127,04
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л, (маш.-ч) | 0,76 0,36 | 30 | 30 |  | 10.8 |  | 10.8
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 4,8 2,3 | 87.17 | 87,17 |  | 200.49 |  | 200.49
| 4. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | 0,1 0,048 | 1383.1 |  | 1383.1 | 66.39 |  |  | 66.39
| 5. 101-0311 | Каболка, (т) | 0,072 0,0346 | 30030 |  | 30030 | 1039.04 |  |  | 1039.04
| 6. 101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ, (т) | 0,018 0,0086 | 4041.7 |  | 4041.7 | 34.76 |  |  | 34.76
| 7. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т) | 0,008 0,0038 | 412 |  | 412 | 1.57 |  |  | 1.57
| 8. 101-2611 | Опалубка металлическая, (т) | 0,017 0,0082 | 3938.2 |  | 3938.2 | 32.29 |  |  | 32.29
| 9. 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), (м3) | 1,25 0,6 | 545.6 |  | 545.6 | 327.36 |  |  | 327.36
| 10. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | 4,1 1,968 | 592.76 |  | 592.76 | 1166.55 |  |  | 1166.55
| 11. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3) | 0,72 0,3456 | 485.9 |  | 485.9 | 167.93 |  |  | 167.93
| 12. 402-0064 | Раствор асбоцементный, (м3) | 0,0445 0,0214 | 395 |  | 395 | 8.45 |  |  | 8.45
| 13. 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, (м3) | 1,94 0,9312 | 1382.9 |  | 1382.9 | 1287.76 |  |  | 1287.76
| 14. 403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, (м) | 15,07 7,234 | 589.56 |  | 589.56 | 4264.88 |  |  | 4264.88
| 15. 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, (т) | 0,21 0,1008 | 459.91 |  | 459.91 | 46.36 |  |  | 46.36
51 | ФССЦ-101-2535 | Люки чугунные легкие (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 5 | 375 |  | 375 | 1875 |  |  | 1875
52 | Прайс Икапласт | Муфта для прохода через ж/б колодец Дн=285мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2381/1,18/7,15 МАТ=2381/1,18/7,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 | 282.21 |  | 282.21 | 2822.1 |  |  | 2822.1
53 | Прайс Икапласт | Уплотнитель резиновый Дн=285мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=335/1,18/7,15 МАТ=335/1,18/7,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 | 39.71 |  | 39.71 | 397.1 |  |  | 397.1
54 | ФЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) | 0.1 | 4203,04 1052,19 | 3150,85 307,53 |  | 420.3 | 105.22 | 315,08 30,75 |  | 110.64 | 11.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9), (чел.час) | 110,64 11,06 | 9.51 |  |  | 105.18 | 105.18
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 30,57 3,06
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин, (маш.-ч) | 30,57 3,06 | 100.01 | 100,01 10,06 |  | 306.03 |  | 306,03 30,78
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические, (маш.-ч) | 61,14 6,11 | 1.53 | 1,53 |  | 9.35 |  | 9.35
55 | ФЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (100 отверстий) | 0.1 | 1066,73 670,97 | 1,56 0,58 | 394.2 | 106.67 | 67.1 | 0,16 0,06 | 39.41 | 78.66 | 7.87
|  | Затраты труда рабочих (ср 3), (чел.час) | 78,66 7,87 | 8.53 |  |  | 67.13 | 67.13
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 0,05 0,01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м, (маш.-ч) | 0,05 0,01 | 31.26 | 31,26 11,6 |  | 0.31 |  | 0,31 0,12
| 2. 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм, (т) | 0,0005 0,0001 | 8475 |  | 8475 | 0.85 |  |  | 0.85
| 3. 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, (м3) | 0,2 0,02 | 1430 |  | 1430 | 28.6 |  |  | 28.6
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | 0,2 0,02 | 519.8 |  | 519.8 | 10.4 |  |  | 10.4
56 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1,053 105,3 / 100 | 1225,24 231,85 | 94.91 | 898.48 | 1290.18 | 244.14 | 99.94 | 946.1 | 24.38 | 25.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9), (чел.час) | 24,38 25,67 | 9.51 |  |  | 244.12 | 244.12
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л, (маш.-ч) | 1,95 2,05 | 30 | 30 |  | 61.5 |  | 61.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,2 0,21 | 87.17 | 87,17 |  | 18.31 |  | 18.31
| 3. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | 0,016 0,0168 | 1383.1 |  | 1383.1 | 23.24 |  |  | 23.24
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2, (т) | 0,024 0,0253 | 2606.9 |  | 2606.9 | 65.95 |  |  | 65.95
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая, (т) | 0,24 0,2527 | 3390 |  | 3390 | 856.65 |  |  | 856.65
| 6. 101-1757 | Ветошь, (кг) | 0,1 0,1053 | 1.82 |  | 1.82 | 0.19 |  |  | 0.19
57 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,712 712 / 1000 | 133.13 | 133,13 19,33 |  | 94.79 |  | 94,79 13,76
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 1,375 0,98
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | 0,67 0,48 | 80.01 | 80,01 14,4 |  | 38.4 |  | 38,4 6,91
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.-ч) | 0,43 0,31 | 123 | 123 13,5 |  | 38.13 |  | 38,13 4,19
58 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,7128 71,28 / 100 | 91,49 91,49 |  |  | 65.21 | 65.21 |  |  | 11.73 | 8.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | 11,73 8,36 | 7.8 |  |  | 65.21 | 65.21
59 | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 4 | 258,45 177,42 |  | 81.03 | 1033.8 | 709.68 |  | 324.12 | 19.5615 | 78.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5), (чел.час) | 19,5615 78,25 | 9.07 |  |  | 709.73 | 709.73
| 1. 101-0311 | Каболка, (т) | 0,001 0,004 | 30030 |  | 30030 | 120.12 |  |  | 120.12
| 2. 101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300, (т) | 0,001 0,004 | 424 |  | 424 | 1.7 |  |  | 1.7
| 3. 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), (м3) | 0,065 0,26 | 600 |  | 600 | 156 |  |  | 156
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | 0,001 0,004 | 519.8 |  | 519.8 | 2.08 |  |  | 2.08
| 5. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний, (м3) | 0,2 0,8 | 55.26 |  | 55.26 | 44.21 |  |  | 44.21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 150826.8 | 11994.06 | 34771,67 2225,07 | 104061.07 |  | 1417.31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3.1 То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 26-28, 33-36, 42-45, 50-53, 59, 29-30, 46-47, 31-32, 48-49, 37, 54, 38, 55, 39, 56, 40, 57, 41, 58)) | [6 empty] | 162518.26 | 14992.59 | 43464,60 2781,35 | 104061.07 |  | 1771.65
Накладные расходы | [6 empty] | 19874.95
Сметная прибыль | [6 empty] | 10897.08
Итого по разделу 3 Наружние сети | [6 empty] | 193290.29 |  |  |  |  | 1771.65
Раздел 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия
60 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,36 (120{м2}*0,3{м}) / 100 | 2836,83 144,98 | 2679,65 221,91 | 12.2 | 1021.26 | 52.19 | 964,67 79,89 | 4.4 | 18.078 | 6.51
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3), (чел.час) | 18,078 6,51 | 8.02 |  |  | 52.21 | 52.21
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 17,35 6,25
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т, (маш.-ч) | 4,29 1,54 | 89.99 | 89,99 10,06 |  | 138.58 |  | 138,58 15,49
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.-ч) | 1,77 0,64 | 123 | 123 13,5 |  | 78.72 |  | 78,72 8,64
| 3. 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т, (маш.-ч) | 7,08 2,55 | 206.01 | 206,01 14,4 |  | 525.33 |  | 525,33 36,72
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л, (маш.-ч) | 0,74 0,27 | 110 | 110 11,6 |  | 29.7 |  | 29,7 3,13
| 5. 411-0001 | Вода, (м3) | 5 1,8 | 2.44 |  | 2.44 | 4.39 |  |  | 4.39
61 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 39,6 36*1,1 | 55.26 |  | 55.26 | 2188.3 |  |  | 2188.3
62 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,18 (120*0,15) / 100 | 4418,74 225,06 | 4176,6 351,23 | 17.08 | 795.37 | 40.51 | 751,79 63,22 | 3.07 | 27.8185 | 5.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4), (чел.час) | 27,8185 5,01 | 8.09 |  |  | 40.53 | 40.53
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 25,75 4,64
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т, (маш.-ч) | 2,46 0,44 | 89.99 | 89,99 10,06 |  | 39.6 |  | 39,6 4,43
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | 2,59 0,47 | 80.01 | 80,01 14,4 |  | 37.6 |  | 37,6 6,77
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.-ч) | 2,3 0,41 | 123 | 123 13,5 |  | 50.43 |  | 50,43 5,54
| 4. 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т, (маш.-ч) | 12,21 2,2 | 206.01 | 206,01 14,4 |  | 453.22 |  | 453,22 31,68
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л, (маш.-ч) | 1,04 0,19 | 110 | 110 11,6 |  | 20.9 |  | 20,9 2,20
| 6. 411-0001 | Вода, (м3) | 7 1,26 | 2.44 |  | 2.44 | 3.07 |  |  | 3.07
63 | ФССЦ-408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 22,68 18*1,26 | 166.8 |  | 166.8 | 3783.02 |  |  | 3783.02
64 | ФЕР27-06-020-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,12 120 / 1000 | 49760,28 423,72 | 2982,78 328,18 | 46353.78 | 5971.23 | 50.85 | 357,93 39,38 | 5562.45 | 44.045 | 5.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 4), (чел.час) | 44,045 5,29 | 9.62 |  |  | 50.89 | 50.89
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 23,85 2,86
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.-ч) | 0,03 | 111.99 | 111,99 13,5
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные, (маш.-ч) | 1,4 0,17 | 17.2 | 17,2 |  | 2.92 |  | 2.92
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т, (маш.-ч) | 3,96 0,48 | 75 | 75 11,6 |  | 36 |  | 36 5,57
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т, (маш.-ч) | 11,51 1,38 | 121 | 121 14,4 |  | 166.98 |  | 166,98 19,87
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л, (маш.-ч) | 0,39 0,05 | 110 | 110 11,6 |  | 5.5 |  | 5,5 0,58
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона, (маш.-ч) | 3,19 0,38 | 195.2 | 195,2 14,4 |  | 74.18 |  | 74,18 5,47
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,04 | 87.17 | 87,17
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | 0,0062 0,0007 | 5989 |  | 5989 | 4.19 |  |  | 4.19
| 9. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т) | 0,0116 0,0014 | 1690 |  | 1690 | 2.37 |  |  | 2.37
| 10. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, (м3) | 0,15 0,018 | 1287 |  | 1287 | 23.17 |  |  | 23.17
| 11. 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, (т) | 102 12,24 | 452 |  | 452 | 5532.48 |  |  | 5532.48
65 | ФЕР27-06-021-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (6см) (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=12 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 0,12 120 / 1000 | 69504,02 10,57 | 35.77 | 69457.68 | 8340.48 | 1.27 | 4.29 | 8334.92 | 1.0935 | 0.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 4), (чел.час) | 1,0935 0,13 | 9.62 |  |  | 1.25 | 1.25
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные, (маш.-ч) | 2,04 0,24 | 17.2 | 17,2 |  | 4.13 |  | 4.13
| 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, (т) | 0,018 0,0022 | 1690 |  | 1690 | 3.72 |  |  | 3.72
| 3. 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, (т) | 153,6 18,43 | 452 |  | 452 | 8330.36 |  |  | 8330.36
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 22099.66 | 144.82 | 2078,68 182,49 | 19876.16 |  | 16.94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3.1 То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 60, 62-65)) | [6 empty] | 22655.54 | 181.03 | 2598,35 228,11 | 19876.16 |  | 21.18
Накладные расходы | [6 empty] | 580.98
Сметная прибыль | [6 empty] | 330.38
Итого по разделу 4 Восстановление асфальтобетонного покрытия | [6 empty] | 23566.9 |  |  |  |  | 21.18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 223125.22 | 20638.52 | 78471,80 6992,94 | 124014.9 |  | 2487.46
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 247902.84 | 25798.17 | 98089,77 8741,19 | 124014.9 |  | 3109.35
В том числе, справочно:
3.1 То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5, 60, 62-65, 3, 10, 17, 21, 24, 4, 11-12, 18-19, 22, 25, 6, 13, 31-32, 48-49, 7, 14, 29-30, 46-47, 61, 8, 15, 40, 57, 9, 16, 20, 23, 26-28, 33-36, 42-45, 50-53, 59, 37, 54, 38, 55, 39, 56, 41, 58) | [6 empty] | 24777.62 | 5159.63 | 19617,95 1748,24 |  |  | 621.865
Накладные расходы | [6 empty] | 34943.61
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 6298,34) (Поз. 9, 16) | [6 empty] | 4660.77
78% ФОТ (от 218,27) (Поз. 38, 55) | [6 empty] | 170.25
80% ФОТ (от 7925,59) (Поз. 7, 14, 29-30, 46-47, 61, 8, 15, 40, 57) | [6 empty] | 6340.47
95% ФОТ (от 6519,68) (Поз. 6, 13, 31-32, 48-49) | [6 empty] | 6193.7
110% ФОТ (от 441,9) (Поз. 37, 54) | [6 empty] | 486.09
115% ФОТ (от 186,73) (Поз. 41, 58) | [6 empty] | 214.74
122% ФОТ (от 549,4) (Поз. 39, 56) | [6 empty] | 670.27
123% ФОТ (от 105,03) (Поз. 1) | [6 empty] | 129.19
130% ФОТ (от 11499,62) (Поз. 20, 23, 26-28, 33-36, 42-45, 50-53, 59) | [6 empty] | 14949.51
142% ФОТ (от 794,8) (Поз. 2, 5, 60, 62-65) | [6 empty] | 1128.62
Сметная прибыль | [6 empty] | 19248.3
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 7925,59) (Поз. 7, 14, 29-30, 46-47, 61, 8, 15, 40, 57) | [6 empty] | 3031.54
50% ФОТ (от 6516,61) (Поз. 9, 16, 38, 55) | [6 empty] | 3258.31
50%*0.85 ФОТ (от 6519,68) (Поз. 6, 13, 31-32, 48-49) | [6 empty] | 2770.86
70%*0.85 ФОТ (от 441,9) (Поз. 37, 54) | [6 empty] | 262.93
75%*0.85 ФОТ (от 105,03) (Поз. 1) | [6 empty] | 66.96
80%*0.85 ФОТ (от 549,4) (Поз. 39, 56) | [6 empty] | 373.59
89%*0.85 ФОТ (от 11499,62) (Поз. 20, 23, 26-28, 33-36, 42-45, 50-53, 59) | [6 empty] | 8699.46
90%*0.85 ФОТ (от 186,73) (Поз. 41, 58) | [6 empty] | 142.85
95%*0.85 ФОТ (от 794,8) (Поз. 2, 5, 60, 62-65) | [6 empty] | 641.8
Итоги по смете:
Итого в ценах 2001г. | [6 empty] | 302094.75 |  |  |  |  | 3109.35
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 124014.9
Машины и механизмы | [6 empty] | 98089.77
ФОТ | [6 empty] | 34539.36
Накладные расходы | [6 empty] | 34943.61
Сметная прибыль | [6 empty] | 19248.3
1 кв.2015г. Минстрой Р.Ф.Внешние сети канализации (ФЕР ред. 2009г.) 302 094,75 * 7,15 | [6 empty] | 2159977.46
НДС 18% | [6 empty] | 388795.9428
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2548773.41 |  |  |  |  | 3109.35
Составил: ___________________________Зубанова Н.К.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Мошенец В.Д.
(должность, подпись, расшифровка)

## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ленинградского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
_________________ / А.Л. Богуцкий /
«____» __________________ 2015г.
Дефектная ведомость
на выполнение работ по капитальному ремонту дренажа и хозфекальной канализации
Наименование структурного подразделения: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона
Инвентарный номер: 30052
№ п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечание
|  | Наименование | Ед. изм. | К-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Трубопроводы имеют повреждения, нарушена герметичность соеденительных муфт трубопроводов. | Общестроительные работы
1 |  | Нарезка швов в асфальте | м | 60
2 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 12
3 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами | т | 24
4 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | т | 24
5 |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 18
6 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | м3 | 2725
7 |  | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 81.75
8 |  | Водоотлив: из траншей | м3 | 120.89
9 |  | Разборка трубопроводов канализации: из труб диаметром 250 мм | м | 178
10 |  | Разборка трубопроводов канализации: из труб диаметром 150 мм | м | 230
11 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами | т | 17.22
12 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | т | 17.22
13 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза | т | 4360
Демонтаж колодцев
14 |  | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | м3 | 12.48
15 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 24.96
16 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | т | 24.96
Наружные сети
17 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 122.45
18 |  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:150 мм | м | 230
19 |  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:250 мм | м | 178
20 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 398.66
21 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 1101.6
22 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 1101.6
23 |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | м3 | 12.48
24 |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | отв. | 26
25 |  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | отв. | 26
26 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 189.57
27 |  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 1632
28 |  | Планировка участка: вручную | м2 | 163.28
29 |  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | врез. | 8
Восстановление асфальтобетонного покрытия
30 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 36
31 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 18
32 |  | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | м2 | 120
Составил: |  |  | / Лушкин А. А. /
Проверил: |  |  | / Ипатов С.Р. /

## ВФР
Приложение № 1 к Техническому заданию.
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Наименование объекта: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
Вид ремонта: Капитальный ремонт дренажа и хозфекальной канализации
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Общестроительные работы
1 | Нарезка швов в асфальте | м | 60
2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 12
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами | т | 24
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | т | 24
5 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 18
6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | м3 | 2725
7 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 81.75
8 | Водоотлив: из траншей | м3 | 120.89
9 | Разборка трубопроводов канализации: из труб диаметром 250 мм | м | 178
10 | Разборка трубопроводов канализации: из труб диаметром 150 мм | м | 230
11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами | т | 17.22
12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | т | 17.22
13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза | т | 4360
Демонтаж колодцев
14 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | м3 | 12.48
15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 24.96
16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | т | 24.96
Наружные сети
17 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 122.45
18 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:150 мм | м | 230
19 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:250 мм | м | 178
20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 398.66
21 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 1101.6
22 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 1101.6
23 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | м3 | 12.48
24 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | отв. | 26
25 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | отв. | 26
26 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 189.57
27 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 1632
28 | Планировка участка: вручную | м2 | 163.28
29 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | врез. | 8
Восстановление асфальтобетонного покрытия
30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 36
31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 18
32 | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | м2 | 120
Составил:
Главный специалист по строительству
и капитальному ремонту |  | / А.А. Лушкин /
Согласовано:
Директор Ленинградского отделения |  | / А.Л. Богуцкий /