| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Заслонки воздушные унифицированные – уточнить тех. Параметры, размеры, с приводом или без | Заслонки воздушные унифицированные ф250- 315 с электроприводами |
| Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля – уточнить размеры | Диффузор потолочный прямоугольный алюминиевый размером от 300*300 до 600*600 мм |
| Решетки вентиляционные из оцинкованной стали – уточнить размеры | Решетки вентиляционные из оцин. стали периметром до 1 м2 |
| Щит освещения ЩО индивидуального изготовления. Навесного исполнения. IP31. 1*32А+10*10А+5*16А – размеры щита, производитель автоматов, количество полюсов. | Требуется замена щита и его комплектующих на основании обследования и расчетов после замены светильников. Размеры нового щита - по результатам обследования. Производитель автоматов - определяет поставщик. |
| Щит распределительный спортзала индивидуального изготовления. IP31. – уточнить состав щита/предоставить схему | Требуется замена щита и его комплектующих на основании обследования. Размеры нового щита - по результатам обследования. Производитель автоматов - определяет поставщик. |
| Щит питания вентиляционных систем. индивидуального изготовления. IP44. – уточнить состав щита/ предоставить схему | Требуется замена щита и его комплектующих на основании обследования. Размеры нового щита - по результатам обследования. Производитель автоматов - определяет поставщик. |
| Щит управления лебедками подъема баскетбольных щитов с пускателем и кнопочным постом - уточнить состав щита/ предоставить схему | Планируется к установке. Комплектность - на основании характеристик выбранной лебедки. Место установки пускателя с кнопочным постом определить и согласовать по месту. |
| Вводно-распределительное устройство индивидуального изготовления с АВР (ввод 2*250А, отходящие линии 4*50А+4*40А+10*32А) – уточнить тех. характеристики автоматов, производителя/предоставить схему | Требуется замена щита и его комплектующих на основании обследования. Размеры нового щита - по результатам обследования. Производитель ВРУ - определяет поставщик. |
| Шкаф питания аварийного освещения с АВР - уточнить состав щита/ предоставить схему | Планируется к установке. Комплектность - на основании характеристик выбранных светильников аварийного освещения.. Место установки определить и согласовать по месту. |
| Коммутатор управляемый – уточнить тех. характеристики | D-Link DES-1210-08P Настраиваемый коммутатор с 8 портами PoE 10/100Base-TX, управляемый, монтаж в 19" стойку |
| Видеокамера цветная уличная – уточнить тех. характеристики | Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -30°C до +60°C), фиксированный объектив 4mm @F1.2 (6мм, 12мм опц.), объектив не сменный; 1/3'' CMOS, видео с разрешением 1280x960/25fps или 1280x720/25fps, DWDR, 3D DNR, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/PoE, 60.4x76.9x139.28мм, IP66, ИК-подсветка до 15м - Купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м ,1/3'' CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 2В/PoE; 7Вт макс |
| Шкаф металлический на 16 модулей – какие модули должны быть предусмотрены | ЦМО Стойка телекоммуникационная универсальная 24U двухрамная (глубина 800mm) (СТК-24.2) |