ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ

                ______________ Ю.Б. Атнашев
                 «28  »декабря    2012 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Шины медной CW008A H12 R1 BA (Франция).
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Екатеринбург
2012
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, кг.

	1
	Шина медная 5х30х4000 CW008A H12 R1 BA (Франция) содержание кислорода менее 0,001% 
	4500

	2
	Шина медная 5х40х4000 CW008A H12 R1 BA (Франция) содержание кислорода менее 0,001% 
	2000

	3
	Шина медная 10х50х4000 CW008A H12 R1 BA (Франция) содержание кислорода менее 0,001% 
	2500

	4
	Шина медная 10х80х4000 CW008A H12 R1 BA (Франция) содержание кислорода менее 0,001% 
	7500


Существенные условия: Толеранс плюс/минус 10%.

1. Порядок расчетов:

Покупатель производит 100% оплату партии Продукции в течении пяти календарных дней с момента поступления партии Продукции на склад Покупателя. 
2. Сроки и условия поставки:

Срок поставки с момента подписания Договора и спецификации №1 составляет:

максимальный 45 дней, минимальный 14 дней.

Доставка осуществляется путем использования услуг сторонней транспортной организации за счет Поставщика по указанному адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Шоферов,17.       

 3. Требования к гарантии: 

Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев.
4.   Прочие условия:

Полное соответствие товара и сопроводительной документации заявленным параметрам и техническим условиям, материал должен быть новым, выпуск 2012г. 

Упаковка и маркировка в соответствии с п.7 настоящего договора. 
Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт, сертификат дилера, сертификат качества, счет, счет-фактуру, товарную накладную, товарно-транспортную накладную. 
 5.   Остальные условия в соответствии с договором.

2

