Приложение №1 к спецификации №        от __________ 2010г.

Настоящее приложение является неотъемлемой частью  спецификации №          от _____ 2010г.                            

               УЛЬТРОЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП УД2-140

                             КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.0. Программное обеспечение дефектоскопа (режим регистрации)

         1.1 – запись амплитуды по датчику пути (хордовые ПЭП)  _-_____;

         1.2 – глубиномер – одиночные записи ____-_____;

         1.3 – глубиномер – запись рельефа по времени ___-____;

         1.4 – глубиномер – запись рельефа по датчику пути ___1____;

         1.5 – В- скан ___1____

2.0. ПЭП (6 ПЭП входят в стандартную поставку)

      _ П 111 – 2,5 – 01

      _ П  112 – 5,0 – 01

      _ П 121 – 2,5 -50 – 01

      _ П 121 – 2,5 – 65 – 01

      _ П 121 – 5,0 -70 -02  d=32
      _ П 121 – 5,0 – 70 -02 d=60

      __________________________

3.0. Дополнительная комплектация

 - Датчик пути (ДП) с комплектом для крепления к ПЭП – 1

 - Ударопрочный кейс – маленький  - 1

 - Обучающая программа – 1

 - Аккумулятор – 1

 - Переходник BNC/ Lemo – 00 – 1
	
	

	 
	

	ОАО "ППГХО"
Генеральный директор ОАО "ППГХО"
________________  /А.В. Кудрявцев/                                                                                                 
	

	               
	_________________/                                /



	М.П. «___» _____________2010г.                                              М.П. «___» _____________2010г.

	
	

	

	
	

	
	


