Приложение № 1 к договору поставки

№ ____________________ от «____»______2014 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

	№ пп.
	
	Ед. изм.
	Кол-во   на       2014 г.
	Цена             за ед., руб.         с НДС
	Сумма,            руб.              с НДС

	
	
	
	
	
	

	1
	Кран шаровый КШЦФ Ду25 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 
Строительный размер L=130
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	20
	
	

	2
	Кран шаровый КШЦФ Ду32 Ру16 ст.20 
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=150
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	90
	
	

	3
	Кран шаровый КШЦП Ду25 Ру40 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=130
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	40
	
	

	4
	Кран шаровый КШЦФ Ду50 Ру16 ст.20 PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=180
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	70
	
	

	5
	Кран шаровый КШЦП Ду 50 Ру40 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=180
	штук
	20
	
	

	6
	Кран шаровый КШЦФ Ду80 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=210
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	40
	
	

	7
	Кран шаровый КШЦП Ду80 Ру40 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=210
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	24
	
	

	8
	Кран шаровый КШЦФ Ду100 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=230
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	56
	
	

	9
	Кран шаровый КШЦП Ду100 Ру40 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=230
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	20
	
	

	10
	Кран шаровый КШЦФ Ду125/100 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=250
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	8
	
	

	11
	Кран шаровый КШЦФ Ду150 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=390
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	16
	
	

	12
	Кран шаровый КШЦФ Ду200 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=450
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	16
	
	

	13
	Кран шаровый КШЦФ Ду250/200 Ру16 ст. 20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=450
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	4
	
	

	14
	Кран шаровый КШЦФ Ду40 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=165
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	50
	
	

	15
	Кран шаровый КШЦФ Ду20 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=130
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	20
	
	

	16
	Кран шаровый КШЦФ Ду65 Ру16 ст.20
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=260

ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	12
	
	

	17
	Фланец Ду80 Ру16
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=210
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	8
	
	

	18
	Фланец Ду100 Ру16
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=230
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	16
	
	

	19
	Фланец Ду150 Ру16
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=390
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	32
	
	

	20
	Фланец Ду250 Ру16
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=450
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	16
	
	

	21
	Фланец Ду200 Ру16
PN 16кгс/см2 

Строительный размер L=450
ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	32
	
	

	22
	Кран шаровый муфта-гайка 

Ду15 Ру40 

PN 16кгс/см2 

ТУ 3742-001-94782256-2006
	штук
	80
	
	

	23
	Кран шаровый STI Ду15 Ру40 рычаг

ГОСТ 9.544-2005
	штук
	1640
	
	

	24
	Кран шаровый STI Ду20 Ру40 рычаг

ГОСТ 9.544-2005
	штук
	1480
	
	

	25
	Кран шаровый STI Ду25 Ру40 рычаг

ГОСТ 9.544-2005
	штук
	680
	
	

	26
	Кран шаровый STI Ду32 Ру25 рычаг

ГОСТ 9.544-2005
	штук
	160
	
	

	27
	Кран шаровый STI Ду40 Ру40 рычаг

ГОСТ 9.544-2005
	штук
	120
	
	

	28
	Кран пожарный 1б1 Ду50
	штук
	30
	
	

	29
	Кран писсуарный Ду15
	штук
	100
	
	

	30
	Воздухоотводчик Ду15
	штук
	240
	
	

	31
	Воздухоотводчик Ду20
	штук
	200
	
	

	32
	Кран Маевского Ду15
	штук
	80
	
	

	33
	Вентиль ВК-94
	штук
	100
	
	

	                                                                                                                                                                            ИТОГО:
	

	                                                                                                                                          В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%):
	


Базис поставки : 630075,  г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 3
ПОКУПАТЕЛЬ









ПОСТАВЩИК
Заместитель генерального директора 
по логистике

______________________ И. Н. Тактайкин
М.П.

«____»___________________ 2014 г.

