	[image: image1.png]



	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


	             
	(   
	
	(

	       
	№
	 2.2.235-28 / 522
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 (
	(   
	На выполнение благоустройства 
территории завода у зданий… завода РТ-1
	
	(
	
	
	


	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание 

	Ремонт колодцев (14 шт.)

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 20 см 
	м2
	28
	

	2
	Разработка грунта вручную (группа грунтов 4)
	м3
	12,6
	

	3
	Демонтаж люков чугунных
	шт
	14
	

	4
	Монтаж железобетонных колец 
	шт
	14
	КС10.3

	5
	Монтаж железобетонных плит перекрытия 
	шт
	14
	ПП10-1

	6
	Монтаж люков чугунных для колодцев
	шт
	14
	ГОСТ 3634

	7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная
	м2
	18,48
	2 слоя

	8
	Устройство основания из песка толщиной 30 см
	м2
	28
	

	9
	Устройство основания из щебня толщиной 25 см, 

с пропиткой битумом на 4 см  
	м2
	28
	

	10
	Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 10 см (тип Б, марка I) 
	м2
	28
	

	Корчевка пней

	11
	Корчевка пней, вывозка (диаметр свыше 32 см)
	шт
	5
	

	12
	Корчевка пней, вывозка (диаметр до 32 см)
	шт
	7
	

	13
	Засыпка ям подкоренных бульдозером
	шт
	12
	

	14
	Сбор, вывозка древесных остатков
	га
	0,02
	

	Бордюры

	14
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	м
	576,5
	

	15
	Устройство подстилающих оснований из песка толщиной 30 см
	м2
	841,69
	

	16
	Устройство оснований из щебня толщиной 15 см 
	м2
	542,53
	

	17
	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15  на бетонном основании (бетон В15)
	м
	1153
	ГОСТ 6665-91


	Входная группа здания…

	18
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 20 см
	м2
	415
	

	19
	Разработка грунта вручную (группа грунтов 4)
	м3
	41,5
	

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка толщиной 20 см
	м2
	415
	

	21
	Устройство тротуаров из бетонных плит

(на прослойке из пескоцементной смеси)
	м2
	415
	Тип, марку плит согласовать

	
	Водоотводные лотки
	
	
	

	22
	Разработка грунта вручную (группа грунтов 3)
	м3
	26,5
	

	23
	Устройство основания из песка толщиной 10 см
	м2
	43,16
	

	24
	Устройство основания из щебня толщиной 10 см
	м2
	43,16
	

	25
	Устройство бетонной подготовки (бетон В 25)
	м3
	8,65
	F150, W4

	26
	Устройство водоотводных лотков из сборных железобетонных элементов
	м
	52
	4,0 м3

	27
	Установка металлических решеток лотков
	т
	0,6
	52 м

	28
	Устройство шва-стыка (с заполнением битумно-полимерной мастикой) 
	м
	104
	

	29
	Устройство ввода лотков в колодцы канализации (пробивка отверстий в стенах колодцев)
	шт
	3
	

	Ремонт автопроездов и площадки

	30
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 20 см
	м2
	170
	

	31
	Разработка грунта вручную (группа грунтов 4)
	м3
	76,5
	

	32
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка толщиной 30 см
	м2
	170
	

	33
	Устройство оснований из щебня толщиной 25 см, 

с пропиткой битумом на 4 см  
	м2
	170
	

	34
	Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 10 см (тип Б, марка I)
	м2
	170
	

	35
	Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 3 км
	т
	699,4
	


Условия производства работ:

1. При производстве работ  на «чистой» территории завода дополнительные льготы не предусмотрены.

2. Производство ремонтных работ на действующем предприятии,  в стесненных условиях.

PAGE  
1

