
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                     Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

             _________________ Солдатов А.П.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на изготовление и поставку кремниевых микростриповых детекторов в количестве 40 шт. кремниевых пластин _______
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «24» октября 2011 года №  Z009432
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 111024/0456/132)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку кремниевых микростриповых детекторов в количестве 40 шт. кремниевых пластин
 «24» октября 2011 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон/факс заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: Изготовление и поставка кремниевых микростриповых детекторов в количестве 40 шт. кремниевых пластин.

 Место доставки товаров, выполнения работ: Московская обл., г. Протвино, техплощадка ГНЦ ИФВЭ. 

Срок поставки товаров, выполнения работ: не позднее 20 марта 2012 г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 1 416 000,00 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  09 час.00 мин. «24» октября 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «31» октября 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: после подписания сторонами договора авансовый платёж в размере 30% от общей цены товара по договору, в т.ч. НДС 18%, осуществляется Заказчиком на основании счёта Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счёта. Перечисление оставшихся 70% аванса, в т.ч. НДС 18%, осуществляется Заказчиком на основании счёта Поставщика не позднее 25.12.2011г.
Дополнительные сведения: расходы по доставке товара, по страхованию товара, стоимость тары, упаковки и маркировки, таможенному оформлению входят в цену товара.
К участию в торгах допускаются только Производители.
Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:

1) Заявка на участие в процедуре закупок;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации;

3) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5) Справку, выданную налоговым органом об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на дату не ранее, чем за 60 дней до дня размещения настоящего извещения;
6) Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

7) Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

8) Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

9) Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);

10) Документ, подтверждающий полномочия Производителя.
      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
В своей заявке участник должен отразить все существенные условия данного извещения:

- цена;

- срок поставки;

- условия оплаты;

- и другие условия настоящего извещения.
К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а так же организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2  Форма заявки




Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Сведения о товарах:
Конфигурация поставки:
I. Кремниевый  микростриповый детектор типа «А» (один детектор на пластине) – 30 (тридцать) пластин:

Площадь активной области: 
 


  60.0 Х 60.0 мм2,

Общая площадь (не более):  



  62.0 Х 62.0 мм2,

Ширина имплантации:




  9 мкм,

Глубина имплантации (не менее):


             2,5 мкм,

Ширина алюминиевых стрипов:


             15 мкм,

Шаг имплантации:




              58 мкм,

Шаг считывания:





  58 мкм,

Толщина сенсоров:




             300 мкм,

Рабочее напряжение (не менее):


             100 В,

Полный ток утечки (при 125 В), не более:
             2 мкА,

Межстриповое сопротивление (не менее):
             1 ГОм,

Сопротивление поликремниевых резисторов:
             1±0,5 МОм,

Ёмкость между соседними стрипами (не более):             1,2 пФ/см,

Дефектных стрипов на детектор (не более):
             0.5%.

II. Крениевый  микростриповый детектор типа «B»(4 детектора на пластине) – 10 (десять) пластин:

Площадь активной области: 
 


   28.7 Х 28.7 мм2,

Общая площадь (не более):  



   30.7 Х 30.7 мм2,

Ширина имплантации:




   8 мкм,

Глубина имплантации (не менее):


               2,5 мкм,

Ширина алюминиевых стрипов:


               14 мкм,

Шаг имплантации:




               28 мкм,

Шаг считывания:





   28 мкм,

Толщина сенсоров:




               300 мкм,

Рабочее напряжение (не менее):


               100 В,

Полный ток утечки (при 125 В), не более:
               1 мкА,

Межстриповое сопротивление (не менее):
               1 ГОм,

Сопротивление поликремниевых резисторов:
               1±0,5 МОм,

Ёмкость между соседними стрипами (не более):                1,2 пФ/см,

Дефектных стрипов на детектор (не более):
                0.5%.

Требования к гарантии: гарантийный срок  составляет  не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12).
Требование к технической документации: Поставщик предоставляет  комплект технической документации на русском языке.

Срок поставки товара и выполнения работ: не позднее 20 марта 2012 г.
Особые условия: Микростриповые детекторы изготавливаются из материала и по фотошаблонам, поставляемым ГНЦ ИФВЭ.


Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, условия оплаты, срок выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

                      _______________                                       ____________________

        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
PAGE  
2

